## Лист1
Пост 2 пункт р.Карадаря, Аккарадаринский вододелитель ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-16 | 2018-02-10 | - | - | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | - | 2018-09-12 | 2018-10-16 | - | 2018-12-25
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Расход реки(м3/с) | 4 | - | - | - | 47 | 117 | 227 | - | 52 | 64 | - | -
¦Темпер(град,C) | 9.6 | 5.6 | - | - | 14.6 | 21.4 | 12.4 | - | 15.8 | 13.3 | - | 5.3
¦Цветность(град) | 6 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 8
¦pH | 8.25 | 8.2 | - | - | 8.3 | 8.35 | - | - | 8.4 | 8.25 | - | 8.2
¦O2(мг/л) | 11.1 | 13.25 | - | - | 8.91 | 8.3 | 8.29 | - | 9.35 | 9.05 | - | 9.04
¦Mg(мг/л) | 22.6 | 22.6 | - | - | 19.2 | 13.6 | - | - | 12.4 | 15.6 | - | -
¦Хлориды(мг/л) | 3.9 | 3.9 | - | - | 3.9 | 3.2 | - | - | 3.5 | 3.5 | - | -
¦Сульфаты(мг/л) | 57.8 | 58.1 | - | - | 57 | 36.2 | - | - | 40.5 | 48.7 | - | -
¦Минерализ(мг/л) | 377.9 | 381 | - | - | 337.1 | 251.5 | - | - | 218.2 | 281.7 | - | -
Перманганатная мгО/л | 0.8 | 0.8 | - | - | 1.4 | 0.8 | - | - | 1.2 | 1.1 | - | 1.7
Бихроматная мгО/л | 2.5 | 2.1 | - | - | 3 | 1.6 | - | - | 2.6 | 2.3 | - | 3.5
¦Fe общ.(мг/л) | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.128 | 0.38 | - | - | 0.282 | 0.56 | 0.2 | - | 0.5 | 0.4 | - | 0.2
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.031 | 0.032 | - | - | 0.006 | 0.016 | - | - | 0.019 | 0.048 | - | 0.012
¦Азот нитрат(мгN/л) | 2.97 | 2.64 | - | - | 1.99 | 2.65 | - | - | 1.98 | 4.95 | - | 3.99
¦Сумма азота(мгN/л) | 0.79 | 0.91 | - | - | 0.7 | 0.8 | - | - | 0.86 | 1.47 | - | 1.08
¦БПК5(мг/л) | 0.76 | 2 | - | - | 0.24 | 0.33 | 0.12 | - | 0.19 | 0.15 | - | -
¦Фенол(мг/л) | 0.0028 | 0.0014 | - | - | - | - | 0.0006 | - | 0.0012 | - | - | 0.0003
¦Zn(мг/л) | 0.0105 | 0.0085 | - | - | - | - | 0.025 | - | 0.002 | 0.0088 | - | 0.002
¦Cu(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | - | - | -
¦Cr (мкг/л) | 0.0002 | 0.0008 | - | - | 0.0008 | 0.0001 | 0.0016 | - | 0.0005 | 0.0001 | - | 0.0006
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост пункт Зеравшан, Хатырчинский створ
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | 2018-02-14 | - | 2018-04-15 | - | 2018-06-07 | - | 2018-08-13 | 2018-09-27 | 2018-10-10 | - | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 15.4 | - | -
¦Темпер(град,C) | - | 6.3 | - | 15.7 | - | 23 | - | 23.1 | 23.1 | 12.9 | - | -
¦Цветность(град) | - | 3 | - | 2 | - | 8 | - | 9 | 12 | 6 | - | -
¦pH | - | 8.4 | - | 8.25 | - | 8.3 | - | 7.75 | 8.25 | 7.55 | - | -
¦O2(мг/л) | - | 9.8 | - | 8.65 | - | 8.05 | - | 7.28 | 8.93 | 11.16 | - | -
¦Mg(мг/л) | - | 25.3 | - | 46.7 | - | - | - | 59.5 | 71.5 | 48.9 | - | -
¦Хлориды(мг/л) | - | 14.5 | - | 19.5 | - | - | - | 69.9 | 67.7 | 15.6 | - | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | 15.8 | - | 206.2 | - | - | - | 297.2 | 259.7 | 188.7 | - | -
¦Минерализ(мг/л) | - | 442 | - | 686.7 | - | - | - | 929.3 | 830.5 | 690.1 | - | -
Перманганатная мгО/л | - | 0.8 | - | 1.6 | - | 2.5 | - | 1.6 | 2.1 | 0.9 | - | -
Бихроматная мгО/л | - | 2.1 | - | 3.6 | - | 3.3 | - | 4.1 | 4.7 | 2 | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.1 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | 0.054 | - | 0.3 | - | 0.32 | - | 0.9 | 0.2 | 0.5 | - | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | 0.086 | - | 0.002 | - | 0.066 | - | 0.116 | 0.12 | 0.023 | - | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | 3.24 | - | 2.67 | - | 3.89 | - | 7.48 | 7.46 | 9.98 | - | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | 0.81 | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 2.45 | 1.91 | 2.7 | - | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | 7.1 | - | 2.17 | - | - | 2.95 | 3.5 | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | 0.001 | - | - | - | 0.0005 | - | 0.0009 | 0.0003 | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | 0.0025 | - | 0.0025 | - | - | - | - | 0.0202 | 0.007 | - | -
¦Cu(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | - | - | -
¦Cr (мкг/л) | - | 0.0012 | - | 0.0002 | - | - | - | 0.0005 | 0.0044 | 0.0008 | - | -
Пост 3 пункт Зеравшан, г. Навои, с моста
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-21 | 2018-02-16 | 2018-03-14 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-06-14 | 2018-07-08 | 2018-08-17 | 2018-09-17 | 2018-10-14 | 2018-11-06 | 2018-12-04
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | 34.6 | - | - | 116.3 | - | - | - | - | -
¦Темпер(град,C) | 11.6 | 10.8 | 12.8 | 18 | 25.2 | 24 | 23.5 | 26.5 | 18.2 | 12.6 | 11.5 | 9.3
¦Цветность(град) | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 | 11
¦pH | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.05 | 6.05 | 7.55 | 8.25 | 8.5
¦O2(мг/л) | 10.87 | 10.07 | 9.61 | 8.38 | 7.25 | 7.24 | 7.01 | 9 | 8.36 | 8.61 | 10.75 | 11.17
¦Mg(мг/л) | 46.3 | 48.3 | 46.2 | 71 | 63 | 24.1 | 19.5 | 22.3 | 50 | 67.8 | 65.5 | 64
Са (мг/л) | 32.3 | 35.8 | 49.6 | 56 | 62 | 23.8 | 42.3 | 44.3 | 62.1 | 50.3 | 44.3 | 47.5
¦Сульфаты(мг/л) | 244.7 | 266.1 | 316.2 | 404.2 | 365.4 | 123.1 | 105.6 | 127 | 209.4 | 356.8 | 318.9 | 355.1
¦Минерализ(мг/л) | 732 | 754 | 813 | 1054.1 | 914.4 | 411.4 | 355.8 | 392.6 | 596.1 | 982.9 | 910.4 | 998.1
Перманганатная мгО/л | 1 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.6
Бихроматная мгО/л | 3.3 | 2.2 | 9 | 2.8 | 10.6 | 2.3 | 2 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 3.1
¦Fe общ.(мг/л) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.228 | 0.56 | 0.494 | 0.89 | 0.168 | 0.268 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.018 | 0.055 | 0.246 | 0.045 | 0.051 | 0.12 | 0.039 | 0.03 | 0.011
¦Азот нитрат(мгN/л) | 6.63 | 3.96 | 4.97 | 1.98 | 4.94 | 3.75 | 2.95 | 4.95 | 4.96 | 2.96 | 7.47 | 9.99
¦Сумма азота(мгN/л) | 1.71 | 1.36 | 1.54 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.08 | 1.37 | 1.25 | 1.08 | 1.89 | 2.53
¦БПК5(мг/л) | 5.31 | 2.53 | 2.96 | 2.42 | 1.23 | 1.52 | 1.37 | 3.14 | 0.92 | 2.83 | 3.8 | 2.69
¦Фенол(мг/л) | 0.0084 | 0.0021 | 0.0084 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0012 | - | 0.0006 | 0.0012
¦Zn(мг/л) | 0.003 | 0.0115 | 0.025 | - | 0.003 | 0.0025 | 0.005 | 0.0002 | 0.0105 | 0.002 | 0.002 | 0.002
¦Cu(мкг/л) | bar: 2018-01-21 to 2018-12-04
¦Cr (мкг/л) | 0.0006 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0013 | 0.002 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0009
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 4 пункт Зеравшан, г. Навои
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 2018-03-14 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-06-14 | 2018-07-08 | 2018-08-17 | 2018-09-17 | 2018-10-14 | 2018-11-06 | 2018-12-04
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Расход реки(м3/с) | 57.5 | 52 | 40.1 | 34.6 | 21.5 | - | 116.3 | - | - | - | - | -
¦Темпер(град,C) | 11.6 | 10.8 | 12.8 | 18 | 25.2 | 24 | 24 | 26.5 | 18.6 | 16.2 | 15 | 9
¦Цветность(град) | 11 | 17 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 8 | 11
¦pH | 8.22 | 8.21 | 8.03 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 6.05 | 7.55 | 8.25 | 8.5
¦O2(мг/л) | 10.37 | 9.56 | 8.87 | 8.63 | 6.51 | 7.62 | 6.78 | 8.61 | 7.34 | 8.18 | 9.14 | 10.29
¦Mg(мг/л) | 48.9 | 52.2 | 54.7 | 63 | 67.2 | 28.5 | 26.5 | 26.1 | 44.5 | 75.1 | 70.2 | 69.4
Са (мг/л) | 4.4 | 37.6 | 55.3 | 61.3 | 63.5 | 41.5 | 54.9 | 51.1 | 71.8 | 61.7 | 62 | 54.9
¦Сульфаты(мг/л) | 279.3 | 290 | 404.7 | 445.5 | 410 | 159.2 | 128.7 | 161.6 | 256.4 | 408.8 | 415.4 | 388.9
¦Минерализ(мг/л) | 779 | 793 | 951 | 1125.7 | 1006.9 | 503.3 | 405.7 | 463.4 | 692.1 | 1061.7 | 1066 | 1047.9
Перманганатная мгО/л | 0.7 | 1 | 3.1 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 1.2
Бихроматная мгО/л | 1.3 | 2.8 | 9 | 3.5 | 8.7 | 5.6 | 3.2 | 3 | 1.6 | 4.9 | 2.6 | 2.5
¦Fe общ.(мг/л) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.178 | 0.206 | 0.682 | 0.09 | 0.1 | 0.67 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.041 | 0.396 | 0.167 | 0.225 | 0.229 | 0.004 | 0.198 | 0.096 | 0.662 | 0.067 | 0.184 | 0.035
¦Азот нитрат(мгN/л) | 7.46 | 7.1 | 4.82 | 2.45 | 4.77 | 4.99 | 2.8 | 4.9 | 7.3 | 3.93 | 9.82 | 7.6
¦Сумма азота(мгN/л) | 1.87 | 1.91 | 1.54 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.78 | 1.24 | 2.03 | 1.62 | 2.46 | 2.15
¦БПК5(мг/л) | 3.61 | 2.17 | 2.89 | 2.68 | 1.35 | 2.12 | 1.08 | 3.25 | 0.16 | 2.79 | 2.44 | 4.12
¦Фенол(мг/л) | 0.0064 | 0.0014 | 0.0042 | 0.002 | 0.0014 | 0.0048 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0005
¦Zn(мг/л) | 0.008 | 0.0105 | 0.0012 | 0.01 | 0.0012 | - | 0.0125 | 0.0005 | 0.0208 | 0.0125 | 0.002 | 0.003
¦Cu(мкг/л) | bar: 2018-01-22 to 2018-12-04
¦Cr (мкг/л) | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0052 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012