## Лист1
Пост 2 пункт р.Карадаря, Аккарадаринский вододелитель ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-26 | 2018-06-17 | - | 2018-08-19 |  | 2018-10-16
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 18.8 | 16.5 | - | 14.6 |  | 16.9
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 |  | 2
¦pH | - | - | - | - | 8.1 | 7.7 | - | 8.05 |  | 8.4
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 7.51 | 8.51 | - | 9.03 |  | 10.4
насыщения % | - | - | - | - | 85 | 92 | - | 94 |  | 113
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 11.6 | 10.7 | - | 9.2 |  | 30.5
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | - | 3.2 |  | 8.5
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 49.2 | 47.9 | - | 35.4 |  | 106.2
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 248.1 | 232.5 | - | 201.5 |  | 423.3
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 0.4 | 7.2 | - | 1.4 |  | 1.5
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 1.6 | 13.6 | - | 3.4 |  | 3.9
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 |  | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.232 | 0.13 | - | 0.044 |  | 0
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.007 | 0.041 | - | 0.006 |  | 0.036
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 2.2 | 4 | - | 0.7 |  | 2.6
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.68 | 1.02 | - | 0.19 |  | 0.6
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 1.15 | - | - | - |  | 0.5
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | 0.0004 |  | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | 0.004 | - | - | - |  | 0.003
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0035 | 0.008 | - | - |  | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения к-ла Сиаб
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-26 | 2018-06-22 | - | 2018-08-19 |  |  | 2018-11-17 | 2018-12-07
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 21.6 | 23.3 | - | 15.2 |  |  | 14.8 | 14.3
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 |  |  | 3 | 2
¦pH | - | - | - | - | 8.05 | 7.95 | - | 7.65 |  |  | 7.6 | 7.9
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 7.51 | 6.73 | - | 7.91 |  |  | 5.7 | 9.46
насыщения % | - | - | - | - | 89 | 82 | - | 83 |  |  | 60 | 98
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 23.1 | 11.4 | - | 15.9 |  |  | 31.6 | 60.3
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 16.3 | 3.9 | - | 8.2 |  |  | 19.9 | 34.1
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 105.8 | 46.7 | - | 40 |  |  | 110.3 | 109.9
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 460.6 | 240.6 | - | 277.8 |  |  | 512.7 | 594.2
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 1.4 | 0.8 | - | 1.9 |  |  | 2.4 | 2
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3.7 | 2.4 | - | 4.1 |  |  | 5.9 | 5.5
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.03 | 0.02 | - | - |  |  | 0.01 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.026 | 0.236 | - | 0.142 |  |  | 1.07 | 0.3
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.006 | 0.002 | - | 0.041 |  |  | 0.041 | 0.08
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 2.1 | 1.9 | - | 0.5 |  |  | 2 | 3.2
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.5 | 0.62 | - | 0.24 |  |  | 1.3 | 0.98
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 2.26 | - | - | 2.04 |  |  | 3.7 | 8.8
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | 0.023 | 0.016 | - | 0.0005 |  |  | 0.004 | 0.006
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0082 | 0.0015 | - | - |  |  | 0.0015 | 0.003
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения к-ла Талигулян
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-26 | 2018-06-22 | - | 2018-08-19 |  |  | 2018-11-16 | 2018-12-07
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 19 | 22.6 | - | 16.4 |  |  | 12.3 | 10.1
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 |  |  | 3 | 2
¦pH | - | - | - | - | 8 | 7.75 | - | 7.85 |  |  | 7.4 | 8
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 7.07 | 7.1 | - | 7.7 |  |  | 8.1 | -
насыщения % | - | - | - | - | 78 | 84 | - | 81 |  |  | 80 | -
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 13.4 | 11.6 | - | - |  |  | 14.5 | 14.4
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 7.1 | 8.5 | - | 6.8 |  |  | 6.1 | 5.7
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 64.6 | 54.2 | - | 66.2 |  |  | 63.3 | 68.7
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 262 | 252.5 | - | 265.4 |  |  | 272.8 | 325.2
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 0.5 | 2 | - | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.8
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 1.9 | 5.4 | - | 0.5 |  |  | 1.3 | 1.9
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.03 | 0.015 | - | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.25 | 0.4 | - | 0.07 |  |  | 0.08 | 0
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.005 | 0.036 | - | 0.009 |  |  | 0.033 | 0.01
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 3.4 | 2.6 | - | 2.4 |  |  | 2.2 | 2.9
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.97 | 0.92 | - | 0.11 |  |  | 0.71 | 0.66
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 0.55 | - | - | 3.77 |  |  | 1.3 | 7
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | 0.006 | - | - |  |  | - | 0.002
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0008 | 0.002 | - | - |  |  | 0.0008 | 0.0075
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - с Хатырчи
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-17 | - | 2018-07-22 |  |  | 2018-10-25 | 2018-11-16
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | 1.31 |  |  | 0.79 | 0.7
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 5.1 | - | 111.07 |  |  | - | 16.3
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 21.2 | - | 21.8 |  |  | 16.5 | 8.9
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 4 | - | 4 |  |  | 3 | 2
¦pH | - | - | - | - | - | - | 8.05 |  |  | 8.2 | 8.2
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 10.08 | - | 10.78 |  |  | 10.79 | 10.4
насыщения % | - | - | - | - | 116 | - | 116 |  |  | 138 | 93
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 49.6 | - | 20.4 |  |  | 23.7 | 37
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 50.7 | - | 13.1 |  |  | 19.2 | 34.8
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 321.5 | - | 100.9 |  |  | 117.4 | 176.5
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | - | - | 317.9 |  |  | 404.3 | 546
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 1.4 | - | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.3
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3.6 | - | 3 |  |  | 3.2 | 5.5
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.06 | - | - |  |  | 0.01 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.26 | - | 0.006 |  |  | 0.13 | 0.003
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.014 | - | - |  |  | 0.021 | 0.038
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 3.4 | - | - |  |  | 2.14 | 2.2
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.98 | - | 0.01 |  |  | 0.65 | 0.51
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 3.59 | - | 4.61 |  |  | 2.6 | 0.9
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.006 |  |  | 0.0002 | 0.002
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0225 | - | 0.025 |  |  | 0.0055 | 0.0035
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения кол-ра Чегонак
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-17 | 2018-06-17 | - | 2018-08-19 |  | 2018-10-25
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 |  | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 21.5 | 19.8 | - | 24.5 |  | 17
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 6 |  | 4
¦pH | - | - | - | - | 8.2 | 7.4 | - | 7.45 |  | 8.2
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 6.01 | 11.26 | - | - |  | 7
насыщения % | - | - | - | - | 70 | 127 | - | - |  | 75
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 72.4 | 70.4 | - | 30.5 |  | 40.1
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 179 | 86.5 | - | 13.1 |  | 32.3
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 604.2 | 518.1 | - | 149.6 |  | 242.2
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 1507.1 | 1343.2 | - | 410 |  | 669.4
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 0.5 | 1.3 | - | 1.9 |  | 1.6
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 1.9 | 2.8 | - | 4.1 |  | 3.3
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.05 | 0.02 | - | 0.02 |  | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 16 | 0.022 | - | 0.464 |  | 0.565
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.012 | 0.018 | - | 0.033 |  | 0.017
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 2.8 | 2.6 | - | 1.5 |  | 2.4
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 13.12 | 0.61 | - | 0.72 |  | 0.62
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | - | 0.37 | - | 7.9 |  | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | 0.009 | 0.008 | - | 0.005 |  | 0.005
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0085 | 0.006 | - | 0.041 |  | 0.0022
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Зеравшан - г. Навои (с моста)
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | 2018-02-16 | 2018-03-25 | - | 2018-05-17 | 2018-06-15 | 2018-07-20 |  |  | 2018-10-25 | 2018-11-26
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | 1.53 |  |  | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | 108.2 |  |  | - | -
¦Темпер(град,C) | - | 7 | 11 | - | 24.8 | 25.2 | 25.5 |  |  | 16.2 | 9.2
¦Цветность(град) | - | 6 | 8 | - | 5 | 9 | 8 |  |  | 4 | 5
¦pH | - | 8.2 | 7.65 | - | 7.75 | 7.9 | 7.65 |  |  | 8.2 | 8
¦O2(мг/л) | - | 10.72 | 10.14 | - | 8.8 | 7.51 | 7.83 |  |  | 8.2 | 9.9
насыщения % | - | 90 | 94 | - | 106 | 89 | 94 |  |  | 83 | 87
¦Mg(мг/л) | - | 54.7 | 67.3 | - | 79.9 | 32.5 | 25.8 |  |  | 54.2 | 55.3
¦Хлориды(мг/л) | - | 51.1 | 53.9 | - | 80.5 | 30.5 | 24.5 |  |  | 37.2 | 47.5
¦Сульфаты(мг/л) | - | 5 | 410.1 | - | 547.3 | 228.8 | 278.8 |  |  | 267.3 | 363.9
¦Минерализ(мг/л) | - | 917.8 | 1040.7 | - | 1157 | 578.7 | 664 |  |  | 689.6 | 918.4
Перманганатная мгО/л | - | 0.4 | 2.6 | - | 0.6 | 1 | 0.5 |  |  | 3.2 | 1.7
Бихроматная мгО/л | - | 0.9 | 6.4 | - | 1.9 | 2.5 | 1.3 |  |  | 6.4 | 5.1
¦Fe общ.(мг/л) | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.01 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | 0.002 | 0.07 | - | - | 0.168 | - |  |  | 0.01 | 0.02
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | 0.016 | 0.023 | - | 0.017 | 0.246 | 0.012 |  |  | 0.019 | 0.028
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | 5 | 1.7 | - | 1.9 | 1.9 | 2.7 |  |  | 1.9 | 2.2
¦Сумма азота(мгN/л) | - | 1.14 | 0.44 | - | 0.43 | 0.52 | 0.62 |  |  | 0.44 | 0.52
¦БПК5(мг/л) | - | 2.36 | 2.44 | - | 3.15 | - | 2.17 |  |  | 2.1 | 2.6
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦F(мг/л) | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | 0.008 | 0.008 | - | - | 0.001 | 0.002 |  |  | - | 0.02
¦Фенол(мг/л) | - | 0.0006 | 0.0008 | - | 0.0185 | - | 0.0125 |  |  | 0.0088 | 0.0012
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Зеравшан - г. Навои (с поста)
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | 2018-02-17 | 2018-03-25 | - | 2018-05-17 | 2018-06-15 | 2018-07-20 |  |  | 2018-10-25 | 2018-11-26
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | 1.53 |  |  | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | 108.2 |  |  | - | -
¦Темпер(град,C) | - | 10.8 | 12.2 | - | 24.5 | 24.8 | 26.2 |  |  | 20 | 15
¦Цветность(град) | - | 10 | 6 | - | 4 | 8 | 7 |  |  | 3 | 4
¦pH | - | 8.2 | 7.65 | - | 7.7 | 7.95 | 7.65 |  |  | 8.2 | 8
¦O2(мг/л) | - | 10.7 | 9.86 | - | 7.92 | 7.35 | 7.43 |  |  | 8.2 | 9.4
насыщения % | - | 98 | 94 | - | 95 | 87 | 90 |  |  | 89 | 93
¦Mg(мг/л) | - | 57.5 | 69.9 | - | 71.5 | 30.5 | 30.2 |  |  | 52.1 | 58
¦Хлориды(мг/л) | - | 62.8 | 57.1 | - | 63.5 | 26.6 | 24.5 |  |  | 41.8 | 44
¦Сульфаты(мг/л) | - | 394.4 | 443.4 | - | 448.5 | 189.2 | 180.2 |  |  | 322.2 | 357.6
¦Минерализ(мг/л) | - | 1019.2 | 1086.8 | - | 1074.8 | 505.8 | 506.9 |  |  | 814.1 | 892.4
Перманганатная мгО/л | - | 0.4 | 1.3 | - | 0.6 | 0.8 | 1.6 |  |  | 1.6 | 2.3
Бихроматная мгО/л | - | 1 | 2.8 | - | 1.7 | 2.4 | 3.2 |  |  | 3.9 | 5.9
¦Fe общ.(мг/л) | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.02 | 0.04 |  |  | 0.01 | 0.01
¦Азот аммон(мгN/л) | - | 0.235 | 0.028 | - | 0.14 | 0.224 | - |  |  | 0.93 | 1.25
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | 0.021 | 0.012 | - | 0.007 | 0.552 | 0.016 |  |  | 0.018 | 0.031
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | 4.8 | 2.4 | - | 2.6 | 1.9 | 5.4 |  |  | 2.4 | 3.4
¦Сумма азота(мгN/л) | - | 1.28 | 0.57 | - | 0.7 | 0.77 | 1.23 |  |  | 1.27 | 1.79
¦БПК5(мг/л) | - | 3.05 | 2.89 | - | 3.11 | - | 3.81 |  |  | 3.3 | 2.9
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | 0.01 | 0.014 | - | - | 0.002 | - |  |  | 0.0005 | 0.002
¦Фенол(мг/л) | - | - | 0.0001 | - | 0.005 | 0.0045 | 0.013 |  |  | 0.0178 | 0.002