## Лист1
Пост 2 пункт р.Карадаря, Аккарадаринский вододелитель ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-18 | 2018-06-07 | - | 2018-08-10 | - | - | 2018-11-02 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 15 | 81 | - | 16 | - | - | 6.2 | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 15.6 | 14.8 | - | 29.5 | - | - | 13.6 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 6 | -
¦pH | - | - | - | - | 8.2 | 7.85 | - | 7.85 | - | - | 8.2 | -
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 8.34 | 9.43 | - | 8.64 | - | - | 10.51 | -
насыщения % | - | - | - | - | 89 | 99 | - | 117 | - | - | 107 | -
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 13.3 | 10.1 | - | 12.9 | - | - | 23 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 5.7 | 6.1 | - | 4.6 | - | - | 8.9 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 61.6 | 40 | - | 61.3 | - | - | 69.9 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 285 | 208.4 | - | 277.2 | - | - | 364 | -
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | - | 0.1 | - | - | 0.3 | -
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3.6 | 2.6 | - | 2 | - | - | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | - | 0 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.38 | 0 | - | - | - | - | 0 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.007 | 0.008 | - | 0.005 | - | - | 0.002 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 1.2 | 0.9 | - | 1.22 | - | - | 0.43 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.57 | 0.2 | - | 0.28 | - | - | 0.098 | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 0.28 | 0.83 | - | - | - | - | 3.5 | -
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0036 | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения к-ла Сиаб
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-18 | - | - | - | 2018-09-15 | 2018-10-04 | 2018-11-02 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 51.9 | - | - | - | - | - | - | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 18.4 | - | - | - | 19.2 | 17.4 | 15.2 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 11 | -
¦pH | - | - | - | - | 7.85 | - | - | - | 7.45 | 7.8 | 7.6 | -
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 7.51 | - | - | - | 8 | 4.96 | 7.6 | -
насыщения % | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 90 | 53 | 80 | -
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 34.1 | - | - | - | 8.2 | 9.6 | 34.7 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 28.4 | - | - | - | 8.5 | 11.7 | 34.1 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 121.6 | - | - | - | 54.1 | 59.9 | 109.4 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 605.4 | - | - | - | 245.2 | 239.5 | 504.1 | -
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.3 | 0.9 | 2.7 | -
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 0.8 | - | 0 | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.115 | 0.2 | 0 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.043 | - | - | - | 0.023 | 0.05 | 0.156 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 1.05 | - | - | - | 0.19 | 1.28 | 1.03 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.14 | 0.451 | 0.282 | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 2.51 | - | - | - | 2.28 | 0.55 | 1.9 | -
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 0.1 | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0032 | - | - | - | - | - | 0.0018 | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.0388 | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения к-ла Талигулян
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-18 | - | - | - | 2018-09-15 | 2018-10-04 | - | 2018-12-03
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 51.9 | - | - | - | - | - | - | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | 19.6 | 15.5 | - | 10.2
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 | - | 6
¦pH | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | 7.6 | 8 | - | 8
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 8.07 | 8.32 | - | 10.5
насыщения % | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 92 | 88 | - | 100
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 5.5 | 31.9 | - | 18
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6.8 | 30.02 | - | 10.3
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 149.5 | - | - | - | 36.2 | 108.7 | - | 88.7
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 375.1 | - | - | - | 192.3 | 512.9 | - | 307.8
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.6 | 1.1 | - | 0.2
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1.4 | 0 | - | 0
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | 0
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | 0 | 0.185 | - | 0
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.007 | - | - | - | 0.011 | 0.005 | - | 0.004
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.47 | 1.16 | - | 0.69
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 0.11 | 0.46 | - | 0.157
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 2.02 | 0.68 | - | 3.7
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | 0.035 | 0.25 | - | 0.075
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | 466 | - | - | - | - | 0.0036 | - | 0.0314
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - с Хатырчи
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | 2018-02-09 | - | - | 2018-05-15 | - | 2018-07-05 | - | - | 2018-10-06 | 2018-11-13 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.64 | 8 | -
¦Темпер(град,C) | - | 0.4 | - | - | 18.2 | - | 22.5 | - | - | 16.4 | 8.5 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | 2 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 7 | -
¦pH | - | 7.8 | - | - | 8.2 | - | 8.25 | - | - | 8.25 | 8.25 | -
¦O2(мг/л) | - | 8.92 | - | - | 11.18 | - | 10.47 | - | - | 9.95 | 11.1 | -
насыщения % | - | 65 | - | - | 122 | - | 123 | - | - | 107 | 99 | -
¦Mg(мг/л) | - | 40.4 | - | - | 33.8 | - | 57.3 | - | - | 21.2 | 45.5 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | 29.1 | - | - | 31.6 | - | 37.2 | - | - | 19.9 | 59.6 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | 201.6 | - | - | 201.1 | - | 251.3 | - | - | 145.7 | 192.5 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | 612 | - | - | 594.5 | - | 755.8 | - | - | 449.3 | 630.7 | -
Перманганатная мгО/л | - | 1.1 | - | - | 0.5 | - | 0.6 | - | - | 1.1 | 1.7 | -
Бихроматная мгО/л | - | 3.2 | - | - | 1.4 | - | 2.5 | - | - | - | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | 0.165 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.01 | 0.49 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | 0.032 | - | - | 0.013 | - | 0.014 | - | - | 0.009 | 0.006 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | 0.37 | - | - | 1.31 | - | 1.43 | - | - | 1.37 | 0.46 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | 0.22 | - | - | 0.3 | - | 0.33 | - | - | 0.032 | 0.486 | -
¦БПК5(мг/л) | - | 2.99 | - | - | 3.23 | - | 3.17 | - | - | 8.24 | 2.2 | -
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.003 | - | - | - | - | - | - | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| __________ | __________ | __________ | __________ |  | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после впадения кол-ра Чегонак
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | 2018-05-05 | 2018-06-07 | 2018-07-04 | - | - | 2018-10-06 | 2018-11-13 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | 20.2 | 21 | 19.5 | - | - | 18.1 | 8.6 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | - | - | 2 | 17 | 7 | - | - | 3 | 5 | -
¦pH | - | - | - | - | 8 | 7.9 | 7.6 | - | - | 7.6 | 8 | -
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | 2.28 | 4.87 | 3.99 | - | - | 3.14 | 9 | -
насыщения % | - | - | - | - | 26 | 56 | 44 | - | - | 33 | 8 | -
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | 57.3 | 26.9 | 57.9 | - | - | 25 | 40.9 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | 125.5 | 47.5 | 55 | - | - | 163.8 | 23.1 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | 520 | 238 | 353.3 | - | - | 196.1 | 182.7 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | 1270.7 | 682.6 | 873.6 | - | - | 821 | 540.8 | -
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | 1.2 | 2.9 | 5 | - | - | 1.4 | 1.6 | -
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | 3.8 | 7.9 | 11.2 | - | - | - | 0 | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.03 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 0.145 | - | - | 0.035 | 0.805 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | 0.014 | 0.025 | 0.172 | - | - | 0.006 | 0.063 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | 1.01 | 0.06 | 0.41 | - | - | 1.06 | 0.39 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | 5.37 | 5.15 | 0.26 | - | - | 0.27 | 0.77 | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | 2.01 | - | 2.19 | - | - | - | 2.4 | -
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | 0.0025 | 0.0092 | - | - | - | - | - | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | 444 | 727.8 | - | - | - | - | 0.0258 | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Зеравшан - г. Навои (с моста)
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | 2018-03-02 | 2018-04-06 | - | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 2018-07-05 | - | - | 2018-10-05 | 2018-11-05 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.71 | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 48.4 | 55.6 | - | - | - | 232 | 261 | -
¦Темпер(град,C) | - | 10.6 | 8 | - | 14.2 | 20.5 | 25 | - | - | 21.2 | 10.8 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | 4 | 1 | - | 8 | 10 | 8 | - | - | 9 | 6 | -
¦pH | - | 8.2 | 8.2 | - | 8.25 | 8.25 | 7.9 | - | - | 8.25 | 7.6 | -
¦O2(мг/л) | - | 11.84 | 10.52 | - | 8.28 | 7.9 | 6 | - | - | 8.1 | 10.3 | -
насыщения % | - | 107 | 90 | - | 81 | 87 | 71 | - | - | 90 | 93 | -
¦Mg(мг/л) | - | 64.5 | 48.8 | - | 66.6 | 70.2 | 32.6 | - | - | 70.2 | 54 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | 44.7 | 45.7 | - | 67 | 57.8 | 34.1 | - | - | 53.5 | 41.8 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | 332.3 | 315.6 | - | 383.9 | 428 | 203 | - | - | 343.5 | 336.6 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | 919.6 | 875.6 | - | 1025.2 | 1028.5 | 626.6 | - | - | 884.4 | 837.8 | -
Перманганатная мгО/л | - | 1.2 | 1.1 | - | 2.1 | 2.2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.5 | -
Бихроматная мгО/л | - | 2.8 | 2.5 | - | 4.8 | 5.3 | 6.5 | - | - | - | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | 0.04 | 0.07 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.02 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | 0.76 | - | 0.33 | 0 | 0.558 | - | - | 0.025 | 0.29 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | 0.009 | 0.004 | - | 0.073 | 0.001 | 0.209 | - | - | 0.003 | 0.004 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | 0.08 | 1.74 | - | 0.18 | 1.31 | 0.28 | - | - | 0.09 | 0.4 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | 0.02 | 0.99 | - | 0.32 | 0.3 | 0.56 | - | - | 0.04 | 0.32 | -
¦БПК5(мг/л) | - | 2.66 | - | - | - | 3.03 | 3.14 | - | - | - | - | -
Cu (мкг/л) | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | 0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 | 0.098 | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00025 | 0.0025 | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | 384 | 226 | - | - | - | 0.006 | 0.0562 | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Зеравшан - г. Навои (с поста)
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 2018-07-05 | - | - | 2018-10-05 | 2018-11-05 | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | 0.71 | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.71 | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | 280 | 48.4 | 55.6 | - | - | - | 232 | 261 | -
¦Темпер(град,C) | - | - | 9.2 | 7.2 | 18.7 | 23.2 | 24.6 | - | - | 22.2 | 14.8 | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | -
¦pH | - | - | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.25 | 7.85 | - | - | 8.25 | 7.6 | -
¦O2(мг/л) | - | - | 10.7 | 10.78 | 8.55 | 7.24 | 6.6 | - | - | 7.7 | 9.07 | -
насыщения % | - | - | 94 | 90 | - | 83 | 78 | - | - | 87 | 90 | -
¦Mg(мг/л) | - | - | 60.3 | 42.5 | 77 | 69.1 | 35.4 | - | - | 71.4 | 66.2 | -
¦Хлориды(мг/л) | - | - | 54.6 | 84.5 | 61.7 | 69.8 | 36 | - | - | 54.2 | 55.7 | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | 375.6 | 261.5 | 379.3 | 499.6 | 289.3 | - | - | 416.7 | 388 | -
¦Минерализ(мг/л) | - | - | 988.8 | 784.1 | 1020.2 | 1158.2 | 734.1 | - | - | 941.2 | 930.9 | -
Перманганатная мгО/л | - | - | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 4.1 | - | - | 9 | 7 | -
Бихроматная мгО/л | - | - | 3.4 | 2 | 3.3 | 4.2 | 10.3 | - | - | - | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.02 | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | 16 | 0 | 0.34 | 0.752 | - | - | 0 | 0.12 | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | 0.098 | 0.003 | 0.073 | 0.12 | 0.178 | - | - | 0.03 | 0.03 | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | 0.8 | 1.09 | 0.18 | 0.49 | 0.55 | - | - | 0.14 | 0.25 | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | 0.21 | 12.69 | 0.06 | 0.41 | 0.71 | - | - | 0.41 | 0.065 | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | 2.71 | - | - | 2.76 | 4.05 | - | - | 0 | - | -
Cu (мкг/л) | - | - | 0.007 | - | - | - | - | - | - | 0.004 | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 0.16 | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.001 | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | 0.0015 | 0.0028 | - | - | - | - | - | 0.0075 | 0.003 | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | 578 | 180 | - | - | - | - | - | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0782 | 0.0602 | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
р. Карадарья - после коллектора Мирбазар
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | - | - | - | - | - | 2018-06-06 | 2018-07-14 | - | - | - | - | -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Средняя скорость реки в м/сек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | - | 67.6 | - | - | - | - | - | -
¦Темпер(град,C) | - | - | - | - | - | 19.6 | 21.6 | - | - | - | - | -
Запах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Цветность(град) | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | -
¦pH | - | - | - | - | - | 8.05 | 8 | - | - | - | - | -
¦O2(мг/л) | - | - | - | - | - | 8.99 | 8.2 | - | - | - | - | -
насыщения % | - | - | - | - | - | 100 | 92 | - | - | - | - | -
¦Mg(мг/л) | - | - | - | - | - | 39.6 | 17.8 | - | - | - | - | -
¦Хлориды(мг/л) | - | - | - | - | - | 22.7 | 9.5 | - | - | - | - | -
¦Сульфаты(мг/л) | - | - | - | - | - | 203 | 117.9 | - | - | - | - | -
¦Минерализ(мг/л) | - | - | - | - | - | 602.6 | 401 | - | - | - | - | -
Перманганатная мгО/л | - | - | - | - | - | 1.3 | 0.7 | - | - | - | - | -
Бихроматная мгО/л | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | -
¦Fe общ.(мг/л) | - | - | - | - | - | 0.02 | 0 | - | - | - | - | -
¦Азот аммон(мгN/л) | - | - | - | - | - | 0.73 | 0.415 | - | - | - | - | -
¦Азот нитритн(мгN/л) | - | - | - | - | - | 0.047 | 0.027 | - | - | - | - | -
¦Азот нитрат(мгN/л) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.81 | - | - | - | - | -
¦Сумма азота(мгN/л) | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | -
¦БПК5(мг/л) | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | -
Cu (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Zn(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pb (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cr общий (мкг/л) | - | - | - | - | - | - | 0.019 | - | - | - | - | -
¦F(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Нефтепр(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
¦Фенол(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Взвеш. в-ва (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ядохимикатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Цианиды (мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -