## Лист1
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦26.01 | ¦22.02 | ¦25.03 | ¦23.04 | ¦30.05 | ¦15.06 | ¦23.07 | ¦31.08 | ¦30.09 | 2018-10-22 | ¦28.11 | ¦31.12
| ¦14 ч 00 мин | ¦18 ч 00 мин | ¦17 ч 30 мин | ¦11 ч 30 мин | ¦17 ч 00 мин | ¦10 ч 30 мин | ¦09 ч 40 мин | ¦16 ч 30 мин | ¦18 ч 00 мин | ¦07 ч 10 мин | ¦17 ч 00 мин | ¦16 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12
¦Скорость течения(м/с) | [9 empty] | - | - | - | bar: ¦26.01 to ¦30.09
¦Расход реки(м3/с) | 18.1 | 10.2 | 14.4 | 17.9 | 56.8 | 226 | 399 | 226 | 29.7 | 24.6 | 36.7 | 35.9 | 91.275
¦Расход сточн.вод(м3/с) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | #DIV/0!
¦Запах(балл) | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | ¦ 0 | #DIV/0!
¦Прозр(см) | 22 | 22 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 | 22 | 17 | 19 | 13.8333
¦Цветность(град) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4167
¦Темпер(град,C) | 7 | 0 | 9.1 | 13 | 15.4 | 26.3 | 23 | 26 | 16.1 | 12 | 8.9 | 5
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 1.4 | 7.2 | 234.2 | 114.6 | 1056 | 891 | 135.6 | 975 | 1.6 | 27.6 | 5.6 | 18.4
¦pH | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5
¦O2(мг/л) | 12 | 12.9 | 17.11 | 8.64 | 8.3 | 12.15 | 11.22 | 11.15 | 7.38 | 8.21 | 9.53 | 8.99
¦Насыщение O2,% | 106 | 95 | 159 | 87 | 82 | 132 | 137 | 115 | 72 | 81 | 88 | 76
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 6 | 4.56 | 4.6 | 4.2 | 3.64 | 3.4 | 2.22 | 2.7 | 3.24 | 3.6 | 3.8 | 3.9
¦Хлориды(мг/л) | 10.8 | 8.5 | 9.2 | 7.1 | 5.95 | 5.68 | 2.84 | 5.67 | 5.39 | 8.9 | 9.9 | 9.22
¦Сульфаты(мг/л) | 84 | 101 | 115 | 91.2 | 81.6 | 60.2 | 33.6 | 38.6 | 72 | 76.8 | 76.8 | 73
¦Гидрокар(мг/л) | 251 | 154 | 142 | 139 | 124 | 132 | 99.1 | 124 | 117 | 140 | 142 | 158
¦Na(мг/л) | 7.5 | 8.3 | 9 | 7 | 7.6 | 5 | 3 | 6.2 | 7.6 | 12 | 10 | 10.8
¦K(мг/л) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.1
¦Ca(мг/л) | 68 | 52.9 | 56.1 | 40.1 | 47.7 | 35.6 | 32.1 | 38.1 | 44.1 | 46.1 | 50.1 | 36.1
¦Mg(мг/л) | 31.6 | 23.3 | 21.9 | 23.1 | 13.3 | 14.7 | 7.53 | 9.72 | 12.6 | 15.8 | 15.8 | 25.5
¦Минерализ(мг/л) | 466 | 354 | 356 | 315 | 285 | 260 | 182 | 225 | 260 | 304 | 308 | 319 | 302.8333
¦ХПК(мг/л) | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 5.5 | 6 | 5.2 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 5.6 | 3
¦БПК5(мг/л) | 0.34 | 2.2 | 0 | 1.62 | 0.52 | 2.72 | 0.21 | 1.72 | 1.08 | 0.42 | 2.41 | 1.83
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.022 | 0.014 | 0.037 | 0.021 | 0 | 0.017 | 0.046 | 0.013 | 0.008
¦Азот нитрат(мгN/л) | 2.57 | 1.05 | 0.27 | 1.61 | 0.62 | 0.24 | 0.48 | 0.21 | 0.53 | 0.58 | 0.76 | 0.89
¦Сумма азота(мгN/л) | 2.59 | 1.07 | 0.33 | 1.66 | 0.74 | 0.29 | 0.51 | 0.25 | 0.57 | 0.67 | 0.81 | 0.94
¦Фосфаты(мг/л) | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.05 | 0.012 | 0.023
¦Si(мг/л) | 6.6 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.8
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦26.01 | ¦22.02 | ¦25.03 | ¦23.04 | ¦30.05 | ¦15.06 | ¦23.07 | ¦31.08 | ¦30.09 | 2018-10-22 | ¦28.11 | ¦31.12
¦ | ¦14 ч 00 мин | ¦18 ч 00 мин | ¦17 ч 30 мин | ¦11 ч 30 мин | ¦17 ч 00 мин | ¦10 ч 30 мин | ¦09 ч 40 мин | ¦16 ч 30 мин | ¦18 ч 00 мин | ¦07 ч 10 мин | ¦17 ч 00 мин | ¦16 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 562 | 486 | 511 | 483 | 427 | 585 | 257 | 276 | 271 | 425 | 441 | 501
¦Eh,MB | 221 | 216 | 220 | 220 | 194 | 200 | 220 | 180 | 198 | 192 | 202 | 196
¦P общий(мг/л) | 0.03 | 0.02 | 0.014 | 0.01 | 0.178 | 0.04 | 0.094 | 0.03 | 0 | 0.398 | 0.054 | 0.068
¦Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
¦Cu(мкг/л) | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 4.6 | 2.1 | 0 | 0 | 3.6
¦Zn(мг/л) | 12.6 | 2.3 | 6.1 | 1 | 3.5 | 6.8 | 9 | 3 | 1.9 | 6.2 | 2.9 | 4.9
¦Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
¦Cr общий(мкг/л) | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 3 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4
¦Cr-VI(мкг/л) | 1.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5
¦Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9
¦Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Hg(мкг/л) | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.008
¦Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦As(мкг/л) | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0
¦Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06
¦СПАВ(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
¦F(мг/л) | 0.51 | 0.33 | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.11
¦Цианиды(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0.031 | 0.02 | 0.132 | 0.077 | 0 | 0.07 | 0.063 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.06
¦Линдан(мкг/л) | 0.023 | 0.018 | 0.157 | 0.047 | 0 | 0.007 | 0.043 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000
¦Метафос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Бутифос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Далапон(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Карбофос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦26.01 | ¦26.02 | ¦25.03 | ¦28.04 | ¦27.05 | ¦24.06 | ¦27.07 | ¦26.08 | ¦30.09 | ¦28.10 | ¦27.11 | ¦25.12
¦ | ¦12 ч 00 мин | ¦09 ч 15 мин | ¦10 ч 10 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦10 ч 10 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦09 ч 45 мин | ¦20 ч 00 мин | ¦09 ч 20 мин | ¦10 ч 20 мин | ¦12 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12
¦Скорость течения(м/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Расход реки(м3/с) | 7.5 | 14 | 14.4 | 17.9 | 16.6 | 96 | 19.3 | 237 | 8.9 | 9.33 | 6.5 | 15.7
¦Расход сточн.вод(м3/с) | bar: ¦26.01 to ¦25.12
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 22 | 18 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18
¦Цветность(град) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
¦Темпер(град,C) | 5 | 4.6 | 9 | 9.3 | 12 | 21 | 22 | 20 | 13.5 | 8.9 | 8.8 | 8
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 1.6 | 14.4 | 20 | 28.8 | 675.2 | 127 | 178.6 | 9 | 60.4 | 0.4 | 2 | 16.8
¦pH | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4
¦O2(мг/л) | 12.41 | 10.01 | 14.84 | 8.45 | 8.66 | 8.38 | 10.01 | 7.15 | 9.1 | 8.95 | 10.03 | 8.72
¦Насыщение O2,% | 104 | 84 | 137 | 79 | 84 | 85 | 120 | 72 | 89 | 83 | 92 | 79
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 7 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.24 | 2.6 | 3.3 | 3 | 4 | 4 | 4
¦Хлориды(мг/л) | 11.6 | 7.1 | 7.79 | 7.8 | 7.09 | 3.98 | 2.84 | 6.39 | 5.1 | 8.5 | 5.7 | 6.74
¦Сульфаты(мг/л) | 120 | 110 | 93.6 | 93.6 | 81.6 | 60.2 | 33.4 | 72 | 57.6 | 67.2 | 67.2 | 67.2
¦Гидрокар(мг/л) | 266 | 153 | 160 | 145 | 131 | 132 | 124 | 137 | 120 | 176 | 173 | 164
¦Na(мг/л) | 8.3 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 3 | 17 | 6.5 | 10 | 10 | 6.6
¦K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2
¦Ca(мг/л) | 86 | 54.5 | 49.3 | 49.1 | 48.1 | 35.6 | 381 | 33 | 42.1 | 50.1 | 46.1 | 46.1
¦Mg(мг/л) | 32.8 | 27.7 | 26 | 24.3 | 17 | 17.7 | 8.5 | 19.8 | 10.9 | 18.6 | 20.6 | 20.6
¦Минерализ(мг/л) | 541 | 374 | 350 | 327 | 298 | 262 | 214 | 291 | 248 | 340 | 328 | 318
¦ХПК(мг/л) | 9.6 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 10.3 | 4 | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 4.2
¦БПК5(мг/л) | 0.77 | 0.86 | 1.06 | 1.28 | 0.92 | 1.85 | 1.07 | 0.66 | 0.67 | 1.24 | 2.24 | 2.53
¦Азот аммон(мгN/л) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.027 | 0.01 | 0.024 | 0.037 | 0.015 | 0.12 | 0.02 | 0.069 | 0.038 | 0.035 | 0.063 | 0.027
¦Азот нитрат(мгN/л) | 3.02 | 1.15 | 1.25 | 0.66 | 1.13 | 0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.69 | 1.43 | 1.01 | 1.04
¦Сумма азота(мгN/л) | 3.05 | 1.18 | 1.28 | 0.71 | 1.18 | 0.17 | 0.38 | 1.09 | 0.79 | 1.51 | 1.12 | 1.11
¦Фосфаты(мг/л) | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
¦Si(мг/л) | 8.9 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 1.3 | 3.4 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 3.3
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦26.01 | ¦26.02 | ¦25.03 | ¦28.04 | ¦27.05 | ¦24.06 | ¦27.07 | ¦26.08 | ¦30.09 | ¦28.10 | ¦27.11 | ¦25.12
¦ | ¦12 ч 00 мин | ¦09 ч 15 мин | ¦10 ч 10 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦10 ч 10 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦09 ч 45 мин | ¦20 ч 00 мин | ¦09 ч 20 мин | ¦10 ч 20 мин | ¦12 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 662 | 422 | 458 | 463 | 453 | 368 | 290 | 638 | 336 | 441 | 417 | 432
¦Eh,MB | 218 | 208 | 218 | 222 | 198 | 200 | 222 | 210 | 200 | 198 | 188 | 190
¦P общий(мг/л) | 0.022 | 0.012 | 0.016 | 0.006 | 0.08 | 0.042 | 0.024 | 0.04 | 0.084 | 0.06 | 0.126 | 0.03
¦Fe общ.(мг/л) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01
¦Cu(мкг/л) | 6.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2.4
¦Zn(мг/л) | 44.1 | 10.6 | 7.1 | 5.5 | 2.2 | 6.9 | 6.3 | 1.1 | 7.2 | 12.3 | 7.3 | 1
¦Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Cr общий(мкг/л) | 5.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.4 | 9.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1.2 | 2.1
¦Cr-VI(мкг/л) | 5.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 9.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 1 | 1.8
¦Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3
¦Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Hg(мкг/л) | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0
¦Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.012
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.009 | 0.006 | 0.001
¦Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03
¦СПАВ(мг/л) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
¦F(мг/л) | 0.48 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.11
¦Цианиды(мкг/л) | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0.072 | 0.219 | 0 | 0.045 | 0.033 | 0.055 | 0.223 | 0.051 | 0.115 | 0.017 | 0.035 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0.065 | 0.097 | 0 | 0.088 | 0.033 | 0.042 | 0.087 | 0.026 | 0.045 | 0.033 | 0.045 | 0
¦ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Далапон(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Карбофос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦26.02 | ¦25.03 | ¦29.04 | ¦25.05 | ¦28.06 | ¦27.07 | ¦27.08 | ¦30.09 | ¦28.10 | ¦27.11 | ¦25.12
¦ | ¦16 ч 25 мин | ¦14 ч 40 мин | ¦16 ч 00 мин | ¦10 ч 15 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦16 ч 45 мин | ¦12 ч 00 мин | ¦14 ч 35 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦10 ч 40 мин | ¦15 ч 30 мин | ¦16 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни)
¦Скорость течения(м/с)
¦Расход реки(м3/с) | 17.7 | 14 | 17 | 23.9 | 23.9 | 36.8 | 104 | 237.3 | 237 | 7.8 | 15.33 | 42.5
¦Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 22 | 10 | 22 | 18 | 20 | 9 | 18 | 6 | 14 | 1 | 17 | 21
¦Цветность(град) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
¦Темпер(град,C) | 1 | 12.2 | 3 | 13.2 | 10.6 | 23 | 21 | 20 | 18 | 10 | 10.5 | 11
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 2.8 | 72 | 18.8 | 88.2 | 33.6 | 106.8 | 0 | 40.8 | 10 | 10 | 12.6 | 7.8
¦pH | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7.5
¦O2(мг/л) | 8.23 | 11.56 | 16.99 | 8.94 | 8.88 | 7.46 | 6.96 | 11.29 | 5.22 | 11.64 | 9.78 | 9.07
¦Насыщение O2,% | 69 | 114 | 136 | 91 | 69 | 91 | 82 | 113 | 54 | 110 | 94 | 88
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 7.66 | 8.06 | 7.1 | 4.76 | 4.4 | 4.74 | 7.8 | 5.8 | 6.92 | 4.2 | 5.9 | 4
¦Хлориды(мг/л) | 26.1 | 25 | 31.9 | 10.6 | 34.9 | 36.9 | 58.1 | 33.4 | 42.5 | 9.2 | 22 | 26.9
¦Сульфаты(мг/л) | 125 | 110 | 122 | 115 | 67.2 | 86.4 | 163 | 158 | 130 | 74.9 | 104 | 38
¦Гидрокар(мг/л) | 269 | 285 | 260 | 137 | 173 | 194 | 297 | 265 | 268 | 195 | 231 | 205
¦Na(мг/л) | 16.2 | 28 | 18.3 | 6.3 | 18 | 11.8 | 50 | 75 | 36 | 20 | 19 | 23.2
¦K(мг/л) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.1
¦Ca(мг/л) | 78 | 92.2 | 72.1 | 50.1 | 56.1 | 51.9 | 88.2 | 54 | 80.2 | 54.1 | 72.1 | 66.1
¦Mg(мг/л) | 44.9 | 42 | 42.5 | 27.4 | 9.3 | 26.1 | 41.3 | 37.2 | 35.5 | 18.2 | 27.9 | 8.5
¦Минерализ(мг/л) | 597 | 666 | 599 | 351 | 367 | 433 | 704 | 638 | 596 | 377 | 479 | 370
¦ХПК(мг/л) | 14.4 | 3.5 | 1.3 | 4.2 | 6 | 4.4 | 12.2 | 2.9 | 10.2 | 5.2 | 6.7 | 17.4
¦БПК5(мг/л) | 1.51 | 3.46 | 7.93 | 2.13 | 0.64 | 1.88 | 0.71 | 4.68 | 1 | 1.82 | 2.66 | 3.31
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.27 | 0.2 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.05 | 0.03
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.031 | 0.011 | 0.131 | 0.023 | 0.294 | 0.024 | 0.017 | 0.02 | 0.308 | 0.017 | 0.031 | 0.024
¦Азот нитрат(мгN/л) | 3.49 | 2.83 | 2.29 | 0.82 | 0.8 | 0.18 | 0.24 | 2.84 | 1.42 | 0.94 | 0.12 | 0.31
¦Сумма азота(мгN/л) | 3.55 | 3.11 | 2.62 | 0.87 | 1.81 | 0.25 | 0.29 | 2.87 | 1.42 | 1.28 | 0.2 | 0.36
¦Фосфаты(мг/л) | 0.02 | 0.224 | 0.024 | 0.078 | 0 | 0.092 | 0.355 | 0.089 | 0.049 | 0 | 0.105 | 0.037
¦Si(мг/л) | 9.6 | 6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 3.9 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 7.3 | 2.5
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦26.02 | ¦25.03 | ¦29.04 | ¦25.05 | ¦28.06 | ¦27.07 | ¦27.08 | ¦30.09 | ¦28.10 | ¦27.11 | ¦25.12
¦ | ¦16 ч 25 мин | ¦14 ч 40 мин | ¦16 ч 00 мин | ¦10 ч 15 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦16 ч 45 мин | ¦12 ч 00 мин | ¦14 ч 35 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦10 ч 40 мин | ¦15 ч 30 мин | ¦16 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 849 | 989 | 733 | 529 | 564 | 652 | 1000 | 943 | 804 | 479 | 653 | 725
¦Eh,MB | 218 | 236 | 235 | 222 | 210 | 210 | 186 | 190 | 188 | 218 | 210 | 192
¦P общий(мг/л) | 0.04 | 0.526 | 0.052 | 0.166 | 0.148 | 0.25 | 0.722 | 0.24 | 0.29 | 0.096 | 0.172 | 0.074
¦Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01
¦Cu(мкг/л) | 0 | 1.6 | 0 | 8.8 | 0.7 | 5.1 | 0 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 2
¦Zn(мг/л) | 9.3 | 17.9 | 8.4 | 6.3 | 6.1 | 0.6 | 9 | 4.5 | 10.6 | 6.5 | 0 | 4.5
¦Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Cr общий(мкг/л) | 1 | 1.8 | 2.41 | 6 | 6.3 | 6 | 3.3 | 1.2 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.7
¦Cr-VI(мкг/л) | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 5.4 | 6 | 6 | 2.7 | 1 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.4
¦Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3
¦Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Hg(мкг/л) | 0.1 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0
¦Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦As(мкг/л) | 1.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.2 | 6.7 | 0 | 8.2 | 0
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
¦Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.35
¦СПАВ(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02
¦F(мг/л) | 0.44 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.3 | 0.46 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.19
¦Цианиды(мкг/л) | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДЕ(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦25.12
¦Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0.261 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0
¦ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.053 | 0 | 0.04 | 0 | 0.067 | 0.031 | 0.051 | 0.042 | 0 | 0 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Бутифос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦25.12
¦Далапон(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦25.12
¦Карбофос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦25.12
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Талигул створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦25.03 | ¦29.04 | ¦25.05 | ¦28.06 | ¦29.07 | ¦27.08 | ¦30.09 | ¦26.10 | ¦28.11 | ¦26.12
¦ | ¦15 ч 55 мин | ¦09 ч 50 мин | ¦15 ч 30 мин | ¦11 ч 30 мин | ¦16 ч 05 мин | ¦16 ч 00 мин | ¦12 ч 30 мин | ¦11 ч 35 мин | ¦13 ч 20 мин | ¦10 ч 40 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦11 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5 | 12
¦Скорость течения(м/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Расход реки(м3/с) | 49.1 | 44 | 44 | 48 | 47.8 | 127 | 237.3 | 237 | 7.8 | 61.33 | 32.8 | 54
¦Расход сточн.вод(м3/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 19 | 16 | 19 | 17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 14 | 17 | 22
¦Цветность(град) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
¦Темпер(град,C) | 5.4 | 8.2 | 3 | 13 | 7.9 | 23 | 21 | 20 | 20.5 | 9 | 9 | 9
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 25.4 | 38.6 | 13 | 115.4 | 1809 | 901 | 2983 | 36.6 | 2 | 1.2 | 8 | 3.8
¦pH | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5
¦O2(мг/л) | 10.86 | 8.98 | 17.17 | 9.24 | 7.74 | 7.67 | 7.74 | 12.21 | 7.62 | 10.11 | 10.03 | 10.38
¦Насыщение O2,% | 92 | 82 | 137 | 93 | 68 | 93 | 91 | 120 | 77 | 94 | 93 | 96
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 6.64 | 6.52 | 4.82 | 4.2 | 4.2 | 3.89 | 3.56 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 4.3
¦Хлориды(мг/л) | 10.2 | 33.3 | 10.6 | 12.8 | 13.9 | 9.09 | 5.96 | 8.5 | 7.37 | 20.6 | 9.2 | 10.6
¦Сульфаты(мг/л) | 120 | 130 | 96 | 91.2 | 72 | 67.2 | 60 | 81.6 | 69.6 | 96 | 82.6 | 67.2
¦Гидрокар(мг/л) | 251 | 215 | 164 | 138 | 164 | 166 | 157 | 158 | 153 | 184 | 174 | 191
¦Na(мг/л) | 10 | 19.2 | 6.2 | 9.6 | 11 | 11.8 | 6 | 20 | 8.2 | 12 | 10 | 8.8
¦K(мг/л) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1
¦Ca(мг/л) | 70 | 68.5 | 50.9 | 44.9 | 52.1 | 36.9 | 50.1 | 39 | 50.1 | 58.1 | 54.1 | 52.1
¦Mg(мг/л) | 38.1 | 37.7 | 27.7 | 23.8 | 19.4 | 24.9 | 12.9 | 22.2 | 15.8 | 27.9 | 20.6 | 27.9
¦Минерализ(мг/л) | 512 | 515 | 360 | 330 | 336 | 321 | 299 | 338 | 309 | 405 | 355 | 364
¦ХПК(мг/л) | 13.2 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 12.8 | 2.6 | 5.2 | 2.7 | 5.1 | 14 | 3.5 | 3
¦БПК5(мг/л) | 2.91 | 0.36 | 6.25 | 0.86 | 3.34 | 0.92 | 0.42 | 4.12 | 1 | 3.65 | 1.32 | 2
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.05 | 0.03
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.004 | 0.083 | 0.032 | 0.043 | 0.001 | 0.011 | 0.028 | 0.074 | 0 | 0.198 | 0.022 | 0.02
¦Азот нитрат(мгN/л) | 2.46 | 2.17 | 0.94 | 1.16 | 0.75 | 0.93 | 0.3 | 1.6 | 0.62 | 1.34 | 0.82 | 0.36
¦Сумма азота(мгN/л) | 2.47 | 2.51 | 1.19 | 1.23 | 0.86 | 1.06 | 0.36 | 1.72 | 0.77 | 1.79 | 0.89 | 0.41
¦Фосфаты(мг/л) | 0.007 | 0.296 | 0.02 | 0.07 | 0.012 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0
¦Si(мг/л) | 7.1 | 4.3 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 8.8 | 1.7 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 1.9
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Талигул створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦25.03 | ¦29.04 | ¦25.05 | ¦28.06 | ¦29.07 | ¦27.08 | ¦30.09 | ¦26.10 | ¦28.11 | ¦26.12
¦ | ¦15 ч 55 мин | ¦09 ч 50 мин | ¦15 ч 30 мин | ¦11 ч 30 мин | ¦16 ч 05 мин | ¦16 ч 00 мин | ¦12 ч 30 мин | ¦11 ч 35 мин | ¦13 ч 20 мин | ¦10 ч 40 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦11 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 634 | 628 | 450 | 542 | 498 | 417 | 395 | 505 | 421 | 636 | 481 | 637
¦Eh,MB | 220 | 218 | 206 | 220 | 212 | 205 | 230 | 202 | 198 | 214 | 198 | 190
¦P общий(мг/л) | 0.02 | 0.604 | 0.044 | 0.15 | 0.07 | 0.29 | 0.032 | 0.036 | 0.006 | 0.048 | 0.394 | 0.02
¦Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02
¦Cu(мкг/л) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 2 | 3.8 | 0 | 0
¦Zn(мг/л) | 7.6 | 5.9 | 4.9 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 6.7 | 1.1 | 33.8 | 7 | 5.9 | 2.1
¦Ni(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Cr общий(мкг/л) | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 5.8 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 2.4
¦Cr-VI(мкг/л) | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 3 | 1.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 2.1
¦Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3
¦Pb(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Hg(мкг/л) | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.02
¦Cd(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Mn(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦As(мкг/л) | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
¦Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06
¦СПАВ(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
¦F(мг/л) | 0.48 | 0.16 | 0.42 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.25
¦Цианиды(мкг/л) | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Рогор(мкг/л) | 0 | 0.252 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДТ(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.023 | 0 | 0.13 | 0 | 0.143 | 0.022 | 0.034 | 0.042 | 0 | 0 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0 | 0.013 | 0 | 0.097 | 0 | 0.068 | 0.015 | 0.017 | 0.059 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Метафос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Бутифос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Далапон(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Карбофос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган(выше устья реки створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦26.03 | ¦30.04 | ¦26.05 | ¦15.06 | ¦28.07 | ¦28.08 | ¦29.09 | ¦26.10 | ¦18.11 | ¦26.12
¦ | ¦14 ч 30 мин | ¦15 ч 00 мин | ¦12 ч 30 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦14 ч 45 мин | ¦13 ч 35 мин | ¦21 ч 30 мин | ¦12 ч 35 мин | ¦15 ч 45 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦15 ч 35 мин | ¦13 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20
¦Скорость течения(м/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Расход реки(м3/с) | 5.12 | 32.65 | 0 | 0 | 51.3 | 133.2 | 128 | 0 | 102 | 4.56 | 4.82 | 5.61
¦Расход сточн.вод(м3/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 18 | 22 | 0 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 6 | 22 | 22 | 22
¦Цветность(град) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
¦Темпер(град,C) | 5.9 | 9.4 | 0 | 0 | 13 | 22.3 | 22.2 | 20.8 | 16.4 | 13.6 | 11 | 5.8
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 10.4 | 2.2 | 0 | 0 | 230.4 | 4 | 0.8 | 384.2 | 185 | 18 | 3.2 | 1
¦pH | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 8.15 | 7 | 7 | 7.6 | 7.6 | 8.1
¦O2(мг/л) | 8.96 | 11.17 | 0 | 0 | 16.39 | 8.53 | 6.77 | 8.59 | 8.69 | 8.84 | 8.68 | 11.71
¦Насыщение O2,% | 75 | 102 | 0 | 0 | 161 | 100 | 80 | 98 | 92 | 88 | 82 | 91
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 5.8 | 6.04 | 0 | 0 | 5.17 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.7
¦Хлориды(мг/л) | 22.4 | 24.8 | 0 | 0 | 20.2 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 14.5 | 18.1 | 18.4 | 21.3
¦Сульфаты(мг/л) | 132 | 144 | 0 | 0 | 121 | 91.2 | 125 | 110 | 96 | 120 | 125 | 154
¦Гидрокар(мг/л) | 190 | 185 | 0 | 0 | 182 | 136 | 119 | 156 | 159 | 155 | 176 | 206
¦Na(мг/л) | 18.3 | 171 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 28 | 22 | 20 | 26 | 35
¦K(мг/л) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.1 | 2 | 3.1
¦Ca(мг/л) | 64 | 64.1 | 0 | 0 | 54.6 | 40.9 | 38.1 | 46 | 44.1 | 52.1 | 52.1 | 62.1
¦Mg(мг/л) | 31.6 | 34.5 | 0 | 0 | 29.6 | 21.4 | 20.6 | 22.8 | 24.3 | 25.5 | 27.9 | 31.6
¦Минерализ(мг/л) | 463 | 478 | 0 | 0 | 444 | 321 | 348 | 374 | 366 | 400 | 433 | 519
¦ХПК(мг/л) | 2.4 | 9.6 | 0 | 0 | 7.3 | 7.8 | 3.5 | 13.4 | 16.4 | 1.5 | 2.8 | 9.8
¦БПК5(мг/л) | 0.32 | 0.21 | 0 | 0 | 0.81 | 1.77 | 1.31 | 1.03 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 2.62
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.03
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.044 | 0.034
¦Азот нитрат(мгN/л) | 1.17 | 1.12 | 0 | 0 | 0.78 | 0.62 | 0 | 0.16 | 1.18 | 1.23 | 1.08 | 1.25
¦Сумма азота(мгN/л) | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0.21 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.35
¦Фосфаты(мг/л) | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.003
¦Si(мг/л) | 4.3 | 2.1 | 0 | 0 | 3.5 | 1.8 | 0 | 3.8 | 3 | 3.3 | 2.9 | 5.9
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган(выше устья реки створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦26.03 | ¦30.04 | ¦26.05 | ¦15.06 | ¦28.07 | ¦28.08 | ¦29.09 | ¦26.10 | ¦18.11 | ¦26.12
¦ | ¦14 ч 30 мин | ¦15 ч 00 мин | ¦12 ч 30 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦14 ч 45 мин | ¦13 ч 35 мин | ¦21 ч 30 мин | ¦12 ч 35 мин | ¦15 ч 45 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦15 ч 35 мин | ¦13 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 590 | 703 | 0 | 0 | 625 | 586 | 450 | 576 | 517 | 932 | 591 | 687
¦Eh,MB | 226 | 216 | 0 | 0 | 212 | 185 | 194 | 205 | 188 | 202 | 204 | 196
¦P общий(мг/л) | 0.018 | 0.014 | 0 | 0 | 0.072 | 0.014 | 0.01 | 0.048 | 0.02 | 0.04 | 0.032 | 0.112
¦Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02
¦Cu(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Zn(мг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Ni(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Cr общий(мкг/л) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.7 | 1.8 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.7
¦Cr-VI(мкг/л) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.1
¦Cr-III(мкг/л) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6
¦Pb(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0
¦Cd(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Mn(мкг/л) | 1.25 | 1.23 | 0 | 0 | 0.85 | 0.69 | 0 | 0.21 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.35
¦As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | 0.008
¦Нефтепр(мг/л) | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.06
¦СПАВ(мг/л) | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
¦F(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.25 | 0.25
¦Цианиды(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Пропанил(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦ДДЕ(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.062 | 0.053 | 0 | 0 | 0.033 | 0.063
¦Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Метафос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Бутифос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Далапон(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Карбофос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦26.03 | ¦30.04 | ¦26.05 | ¦15.06 | ¦28.07 | ¦28.08 | ¦29.09 | ¦26.10 | ¦18.11 | ¦26.12
¦ | ¦11 ч 30 мин | ¦15 ч 25 мин | ¦12 ч 50 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦15 ч 20 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦21 ч 05 мин | ¦12 ч 05 мин | ¦14 ч 55 мин | ¦13 ч 10 мин | ¦14 ч 55 мин | ¦13 ч 15 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0
¦Скорость течения(м/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Расход реки(м3/с) | 0 | 30.42 | 0 | 0 | 51.3 | 133.2 | 128 | 0 | 0 | 4.56 | 4.82 | 0
¦Расход сточн.вод(м3/с) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 22 | 19 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0
¦Цветность(град) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
¦Темпер(град,C) | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 12.9 | 22.3 | 22.3 | 20.6 | 0 | 13.9 | 10.8 | 0
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 0 | 4 | 0 | 0 | 254.8 | 7 | 100.4 | 108.6 | 0 | 7.6 | 20.4 | 0
¦pH | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 8.15 | 7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0
¦O2(мг/л) | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 13.19 | 6.73 | 6.95 | 8.16 | 0 | 8.3 | 7.98 | 0
¦Насыщение O2,% | 0 | 77 | 0 | 0 | 130 | 79 | 82 | 93 | 0 | 83 | 75 | 0
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5.3 | 3.83 | 3.76 | 5 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0
¦Хлориды(мг/л) | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 17.9 | 11.3 | 11.1 | 17.9 | 0 | 17 | 17.4 | 0
¦Сульфаты(мг/л) | 0 | 160 | 0 | 0 | 126 | 91.2 | 101 | 110 | 0 | 113 | 115 | 0
¦Гидрокар(мг/л) | 0 | 179 | 0 | 0 | 196 | 139 | 127 | 188 | 0 | 142 | 164 | 0
¦Na(мг/л) | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 26.2 | 15 | 18 | 18 | 0 | 24 | 26 | 0
¦K(мг/л) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0
¦Ca(мг/л) | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 61.4 | 43.3 | 44.1 | 36 | 0 | 40.1 | 46.1 | 0
¦Mg(мг/л) | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 27.1 | 20.5 | 18.9 | 26.4 | 0 | 26.7 | 26.7 | 0
¦Минерализ(мг/л) | 0 | 487 | 0 | 0 | 463 | 327 | 322 | 421 | 0 | 372 | 402 | 0
¦ХПК(мг/л) | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | 0 | 6.6 | 5.2 | 0
¦БПК5(мг/л) | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 3.93 | 1.88 | 1.33 | 1.81 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
¦Азот аммон(мгN/л) | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.003 | 0.059 | 0 | 0.043 | 0 | 0.008 | 0.009 | 0
¦Азот нитрат(мгN/л) | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1.17 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.87 | 1.05 | 0
¦Сумма азота(мгN/л) | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.2 | 0.79 | 0 | 0.68 | 0 | 0.93 | 1.22 | 0
¦Фосфаты(мг/л) | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0.015 | 0.04 | 0
¦Si(мг/л) | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 5.1 | 1.9 | 5.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦29.01 | ¦25.02 | ¦26.03 | ¦30.04 | ¦26.05 | ¦15.06 | ¦28.07 | ¦28.08 | ¦29.09 | ¦26.10 | ¦18.11 | ¦26.12
¦ | ¦11 ч 30 мин | ¦15 ч 25 мин | ¦12 ч 50 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦15 ч 20 мин | ¦14 ч 00 мин | ¦21 ч 05 мин | ¦12 ч 05 мин | ¦14 ч 55 мин | ¦13 ч 10 мин | ¦14 ч 55 мин | ¦13 ч 15 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 0 | 709 | 0 | 0 | 617 | 599 | 464 | 601 | 0 | 833 | 577 | 0
¦Eh,MB | 0 | 212 | 0 | 0 | 214 | 184 | 190 | 198 | 0 | 203 | 219 | 0
¦P общий(мг/л) | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.09 | 0.008 | 0.014 | 0.06 | 0 | 0.044 | 0.142 | 0
¦Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
¦Cu(мкг/л) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 7.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0
¦Zn(мг/л) | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 9.8 | 6.8 | 0 | 7.9 | 14.6 | 0
¦Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Cr общий(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Cr-VI(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Cr-III(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Pb(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Hg(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Cd(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Mn(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦As(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
¦Нефтепр(мг/л) | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0
¦СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
¦F(мг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Цианиды(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Пропанил(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦ДДЕ(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Рогор(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦ДДТ(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Гексахлоран(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Метафос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Бутифос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Далапон(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
¦Карбофос(мкг/л) | bar: ¦29.01 to ¦26.12
__________________
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦05.01 | ¦15.02 | ¦01.03 | ¦15.04 | ¦19.05 | ¦15.06 | ¦20.07 | 2018-08-05 | 2018-09-02 | 2018-10-04 | 2018-11-02 | 2018-12-02
¦ | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦10 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
¦Скорость течения(м/с) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Расход сточн.вод(м3/с) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 22 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0
¦Цветность(град) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
¦Темпер(град,C) | 4.3 | 8 | 11 | 15 | 16 | 21 | 26 | 24 | 17 | 18 | 17 | 13
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 23.4 | 374 | 433 | 40.5 | 300 | 1147 | 250 | 348 | 300 | 500.8 | 113.3 | 286
¦pH | 7.16 | 6.54 | 6.72 | 6.45 | 6.48 | 6.65 | 6.52 | 8.12 | 7.56 | 6.76 | 6.84 | 7.3
¦O2(мг/л) | 10.71 | 10.76 | 12.1 | 10.5 | 10.2 | 8.14 | 8.93 | 9.64 | 9.83 | 12.03 | 9.2 | 9.69
¦Насыщение O2,% | 82 | 91 | 110 | 102 | 104 | 92 | 111 | 116 | 102 | 128 | 95 | 92
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 12.18 | 11.97 | 11.55 | 16.38 | 12.54 | 9.24 | 14 | 8.8 | 11 | 12.5 | 14.08 | 8.8
¦Хлориды(мг/л) | 69 | 86 | 86 | 155 | 137 | 41 | 62 | 327 | 76 | 76 | 67 | 62
¦Сульфаты(мг/л) | 944 | 710 | 1060 | 870 | 500 | 760 | 544 | 220 | 680 | 648 | 872 | 288
¦Гидрокар(мг/л) | 265 | 228 | 232 | 244 | 238 | 198 | 183 | 187 | 188 | 252 | 243 | 181
¦Na(мг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦K(мг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Ca(мг/л) | 110 | 55 | 97 | 76 | 110 | 61 | 88 | 67 | 71 | 88 | 108 | 72
¦Mg(мг/л) | 82 | 112 | 82 | 153 | 86 | 75 | 117 | 66 | 91 | 99 | 106 | 63
¦Минерализ(мг/л) | 1799 | 1414 | 1965 | 1742 | 1213 | 1139 | 1051 | 1072 | 1310 | 1342 | 1641 | 719
¦ХПК(мг/л) | 30.1 | 18.5 | 16.2 | 40.5 | 14.5 | 33.2 | 12.1 | 20.5 | 20.5 | 18.1 | 12.9 | 13.3
¦БПК5(мг/л) | 1.55 | 0.7 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 1.12 | 2.53 | 1.22 | 1.22 | 0.91 | 0.73 | 0.53
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.1 | 0.47 | 0.09 | 1.04 | 0.68 | 0.45 | 0.34 | 0.61 | 0.03
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.026 | 0.017 | 0.014 | 0.036 | 0.03 | 0.012 | 0.108 | 0.037 | 0.011 | 0.004 | 0.016 | 0.011
¦Азот нитрат(мгN/л) | 0.93 | 1.94 | 2.27 | 1.05 | 1.39 | 0.77 | 0.95 | 2.46 | 1.18 | 1.49 | 1.53 | 1.35
¦Сумма азота(мгN/л) | 0.97 | 1.97 | 2.75 | 1.19 | 1.89 | 0.88 | 2.1 | 3.18 | 1.64 | 1.83 | 2.16 | 1.39
¦Фосфаты(мг/л) | 0.01 | 0.007 | 0.021 | 0.132 | 0.048 | 0.024 | 0.01 | 0.019 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.005
¦Si(мг/л) | 5 | 2.7 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.9 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 4.4
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | ¦05.01 | ¦15.02 | ¦01.03 | ¦15.04 | ¦19.05 | ¦15.06 | ¦20.07 | 2018-08-05 | 2018-09-02 | 2018-10-04 | 2018-11-02 | 2018-12-02
¦ | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦10 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 00 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Eh,MB | 215 | 235 | 224 | 222 | 226 | 235 | 228 | 179 | 170 | 193 | 196 | 220
¦P общий(мг/л) | 0.148 | 0.076 | 0.057 | 0.453 | 0.057 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.048 | 0.19 | 0.06 | 0.17
¦Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02
¦Cu(мкг/л) | 0.83 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 4.8
¦Zn(мг/л) | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 4.4 | 1.6 | 3.1 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 4.1
¦Ni(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Cr общий(мкг/л) | 29.6 | 7.4 | 3.7 | 4.4 | 0 | 7.4 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 2.6 | 3
¦Cr-VI(мкг/л) | 3.7 | 5.6 | 1.8 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1
¦Cr-III(мкг/л) | 25.9 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 1.9
¦Pb(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Hg(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Cd(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Mn(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦As(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.001
¦Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01
¦СПАВ(мг/л) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.03
¦F(мг/л) | 0.04 | 0.55 | 0.48 | 0.35 | 0.21 | 0.55 | 0.28 | 0.48 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.34
¦Цианиды(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Пропанил(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦ДДЕ(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Рогор(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦ДДТ(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0.024 | 0.148 | 0.082 | 0.02 | 0.102 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0.015 | 0.08 | 0.041 | 0 | 0.051 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Метафос(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Бутифос(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Далапон(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
¦Карбофос(мкг/л) | [7 empty] | - | - | - | - | - | bar: ¦05.01 to ¦20.07
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-06 | 2018-02-03 | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 2018-07-06 | 2018-08-10 | 2018-09-15 | 2018-10-13 | 2018-11-30 | 2018-12-09
¦ | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 50 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦10 ч 00 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
¦Скорость течения(м/с) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 22 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0
¦Цветность(град) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
¦Темпер(град,C) | 5.5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 26 | 24 | 16 | 19 | 18 | 14
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 69.7 | 424 | 333 | 43.9 | 350 | 283 | 154 | 184 | 156 | 262 | 206 | 1290
¦pH | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | 6.45 | 6.63 | 6.54 | 8.16 | 7.79 | 6.27 | 6.83 | 7.42
¦O2(мг/л) | 12.07 | 11.14 | 11.85 | 10.23 | 9.78 | 8.37 | 8.95 | 9.56 | 9.63 | 11.96 | 8.99 | 9.7
¦Насыщение O2,% | 94 | 101 | 110 | 101 | 102 | 95 | 112 | 115 | 98 | 130 | 96 | 95
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 21.42 | 13.23 | 13.86 | 17.64 | 11.88 | 9.02 | 12.1 | 10.34 | 11.44 | 12.8 | 12.1 | 10.34
¦Хлориды(мг/л) | 86 | 95 | 103 | 206 | 120 | 62 | 69 | 309 | 69 | 69 | 62 | 69
¦Сульфаты(мг/л) | 856 | 696 | 1380 | 1050 | 460 | 740 | 784 | 264 | 660 | 234 | 500 | 288
¦Гидрокар(мг/л) | 269 | 233 | 237 | 291 | 214 | 171 | 165 | 163 | 181 | 242 | 242 | 218
¦Na(мг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦K(мг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Ca(мг/л) | 135 | 76 | 118 | 93 | 119 | 88 | 69 | 79 | 86 | 97 | 102 | 79
¦Mg(мг/л) | 179 | 115 | 97 | 158 | 72 | 56 | 107 | 78 | 87 | 96 | 85 | 78
¦Минерализ(мг/л) | 1626 | 1422 | 2463 | 2147 | 1104 | 1123 | 1407 | 1061 | 1263 | 950 | 1096 | 772
¦ХПК(мг/л) | 32.4 | 20.8 | 18.3 | 43.9 | 19.3 | 35 | 10.9 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 18.1 | 15.7
¦БПК5(мг/л) | 2.49 | 1.47 | 1.21 | 1.14 | 0.97 | 0.53 | 2.39 | 1.25 | 1.16 | 0.71 | 0.62 | 0.33
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.71 | 0.14 | 1.14 | 0.42 | 0.82 | 1.48 | 0.44 | 0.85 | 0.59 | 0.55 | 0.86 | 0.04
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.033 | 0.031 | 0.007 | 0.047 | 0.013 | 0.021 | 0.109 | 0.023 | 0.015 | 0.189 | 0.012 | 0.022
¦Азот нитрат(мгN/л) | 4.04 | 4.1 | 2.97 | 2.07 | 1.59 | 1.02 | 1.15 | 1.94 | 1.58 | 3.97 | 1.59 | 2.02
¦Сумма азота(мгN/л) | 4.78 | 4.27 | 4.13 | 2.34 | 2.42 | 2.49 | 1.7 | 2.81 | 2.19 | 4.71 | 2.46 | 2.08
¦Фосфаты(мг/л) | 0.11 | 0.021 | 0.029 | 0.111 | 0.057 | 0.019 | 0.017 | 0.005 | 0.014 | 0.04 | 0.016 | 0.038
¦Si(мг/л) | 4.8 | 2.6 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 2.1 | 3.9 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 4.6
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-06 | 2018-02-03 | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-06-10 | 2018-07-06 | 2018-08-10 | 2018-09-15 | 2018-10-13 | 2018-11-30 | 2018-12-09
¦ | ¦09 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦09 ч 50 мин | ¦11 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин | ¦10 ч 00 мин | ¦13 ч 00 мин | ¦09 ч 30 мин
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Eh,MB | 217 | 230 | 220 | 228 | 225 | 234 | 230 | 182 | 210 | 166 | 196 | 224
¦P общий(мг/л) | 0.205 | 0.123 | 0.09 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.057 | 0.21 | 0.03 | 0.28
¦Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.02
¦Cu(мкг/л) | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | 4 | 2 | 3 | 5
¦Zn(мг/л) | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 4.1 | 6.9 | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 4.7
¦Ni(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Cr общий(мкг/л) | 18.5 | 14.8 | 14.8 | 5.2 | 4.2 | 9.6 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 3.7
¦Cr-VI(мкг/л) | 9.3 | 14.8 | 5.6 | 3.7 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8
¦Cr-III(мкг/л) | 9.2 | 0 | 9.3 | 1.5 | 3.1 | 5.9 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.9
¦Pb(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Hg(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Cd(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Mn(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦As(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Фенол(мг/л) | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001
¦Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03
¦СПАВ(мг/л) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.04
¦F(мг/л) | 0.07 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.21 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.41
¦Цианиды(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Пропанил(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦ДДЕ(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Рогор(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦ДДТ(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0.021 | 0.092 | 0.053 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0.012 | 0.053 | 0.032 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Метафос(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Бутифос(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Далапон(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
¦Карбофос(мкг/л) | bar: 2018-01-06 to 2018-12-09
пункт-1208401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | 2018-06-05 | 2018-07-12 | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 2018-10-09 | 2018-11-11 | 0
¦ | 9 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 14 ч 10 мин | 14 ч 10 мин | 13 ч 20 мин | 15 ч 40 мин | 12 ч 00 мин | 0
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦К-во дней хранения(дни)
¦Скорость течения(м/с) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Расход реки(м3/с) | 8.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 3 | 6.5
¦Расход сточн.вод(м3/с) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Прозр(см) | 20 | 15 | 20 | 18 | 17 | 10 | 14 | 18 | 18 | 16 | 21 | 12
¦Цветность(град) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
¦Темпер(град,C) | 5.9 | 11.2 | 4 | 14.8 | 10.8 | 22 | 21.1 | 18 | 19 | 7 | 12 | 12
¦Взвеш.в-ва(мг/л) | 1.4 | 213.4 | 22 | 188.8 | 430 | 35.2 | 20.6 | 32.2 | 183 | 9.6 | 1 | 65.6
¦pH | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4
¦O2(мг/л) | 10.01 | 10.78 | 12.94 | 10.78 | 8.02 | 8.74 | 5.68 | 11.36 | 6.46 | 9.37 | 9.78 | 7.07
¦Насыщение O2,% | 86 | 105 | 106 | 113 | 78 | 105 | 67 | 113 | 66 | 83 | 97 | 70
¦CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 7 | 0 | 9.2 | 11 | 13.2
¦Жесткость(МГ-экв/л) | 7.14 | 7.74 | 7.42 | 7.6 | 3.76 | 7.33 | 8.8 | 9 | 7.4 | 7 | 7.1 | 6.6
¦Хлориды(мг/л) | 17 | 85 | 85 | 80.1 | 92.9 | 129 | 54.6 | 54 | 50.3 | 42.5 | 36.2 | 54.6
¦Сульфаты(мг/л) | 136 | 115 | 120 | 110 | 115 | 137 | 190 | 202 | 137 | 134 | 125 | 96
¦Гидрокар(мг/л) | 264 | 268 | 260 | 268 | 234 | 311 | 331 | 374 | 266 | 291 | 294 | 280
¦Na(мг/л) | 16.2 | 36 | 40 | 37.2 | 46.6 | 109 | 55 | 75 | 38 | 44 | 34 | 35
¦K(мг/л) | 2 | 3 | 3 | 1.6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.3
¦Ca(мг/л) | 78 | 88.2 | 85 | 82.2 | 76.1 | 84.5 | 98.2 | 86 | 84.2 | 82.2 | 82.2 | 74.2
¦Mg(мг/л) | 39.4 | 40.6 | 38.6 | 42.5 | 36 | 37.8 | 47.4 | 36.4 | 38.9 | 35.2 | 36.4 | 35.2
¦Минерализ(мг/л) | 563 | 645 | 647 | 631 | 616 | 814 | 781 | 858 | 646 | 633 | 619 | 581
¦ХПК(мг/л) | 12.6 | 5.6 | 2.2 | 5.2 | 22.5 | 9.7 | 6.1 | 5.9 | 14 | 12.6 | 7 | 16.5
¦БПК5(мг/л) | 5.42 | 2.3 | 5.31 | 6.16 | 3.05 | 2.63 | 2.02 | 4.54 | 2.15 | 5.55 | 1.68 | 1.31
¦Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 3.18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.13 | 0.03
¦Азот нитритн(мгN/л) | 0.01 | 0.023 | 0.372 | 0.031 | 0.02 | 0.013 | 0.023 | 0.182 | 0.084 | 0.027 | 0.62 | 0.019
¦Азот нитрат(мгN/л) | 2.46 | 1.74 | 1.89 | 2.1 | 1.17 | 0.08 | 0.82 | 1.73 | 1.62 | 0.4 | 2.1 | 0.15
¦Сумма азота(мгN/л) | 2.48 | 1.85 | 2.44 | 2.39 | 4.37 | 0.1 | 0.85 | 1.94 | 2.31 | 0.66 | 2.76 | 0.2
¦Фосфаты(мг/л) | 0.031 | 0.002 | 0.021 | 0.077 | 0.33 | 0.65 | 0.022 | 0.001 | 0.024 | 0.018 | 0.351 | 0.239
¦Si(мг/л) | 9.2 | 3.3 | 6.5 | 9.1 | 9 | 4.4 | 6.9 | 6 | 4.3 | 5.9 | 6.7 | 5.2
пункт-1208401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | 2018-06-05 | 2018-07-12 | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 2018-10-09 | 2018-11-11 | 0
¦ | 9 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 14 ч 10 мин | 14 ч 10 мин | 13 ч 20 мин | 15 ч 40 мин | 12 ч 00 мин | 0
__________________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см) | 751 | 955 | 1004 | 1046 | 1000 | 1233 | 1059 | 1331 | 891 | 826 | 818 | 857
¦Eh,MB | 212 | 246 | 240 | 218 | 198 | 209 | 184 | 187 | 201 | 198 | 204 | 194
¦P общий(мг/л) | 0.06 | 0.008 | 0.06 | 0.14 | 0.74 | 1.424 | 0.092 | 0.04 | 0.524 | 0.09 | 0.412 | 0.254
¦Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02
¦Cu(мкг/л) | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0
¦Zn(мг/л) | 39.1 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 2.5 | 19.7 | 8.8 | 14.8 | 9.5 | 15.8 | 9.5
¦Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Cr общий(мкг/л) | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 6 | 4.2 | 6.6 | 2.4 | 4 | 5.1 | 6.3 | 8.4 | 3.3
¦Cr-VI(мкг/л) | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 5.7 | 3.6 | 6.3 | 2.1 | 3 | 4.8 | 6 | 8.4 | 3
¦Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3
¦Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Hg(мкг/л) | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.75 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.019
¦Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¦As(мкг/л) | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 3.2 | 12.5 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 2.2 | 2.2 | 0.239
¦Фенол(мг/л) | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001
¦Нефтепр(мг/л) | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.37
¦СПАВ(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02
¦F(мг/л) | 0.58 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | 0.35 | 0.89 | 0.33 | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.4 | 0.31
¦Цианиды(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
¦Пропанил(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦ДДЕ(мкг/л) | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000
¦Рогор(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦ДДТ(мкг/л) | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000
¦Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.069 | 0 | 0.06 | 0.006 | 0.076 | 0.083 | 0.033 | 0.064 | 0 | 0 | 0
¦Линдан(мкг/л) | 0 | 0.042 | 0 | 0.037 | 0.008 | 0.05 | 0.045 | 0.021 | 0.039 | 0 | 0 | 0
¦ДДД(мкг/л) | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000 | ¦0.000
¦Метафос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Бутифос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Далапон(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
¦Карбофос(мкг/л) | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ - | ¦ -
Пост 145 пункт-1208301 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(выше город створ 01 13.5 км к ЮВ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12: ¦27.03; 2018-02-05: ¦28.06; 2018-03-06: ¦21.09; 2018-04-05: ¦25.12
¦ | 2018-01-12: ¦10 ч 25 мин; 2018-02-05: ¦10 ч 10 мин; 2018-03-06: ¦09 ч 05 мин; 2018-04-05: ¦11 ч 10 мин
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦К-во дней хранения(дни)
¦Скорость течения(м/с)
¦Расход реки(м3/с)
¦Расход сточн.вод(м3/с)
¦Запах(балл)
¦Прозр(см)
¦Цветность(град)
¦Темпер(град,C)
¦Взвеш.в-ва(мг/л)
¦pH
¦O2(мг/л)
¦Насыщение O2,%
¦CO2(мг/л)
¦Жесткость(МГ-экв/л)
¦Хлориды(мг/л)
¦Сульфаты(мг/л)
¦Гидрокар(мг/л)
¦Na(мг/л)
¦K(мг/л)
¦Ca(мг/л)
¦Mg(мг/л)
¦Минерализ(мг/л)
¦ХПК(мг/л)
¦БПК5(мг/л)
¦Азот аммон(мгN/л)
¦Азот нитритн(мгN/л)
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
Пост 145 пункт-1208301 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(выше город створ 01 13.5 км к ЮВ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12: ¦27.03; 2018-02-05: ¦28.06; 2018-03-06: ¦21.09; 2018-04-05: ¦25.12
¦ | 2018-01-12: ¦10 ч 25 мин; 2018-02-05: ¦10 ч 10 мин; 2018-03-06: ¦09 ч 05 мин; 2018-04-05: ¦11 ч 10 мин
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см)
¦Eh,MB
¦P общий(мг/л)
¦Fe общ.(мг/л)
¦Cu(мкг/л)
¦Zn(мг/л)
¦Ni(мкг/л)
¦Cr общий(мкг/л)
¦Cr-VI(мкг/л)
¦Cr-III(мкг/л)
¦Pb(мкг/л)
¦Hg(мкг/л)
¦Cd(мкг/л)
¦Mn(мкг/л)
¦As(мкг/л)
¦Фенол(мг/л)
¦Нефтепр(мг/л)
¦СПАВ(мг/л)
¦F(мг/л)
¦Цианиды(мкг/л)
¦Пропанил(мкг/л)
¦ДДЕ(мкг/л)
¦Рогор(мкг/л)
¦ДДТ(мкг/л)
¦Гексахлоран(мкг/л)
¦Линдан(мкг/л)
¦ДДД(мкг/л)
¦Метафос(мкг/л)
¦Бутифос(мкг/л)
¦Далапон(мкг/л)
¦Карбофос(мкг/л)
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
Пост 146 пункт-1208302 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(ниже город створ 02 13.5 км к ЮЗ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12: ¦25.03; 2018-02-05: ¦28.06; 2018-03-06: ¦21.09; 2018-04-05: ¦24.12
¦ | 2018-01-12: ¦09 ч 48 мин; 2018-02-05: ¦10 ч 40 мин; 2018-03-06: ¦14 ч 30 мин; 2018-04-05: ¦10 ч 15 мин
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦К-во дней хранения(дни)
¦Скорость течения(м/с)
¦Расход реки(м3/с)
¦Расход сточн.вод(м3/с)
¦Запах(балл)
¦Прозр(см)
¦Цветность(град)
¦Темпер(град,C)
¦Взвеш.в-ва(мг/л)
¦pH
¦O2(мг/л)
¦Насыщение O2,%
¦CO2(мг/л)
¦Жесткость(МГ-экв/л)
¦Хлориды(мг/л)
¦Сульфаты(мг/л)
¦Гидрокар(мг/л)
¦Na(мг/л)
¦K(мг/л)
¦Ca(мг/л)
¦Mg(мг/л)
¦Минерализ(мг/л)
¦ХПК(мг/л)
¦БПК5(мг/л)
¦Азот аммон(мгN/л)
¦Азот нитритн(мгN/л)
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
Пост 146 пункт-1208302 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(ниже город створ 02 13.5 км к ЮЗ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦ П о к а з а т е л ь | 2018-01-12: ¦25.03; 2018-02-05: ¦28.06; 2018-03-06: ¦21.09; 2018-04-05: ¦24.12
¦ | 2018-01-12: ¦09 ч 48 мин; 2018-02-05: ¦10 ч 40 мин; 2018-03-06: ¦14 ч 30 мин; 2018-04-05: ¦10 ч 15 мин
__________________ | 2018-01-12: __________; 2018-02-05: __________; 2018-03-06: __________; 2018-04-05: __________
¦Азот нитрат(мгN/л)
¦Сумма азота(мгN/л)
¦Фосфаты(мг/л)
¦Si(мг/л)
¦Электропров(мкСм/см)
¦Eh,MB
¦P общий(мг/л)
¦Fe общ.(мг/л)
¦Cu(мкг/л)
¦Zn(мг/л)
¦Ni(мкг/л)
¦Cr общий(мкг/л)
¦Cr-VI(мкг/л)
¦Cr-III(мкг/л)
¦Pb(мкг/л)
¦Hg(мкг/л)
¦Cd(мкг/л)
¦Mn(мкг/л)
¦As(мкг/л)
¦Фенол(мг/л)
¦Нефтепр(мг/л)
¦СПАВ(мг/л)
¦F(мг/л)
¦Цианиды(мкг/л)
¦Пропанил(мкг/л)
¦ДДЕ(мкг/л)
¦Рогор(мкг/л)
¦ДДТ(мкг/л)
¦Гексахлоран(мкг/л)
¦Линдан(мкг/л)
¦ДДД(мкг/л)
¦Метафос(мкг/л)
¦Бутифос(мкг/л)
¦Далапон(мкг/л)
¦Карбофос(мкг/л)