## Лист1
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 10 ч 10 мин | 12 ч 45 мин | 11 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 09 ч 20 мин | 13 ч 40 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 14 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 14
Скорость течения(м/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Расход реки(м3/с) | 19.4 | 23 | 20.3 | 34 | - | 105 | - | 44 | - | - | 10.4 | 10.5 | 33.325
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 22 | 22 | 13 | 2 | 2 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22
Цветность(град) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 3 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 9 | 3
Взвеш.в-ва(мг/л) | 4.4 | 0.4 | 31.2 | 153 | 765 | 734 | 0.6 | 476 | 0.8 | 0.4 | 14.8 | 4.6
pH | 7.7 | 5.1 | 8.03 | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 8.03
O2(мг/л) | 13.24 | 11.38 | 9.71 | 9.31 | 12.09 | 11.25 | 9.06 | 10.38 | 10.5 | 10.38 | 10.72 | 10.56
Насыщение O2,% | 107 | 105 | 94 | 100 | 119 | 113 | 103 | 107 | 110 | 106 | 91 | 85
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.4
Хлориды(мг/л) | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 5.1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6.24 | 5.1 | 8.51 | 9.93 | 11.6
Сульфаты(мг/л) | 110 | 110 | 37 | 35 | 56 | 47 | 29 | 27 | 36 | 53.5 | 94 | 88
Гидрокар(мг/л) | 157 | 162 | 154 | 127 | 92.7 | 90.3 | 140 | 109 | 157 | 168 | 169 | 143
Na(мг/л) | 22 | 26 | 22 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 14.7 | 7.2 | 9.5 | 14 | 10.8 | 7.2
K(мг/л) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Ca(мг/л) | 46.1 | 52.1 | 38.1 | 40.1 | 36.1 | 36.1 | 40.1 | 32.1 | 40.1 | 48.1 | 50.1 | 54.1
Mg(мг/л) | 21.9 | 18.2 | 7.28 | 10.9 | 8.5 | 7.28 | 6.07 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 18.2 | 20.7
Минерализ(мг/л) | 372 | 386 | 275 | 229 | 208 | 197 | 236 | 237 | 266 | 312 | 363 | 329 | 284.1667
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 1.13 | 0.67 | 0.18 | 0.34 | 0.69 | 1.02 | 0.59 | 0.35 | 1 | 1.63 | 0.4 | 0.49
Азот аммон(мгN/л) | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 0.016 | 0.018 | 0.002 | 0.068 | 0.011 | 0.008 | 0.053 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.023 | 0.002
Азот нитрат(мгN/л) | 0.36 | 0.74 | 0.68 | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.49
Сумма азота(мгN/л) | 0.45 | 0.84 | 0.7 | 0.44 | 0.37 | 0.24 | 0.3 | 0.03 | 0.41 | 0.68 | 0.58 | 0.51
Фосфаты(мг/л) | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002
Si(мг/л) | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 3.2
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 10 ч 10 мин | 12 ч 45 мин | 11 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 09 ч 20 мин | 13 ч 40 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 14 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 494 | 539 | 482 | 358 | 306 | 366 | 312 | 297 | 365 | 449 | 470 | 420
Eh,MB | 215 | 201 | 198 | 216 | 205 | 206 | 210 | 207 | 225 | 200 | 202 | 230
P общий(мг/л) | 0.003 | 0.008 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.014 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
Cu(мкг/л) | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.3
Zn(мг/л) | 7 | 4.3 | 1.6 | 6.6 | 0.6 | 57 | 1.3 | 0.4 | 5.1 | 3.8 | 0.8 | 3.3
Ni(мкг/л) | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 3.3 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 1.8 | 3.2 | 0
As(мкг/л) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | 0.2
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 10 ч 30 мин | 14 ч 45 мин | 12 ч 30 мин | 14 ч 30 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 10 мин | 12 ч 15 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 45 мин | 14 ч 20 мин | 16 ч 20 мин | 14 ч 59 мин
К-во дней хранения(дни) | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 14
Скорость течения(м/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Расход реки(м3/с) | 19.4 | 23.9 | 20.3 | 34.6 | - | - | - | 44.1 | - | - | 10.4 | 11.5
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 21 | 22 | 19 | 3
Цветность(град) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3
Темпер(град,C) | 3 | 9 | 12 | 18 | 18 | 20 | 21 | 16 | 16 | 15 | 8 | 3
Взвеш.в-ва(мг/л) | 11.4 | 16 | 0.5 | 1398 | 828 | 1416 | 957 | 58.8 | 0.6 | 5.6 | 29 | 153
pH | 7.7 | 8.03 | 8.03 | 7.62 | 7.81 | 7.7 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.7 | 8.03
O2(мг/л) | 13.5 | 12.77 | 8.83 | 8.17 | 12.7 | 12.34 | 10 | 11.84 | 10.96 | 12.08 | 10.3 | 10.7
Насыщение O2,% | 108 | 118 | 84 | 91 | 129 | 125 | 117 | 118 | 117 | 127 | 93 | 86
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.3
Хлориды(мг/л) | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 5.1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 5.67 | 5.97 | 7.66 | 9.93 | 15.6
Сульфаты(мг/л) | 110 | 115 | 130 | 35.5 | 46 | 41 | 29.8 | 21.8 | 32.1 | 525.5 | 97 | 106
Гидрокар(мг/л) | 157 | 140 | 151 | 135 | 91.5 | 91.5 | 170 | 123 | 112 | 162 | 145 | 198
Na(мг/л) | 20 | 22 | 24 | 9 | 7.7 | 5.3 | 12.2 | 9.5 | 9 | 13 | 20 | 7.2
K(мг/л) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
Ca(мг/л) | 50 | 52 | 48 | 46 | 36 | 36 | 40 | 32 | 32 | 48 | 48 | 60
Mg(мг/л) | 21.9 | 20.7 | 24.3 | 9.72 | 6.06 | 7.28 | 6.07 | 10.9 | 10.9 | 13.4 | 19.4 | 28
Минерализ(мг/л) | 376 | 368 | 394 | 242 | 196 | 191 | 235 | 207 | 206 | 300 | 345 | 422
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.68 | 2.04 | 0.25 | 0.86 | 0.51 | 1.96 | 1.2 | 1.76 | 1.52 | 1.36 | 0.51 | 0.63
Азот аммон(мгN/л) | 0.1 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | 0.077 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.01
Азот нитрат(мгN/л) | 0.72 | 1 | 0.89 | 0.2 | 0.23 | 0.58 | 0.19 | 0.53 | 0.3 | 0.47 | 0.6 | 1.26
Сумма азота(мгN/л) | 0.84 | 1.24 | 0.94 | 0.23 | 0.45 | 0.79 | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 1.05 | 1.29
Фосфаты(мг/л) | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.001
Si(мг/л) | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 8.6 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 2.8
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 10 ч 30 мин | 14 ч 45 мин | 12 ч 30 мин | 14 ч 30 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 10 мин | 12 ч 15 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 45 мин | 14 ч 20 мин | 16 ч 20 мин | 14 ч 59 мин
Электропров(мкСм/см) | 509 | 531 | 511 | 368 | 308 | 344 | 332 | 292 | 345 | 455 | 451 | 610
Eh,MB | 210 | 205 | 198 | 210 | 189 | 214 | 202 | 222 | 225 | 181 | 194 | 232
P общий(мг/л) | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.094 | 0.07 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.008
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 1.2 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.7
Zn(мг/л) | 8.7 | 0.7 | 2.7 | 6.4 | 0.6 | 16.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 7.3 | 5 | 0.8
Ni(мкг/л) | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pb(мкг/л) | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 1.1 | 0
As(мкг/л) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.06 | 0.21
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 13 ч 30 мин | 15 ч 45 мин | 14 ч 30 мин | 16 ч 30 мин | 12 ч 40 мин | 12 ч 10 мин | 15 ч 15 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 10 мин | 11 ч 20 мин | 17 ч 20 мин | 16 ч 10 мин
К-во дней хранения(дни) | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 10 | 14
Скорость течения(м/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Расход реки(м3/с) | 25 | 30.9 | 26.7 | 40.1 | - | - | - | 49.1 | - | - | 15.4 | 16.5
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 16 | 17 | 22 | 1 | 1 | 17 | 17 | 20 | 16 | 1 | 2
Цветность(град) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
Темпер(град,C) | 4 | 10 | 12 | 18 | 28 | 23 | 20 | 22 | 21 | 18 | 6 | 5
Взвеш.в-ва(мг/л) | 8.8 | 0.4 | 277 | 1374 | 471 | 1226 | 65.5 | 153 | 14.6 | 82 | 298 | 134
pH | 7.7 | 7.81 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.7 | 7.62 | 7.7 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
O2(мг/л) | 13.47 | 10.16 | 8.17 | 8.24 | 12.08 | 11.5 | 9.04 | 10.31 | 8.12 | 9.73 | 6.57 | 10.3
Насыщение O2,% | 110 | 96 | 81 | 92 | 128 | 119 | 104 | 123 | 96 | 108 | 61 | 87
CO2(мг/л) | 9.2 | 13.2 | 7.9 | 7 | 4.8 | 4 | 4.4 | 10.6 | 16.7 | 17.2 | 23.8 | 20.7
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 7.3 | 4.1 | 4.2 | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 6
Хлориды(мг/л) | 24.1 | 22.7 | 19.8 | 44 | 23.3 | 25.5 | 12.8 | 27.5 | 24.1 | 26.9 | 19.8 | 19.8
Сульфаты(мг/л) | 155 | 139 | 140 | 220 | 104 | 126 | 35 | 150 | 80 | 85 | 111 | 130
Гидрокар(мг/л) | 202 | 205 | 211 | 244 | 156 | 149 | 168 | 209 | 231 | 228 | 247 | 241
Na(мг/л) | 28.8 | 30 | 26 | 50 | 26 | 26 | 23 | 26 | 21 | 24 | 18.8 | 7.2
K(мг/л) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
Ca(мг/л) | 68 | 68 | 68 | 82.2 | 54 | 56 | 40 | 60 | 60 | 58 | 68 | 66
Mg(мг/л) | 28 | 29 | 28 | 38.9 | 17 | 17 | 10.9 | 30.4 | 30.4 | 34.1 | 22.8 | 32.8
Минерализ(мг/л) | 513 | 502 | 497 | 684 | 386 | 407 | 293 | 506 | 452 | 463 | 494 | 513
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.93 | 3.21 | 1.37 | 0.64 | 0.66 | 0.26 | 1.36 | 2.52 | 5.76 | 2.76 | 3.8 | 0.62
Азот аммон(мгN/л) | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 1.25 | 0.71 | 0.07 | 0.22
Азот нитритн(мгN/л) | 0.143 | 0.074 | 0.007 | 0.016 | 0.041 | 0.009 | 0.04 | 0.025 | 0.007 | 0.137 | 0.103 | 0.009
Азот нитрат(мгN/л) | 0.84 | 0.85 | 0.44 | 0.09 | 0.34 | 0.8 | 0.6 | 0.07 | 0.01 | 0.8 | 0.17 | 0.88
Сумма азота(мгN/л) | 1.38 | 1.33 | 0.74 | 0.28 | 0.43 | 0.84 | 2.72 | 0.11 | 1.27 | 1.367 | 0.34 | 1.11
Фосфаты(мг/л) | 0.002 | 0.06 | 0.06 | 0.003 | 0.016 | 0.013 | 0.001 | 0.177 | 0.149 | 0.035 | 0.04 | 0.02
Si(мг/л) | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 4.4 | 4.7 | 8.7 | 3.9 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 6.3 | 4.2
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 13 ч 30 мин | 15 ч 45 мин | 14 ч 30 мин | 16 ч 30 мин | 12 ч 40 мин | 12 ч 10 мин | 15 ч 15 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 10 мин | 11 ч 20 мин | 17 ч 20 мин | 16 ч 10 мин
Электропров(мкСм/см) | 641 | 681 | 632 | 868 | 550 | 570 | 377 | 579 | 616 | 722 | 509 | 710
Eh,MB | 198 | 201 | 199 | 218 | 186 | 202 | 207 | 209 | 216 | 181 | 205 | 218
P общий(мг/л) | 0.004 | 0.064 | 0.078 | 0.024 | 0.16 | 0.132 | 0.004 | 0.214 | 0.149 | 0.04 | 0.042 | 0.02
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.8 | 0 | 3.2
Zn(мг/л) | 7 | 2 | 2.3 | 4.7 | 0.7 | 2.8 | 4.8 | 2.1 | 0.6 | 7.3 | 0 | 3.5
Ni(мкг/л) | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.6
Cr-VI(мкг/л) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 1.8 | 1 | 0 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1
Pb(мкг/л) | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 42.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 2 | 1.6 | 4.6 | 37 | 1.2
As(мкг/л) | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.4
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.001
Нефтепр(мг/л) | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04
СПАВ(мг/л) | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01
F(мг/л) | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.2 | 0.28
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0.007 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан, г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 15 ч 00 мин | 16 ч 05 мин | 15 ч 30 мин | 17 ч 30 мин | 14 ч 40 мин | 15ч 10 мин | 16 ч 15 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 10 мин | 11 ч 50 мин | 18 ч 20 мин | 17 ч 10 мин
К-во дней хранения(дни) | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 14
Скорость течения(м/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Расход реки(м3/с) | 44.7 | 26.1 | 41.5 | 74 | - | - | - | 56.9 | - | - | 35.2 | 35
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 20 | 22 | 2 | 16 | 19 | 1 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4
Цветность(град) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 4 | 11 | 13 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 16 | 5 | 5
Взвеш.в-ва(мг/л) | 7.6 | 0.4 | 0.6 | 1803 | 1946 | 147 | 1450 | 4 | 22 | 15 | 19 | 135
pH | 7.81 | 8.01 | 8.21 | 7.62 | 7.9 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 8.21 | 7.9 | 7.9
O2(мг/л) | 13.25 | 11.37 | 8.47 | 8.53 | 11.17 | 10.88 | 9.83 | 9 | 10.67 | 10.22 | 10.07 | 10.08
Насыщение O2,% | 108 | 110 | 85 | 102 | 120 | 118 | 111 | 107 | 125 | 109 | 91 | 85
CO2(мг/л) | 11.9 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11
Жесткость(МГ-экв/л) | 9.7 | 11.6 | 5.6 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 6.7 | 4.5 | 6.9 | 5.3 | 4.4
Хлориды(мг/л) | 26.9 | 26.9 | 19.8 | 9.64 | 17.3 | 5.67 | 4.25 | 22.7 | 14.5 | 19.8 | 14.2 | 11.6
Сульфаты(мг/л) | 360 | 380 | 170 | 83 | 121 | 107 | 29.6 | 151 | 101 | 136 | 145 | 74.6
Гидрокар(мг/л) | 317 | 442 | 209 | 163 | 163 | 107 | 128 | 221 | 177 | 234 | 192 | 146
Na(мг/л) | 100 | 140 | 36 | 24 | 19.5 | 11 | 15.3 | 35 | 24 | 30 | 30.8 | 9
K(мг/л) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Ca(мг/л) | 84.2 | 92.2 | 62.1 | 46.1 | 44.2 | 42.1 | 32.1 | 38.1 | 40.1 | 40.1 | 58.1 | 50.1
Mg(мг/л) | 66.9 | 65.1 | 30.4 | 18.2 | 25.5 | 20.7 | 12.1 | 58.4 | 30.4 | 59.6 | 29.2 | 23.1
Минерализ(мг/л) | 962 | 1175 | 531 | 349 | 394 | 298 | 227 | 537 | 527 | 393 | 476 | 322
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.59 | 1.38 | 0.76 | 1.05 | 0.4 | 0.48 | 1.05 | 0.66 | 3.73 | 0.87 | 0.49 | 0.41
Азот аммон(мгN/л) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.01
Азот нитритн(мгN/л) | 0.019 | 0.004 | 0.029 | 0.028 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.045 | 0.002 | 0.022 | 0.01 | 0.006
Азот нитрат(мгN/л) | 0.98 | 1.04 | 0.46 | 0.4 | 0.39 | 0.63 | 0.99 | 1.63 | 0.91 | 1.13 | 0.92 | 1.31
Сумма азота(мгN/л) | 1.1 | 1.09 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.67 | 1.03 | 1.9 | 1 | 0.21 | 1.06 | 1.33
Фосфаты(мг/л) | 0.045 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.008 | 0.006 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
Si(мг/л) | 5.1 | 3 | 2.2 | 4.6 | 4 | 5.3 | 3 | 1.9 | 2.3 | 5.3 | 3.7 | 4.2
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан ,г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 15 ч 00 мин | 16 ч 05 мин | 15 ч 30 мин | 17 ч 30 мин | 14 ч 40 мин | 15ч 10 мин | 16 ч 15 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 10 мин | 11 ч 50 мин | 18 ч 20 мин | 17 ч 10 мин
Электропров(мкСм/см) | 1282 | 1557 | 612 | 502 | 568 | 379 | 256 | 844 | 594 | 898 | 530 | 550
Eh,MB | 190 | 205 | 209 | 216 | 216 | 174 | 208 | 194 | 214 | 194 | 201 | 222
P общий(мг/л) | 0.048 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.102 | 0.046 | 0.01 | 0.062 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.004
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 2.9 | 0 | 2.7
Zn(мг/л) | 7.9 | 2.9 | 3.8 | 11.6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 10 | 3.7 | 1.1
Ni(мкг/л) | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.2 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0.1 | 1.7 | 1 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 0
Pb(мкг/л) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 1.5 | 0
As(мкг/л) | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
F(мг/л) | 0.24 | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.44 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.26
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-10 | 1997-02-10 | 1997-03-10 | 1997-04-05 | 1997-05-11 | 1997-06-10 | 1997-08-14 | 1997-09-25
| 11 ч 30 мин | 10 ч 05 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 10 мин | 11 ч00 мин | 13ч 10 мин | 14 ч 15 мин | 14 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 13 | 10 | 14 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16
Скорость течения(м/с) | 0.36 | 0.99 | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 1.07 | 1.24 | 1.24
Расход реки(м3/с) | 3.86 | 5.12 | 9.2 | 9.28 | 5.28 | 32.7 | 46.8 | 46.8
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-10 to 1997-09-25
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 22 | 18 | 17 | 10 | 1 | 22 | 19
Цветность(град) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 10.4 | 0.8 | 8.8 | 15.4 | 19.4 | 22.6 | 22.1 | 22
Взвеш.в-ва(мг/л) | 75.6 | 21.6 | 13.4 | 0.4 | 9.8 | 1348 | 14.8 | 233
pH | 7.6 | 7.77 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.17 | 7.6 | 7.6
O2(мг/л) | 12.18 | 13.5 | 11.34 | 10.6 | 11.55 | 7.32 | 8.9 | 8.9
Насыщение O2,% | 112 | 100 | 102 | 109 | 115 | 83 | 104 | 100
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3.9
Хлориды(мг/л) | 19 | 17.6 | 19 | 19 | 11.3 | 7.09 | 7.09 | 12.8
Сульфаты(мг/л) | 185 | 150 | 120 | 130 | 111 | 100 | 40 | 105
Гидрокар(мг/л) | 206 | 210 | 169 | 162 | 142 | 134 | 176 | 135
Na(мг/л) | 30.8 | 38 | 38 | 36 | 24 | 17.7 | 17.7 | 26
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2
Ca(мг/л) | 60.1 | 46.1 | 48.1 | 40.1 | 46.1 | 50.1 | 34.1 | 36.1
Mg(мг/л) | 34.1 | 34 | 28 | 30.4 | 18.2 | 15.8 | 14.6 | 25.5
Минерализ(мг/л) | 540 | 503 | 430 | 422 | 359 | 325 | 295 | 346
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 1.17 | 0.64 | 1.15 | 0.67 | 0.96 | 0.45 | 1.91 | 2.51
Азот аммон(мгN/л) | 0.18 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04
Азот нитритн(мгN/л) | 0.14 | 0.024 | 0.042 | 0.018 | 0.034 | 0.002 | 0.015 | 0.007
Азот нитрат(мгN/л) | 0.69 | 1.15 | 1.22 | 0.51 | 0.8 | 0.02 | 0.19 | 0.88
Сумма азота(мгN/л) | 0.88 | 1.3 | 1.26 | 0.54 | 0.87 | 0.06 | 0.3 | 0.93
Фосфаты(мг/л) | 0.098 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.028 | 0
Si(мг/л) | 4.6 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 2.6
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-10 | 1997-02-10 | 1997-03-10 | 1997-04-05 | 1997-05-11 | 1997-06-10 | 1997-08-14 | 1997-09-25
| 11 ч 30 мин | 10 ч 05 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 10 мин | 11 ч00 мин | 13ч 10 мин | 14 ч 15 мин | 14 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 641 | 621 | 657 | 628 | 455 | 476 | 380 | 532
Eh,MB | 192 | 155 | 211 | 222 | 195 | 206 | 220 | 195
P общий(мг/л) | 0.104 | 0.008 | 0.08 | 0.02 | 0.012 | 0.004 | 0.03 | 0.02
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 3
Zn(мг/л) | 3 | 9 | 1.9 | 1 | 6.3 | 5.9 | 1.5 | 2.2
Ni(мкг/л) | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2
Cr общий(мкг/л) | 0.3 | 2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 4.5 | 1.5 | 1.4
Cr-VI(мкг/л) | 0.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1
Pb(мкг/л) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Hg(мкг/л) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03
Mn(мкг/л) | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.6
As(мкг/л) | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4.4 | 1.8 | 2.4
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.002
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.33 | 0.12 | 0.11
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
F(мг/л) | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.26
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан (рук.Карадарья), пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-10 | 1997-02-10 | 1997-03-10 | 1997-04-05 | 1997-05-10 | 1997-06-10 | 1997-08-14 | 1997-09-25
| 12 ч 30 мин | 11 ч 25 мин | 14ч 20 мин | 12 ч 10 мин | 13 ч 20 мин | 14 ч 20 мин | 13 ч 20 мин | 13 ч 20 мин
К-во дней хранения(дни) | 13 | 10 | 14 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16
Скорость течения(м/с) | 0.36 | 0.99 | 0.77 | 0.77 | 0.86 | 1.07 | 1.24 | 1.04
Расход реки(м3/с) | 3.86 | 5.12 | 9.2 | 9.28 | 5.28 | 32.7 | 46.8 | 46.8
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-10 to 1997-09-25
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 22 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14
Цветность(град) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2
Темпер(град,C) | 10.4 | 0.8 | 8.7 | 15.4 | 19.5 | 22.9 | 21.9 | 21
Взвеш.в-ва(мг/л) | 11.2 | 31.8 | 17.6 | 6.2 | 341 | 16.2 | 776 | 182
pH | 7.6 | 7.77 | 8 | 7.77 | 7.6 | 7.77 | 7.6 | 7.6
O2(мг/л) | 12.14 | 13.4 | 10.91 | 7.39 | 12.9 | 7.46 | 11.96 | 11.96
Насыщение O2,% | 112 | 99 | 98 | 77 | 120 | 85 | 129 | 128
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.8 | 5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8
Хлориды(мг/л) | 17.6 | 17.6 | 19 | 19 | 11.3 | 7.66 | 7.66 | 12.8
Сульфаты(мг/л) | 180 | 140 | 112 | 140 | 106 | 97 | 42 | 102
Гидрокар(мг/л) | 214 | 215 | 169 | 138 | 145 | 129 | 171 | 145
Na(мг/л) | 30.8 | 36 | 38 | 36 | 19 | 15.7 | 14.8 | 26
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2
Ca(мг/л) | 64.1 | 48.1 | 52.1 | 42.1 | 40.1 | 46.1 | 42.1 | 38.1
Mg(мг/л) | 31.6 | 31.6 | 28 | 26.7 | 23.1 | 14.6 | 14.6 | 23.1
Минерализ(мг/л) | 544 | 495 | 430 | 407 | 351 | 307 | 298 | 353
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.92 | 0.57 | 1 | 0.92 | 1.91 | 0.59 | 1.7 | 1.7
Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.015 | 0.013 | 0.034 | 0.009 | 0.041 | 0.014 | 0.059 | 0.011
Азот нитрат(мгN/л) | 0.84 | 1.05 | 1.5 | 0.67 | 0.8 | 0.23 | 0.29 | 0.89
Сумма азота(мгN/л) | 0.87 | 1.2 | 1.54 | 0.68 | 0.84 | 0.29 | 0.35 | 0.93
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0.002 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0
Si(мг/л) | 4.7 | 1.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 1.6 | 2.8
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 1997-01-10 | 1997-02-10 | 1997-03-10 | 1997-04-05 | 1997-05-10 | 1997-06-10 | 1997-08-14 | 1997-09-25
| 12 ч 30 мин | 11 ч 25 мин | 14ч 20 мин | 12 ч 10 мин | 13 ч 20 мин | 14 ч 20 мин | 13 ч 20 мин | 13 ч 20 мин
Электропров(мкСм/см) | 621 | 621 | 662 | 644 | 480 | 476 | 358 | 543
Eh,MB | 191 | 155 | 216 | 216 | 196 | 206 | 218 | 190
P общий(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.032 | 0.028 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 3
Zn(мг/л) | 3.1 | 8.7 | 2.8 | 1.3 | 4.5 | 6 | 1.1 | 9.1
Ni(мкг/л) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1
Cr общий(мкг/л) | 0.5 | 1 | 2.2 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.3
Cr-VI(мкг/л) | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3
Cr-III(мкг/л) | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1
Pb(мкг/л) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Hg(мкг/л) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 2.4 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.5
As(мкг/л) | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1.7 | 2.2
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.04
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.26
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-09 | 1997-02-03 | 1997-03-03 | 1997-04-04 | 1997-05-05 | 1997-06-06 | 1997-07-07 | 1997-08-01 | 1997-09-04 | 1997-10-14 | 1997-11-11 | 1997-12-12
| 14 ч 10 мин | 10 ч 45 мин | 10 ч 30 мин | 14 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 14ч 40 мин | 10 ч 45 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 10 мин
К-во дней хранения(дни) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Скорость течения(м/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6
Цветность(град) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темпер(град,C) | 8 | 6 | 8 | 10 | 23 | 27 | 24 | 25.5 | 28.5 | 17 | 15.5 | 7.2
Взвеш.в-ва(мг/л) | 265 | 163.8 | 238.4 | 549.2 | 988.3 | 92.5 | 409.2 | 298 | 307.2 | 266 | 341 | 175
pH | 6.83 | 6.54 | 6.75 | 6.45 | 6.46 | 6.52 | 6.76 | 6.27 | 7.9 | 7.05 | 7.3 | 6.5
O2(мг/л) | 10.28 | 10.61 | 10.15 | 9.98 | 8.93 | 7.7 | 8.32 | 6.46 | 7.48 | 9.78 | 10.56 | 10.71
Насыщение O2,% | 87 | 85 | 86 | 86 | 105 | 98 | 100 | 81 | 92 | 117 | 106 | 86
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Жесткость(МГ-экв/л) | 12 | 14 | 15.12 | 15.12 | 12.96 | 18.36 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 15.12 | 6.75 | 14.82
Хлориды(мг/л) | 89 | 96 | 90 | 97 | 83 | 118 | 76 | 77 | 84 | 109 | 77 | 91
Сульфаты(мг/л) | 574 | 543 | 575 | 613 | 446 | 699 | 708 | 556 | 1151 | 528 | 215 | 557
Гидрокар(мг/л) | 210 | 235 | 199 | 215 | 178 | 160 | 142 | 154 | 171 | 146 | 277 | 190
Na(мг/л) | 140 | 87 | 69 | 96 | 43 | 63 | 152 | 87 | 382 | 315 | 42 | 63
K(мг/л) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6
Ca(мг/л) | 77 | 100 | 130 | 117 | 104 | 147 | 104 | 87 | 96 | 95 | 88 | 85
Mg(мг/л) | 99 | 114 | 105 | 113 | 95 | 134 | 95 | 105 | 99 | 315 | 65 | 128
Минерализ(мг/л) | 1203 | 1189 | 1186 | 1261 | 965 | 1355 | 1288 | 1091 | 1991 | 1341 | 785 | 1123
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.56 | 0.41 | 0.61 | 1.05 | 1.49 | 0.87 | 1.14 | 0.24 | 0.16 | 0.97 | 1.24 | 1.76
Азот аммон(мгN/л) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04
Азот нитритн(мгN/л) | 0.02 | 0.022 | 0.03 | 0.025 | 0.097 | 0.252 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.01 | 0.014
Азот нитрат(мгN/л) | 2.49 | 3.16 | 3.8 | 2.32 | 3.4 | 7.37 | 2.45 | 5.45 | 1.58 | 5.1 | 4.66 | 2.32
Сумма азота(мгN/л) | 2.57 | 3.24 | 3.9 | 2.4 | 3.58 | 7.78 | 2.51 | 5.68 | 1.73 | 5.16 | 4.7 | 2.37
Фосфаты(мг/л) | 0.015 | 0.034 | 0.015 | 0.022 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.01 | 0.013 | 0.042 | 0.009 | 0.012
Si(мг/л) | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.31 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.86 | 2.62
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-09 | 1997-02-03 | 1997-03-03 | 1997-04-04 | 1997-05-05 | 1997-06-06 | 1997-07-07 | 1997-08-01 | 1997-09-04 | 1997-10-14 | 1997-11-11 | 1997-12-12
| 14 ч 10 мин | 10 ч 45 мин | 10 ч 30 мин | 14 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 14ч 40 мин | 10 ч 45 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 10 мин
Электропров(мкСм/см) | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1100 | 905 | 1600 | 1300 | 2100 | 1505 | 980 | 1300
Eh,MB | 211 | 228 | 194 | 230 | 226 | 180 | 193 | 182 | 285 | 183 | 164 | 170
P общий(мг/л) | 0.027 | 0.035 | 0.028 | 0.034 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.049 | 0.055 | 0.143 | 0.024 | 0.016
Fe общ.(мг/л) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03
Cu(мкг/л) | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 2.33 | 1.5
Zn(мг/л) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5
Ni(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 3.7 | 4.1 | 3.3
Cr-VI(мкг/л) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.37 | 2.2 | 2.2 | 1.8
Cr-III(мкг/л) | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5
Pb(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Hg(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Cd(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Mn(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
As(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Нефтепр(мг/л) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.04
СПАВ(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.06
F(мг/л) | 0.31 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.122
Цианиды(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-09 | 1997-02-03 | 1997-03-03 | 1997-04-04 | 1997-05-05 | 1997-06-06 | 1997-07-07 | 1997-08-01 | 1997-09-04 | 1997-10-14 | 1997-11-11 | 1997-12-12
| 14 ч 40 мин | 11 ч 45 мин | 10 ч 55 мин | 14 ч 45 мин | 11 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 11 ч 20 мин | 11 ч 10 мин
К-во дней хранения(дни) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Скорость течения(м/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8
Цветность(град) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Темпер(град,C) | 11 | 11 | 11 | 9 | 25 | 30 | 26 | 28.5 | 29 | 25 | 17.8 | 11.5
Взвеш.в-ва(мг/л) | 176.8 | 133 | 152.1 | 432.7 | 771 | 13.4 | 111.1 | 225 | 73.6 | 132 | 59.6 | 53
pH | 6.87 | 6.56 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.56 | 6.78 | 6.3 | 8.15 | 7.07 | 7.2 | 6.65
O2(мг/л) | 10.27 | 10.5 | 9.87 | 9.62 | 8.31 | 7.32 | 7.98 | 6.66 | 7.45 | 11.85 | 11.39 | 10.65
Насыщение O2,% | 93 | 95 | 90 | 83 | 102 | 98 | 100 | 88 | 96 | 143 | 121 | 96
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Жесткость(МГ-экв/л) | 17.76 | 16.8 | 21.06 | 18.36 | 15.66 | 21.06 | 27.54 | 18.9 | 18.4 | 21.06 | 13.65 | 14.63
Хлориды(мг/л) | 115 | 108 | 118 | 125 | 111 | 125 | 222 | 113 | 112 | 137 | 119 | 112
Сульфаты(мг/л) | 734 | 730 | 818 | 719 | 469 | 746 | 905 | 633 | 1057 | 756 | 318 | 585
Гидрокар(мг/л) | 210 | 231 | 196 | 208 | 160 | 161 | 145 | 151 | 175 | 171 | 270 | 190
Na(мг/л) | 110 | 130 | 72 | 92 | 72 | 28 | 12 | 9 | 665 | 452 | 27 | 98
K(мг/л) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7
Ca(мг/л) | 139 | 123 | 182 | 147 | 152 | 164 | 273 | 139 | 139 | 130 | 100 | 197
Mg(мг/л) | 132 | 130 | 146 | 134 | 99 | 156 | 169 | 146 | 139 | 452 | 105 | 85
Минерализ(мг/л) | 1474 | 1480 | 1566 | 1446 | 1024 | 1417 | 1761 | 1217 | 2306 | 1842 | 962 | 1240
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.69 | 0.76 | 0.41 | 0.74 | 1.57 | 0.58 | 0.91 | 0.22 | 0.22 | 0.7 | 1.24 | 1.87
Азот аммон(мгN/л) | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.05
Азот нитритн(мгN/л) | 0.206 | 0.049 | 0.091 | 0.046 | 0.162 | 0.327 | 0.059 | 0.06 | 0.068 | 0.113 | 0.033 | 0.04
Азот нитрат(мгN/л) | 7.37 | 5.53 | 7.62 | 4.86 | 5.87 | 7.71 | 7.74 | 6.15 | 4.37 | 8.77 | 5.11 | 4.62
Сумма азота(мгN/л) | 7.68 | 5.66 | 7.8 | 4.97 | 5.26 | 8.22 | 7.87 | 6.38 | 4.6 | 8.96 | 5.2 | 4.71
Фосфаты(мг/л) | 0.064 | 0.055 | 0.091 | 0.033 | 0.024 | 0.026 | 0.017 | 0.011 | 0.017 | 0.055 | 0.019 | 0.015
Si(мг/л) | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.63 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.75 | 3
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 1997-01-09 | 1997-02-03 | 1997-03-03 | 1997-04-04 | 1997-05-05 | 1997-06-06 | 1997-07-07 | 1997-08-01 | 1997-09-04 | 1997-10-14 | 1997-11-11 | 1997-12-12
| 14 ч 40 мин | 11 ч 45 мин | 10 ч 55 мин | 14 ч 45 мин | 11 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 11 ч 20 мин | 11 ч 10 мин
Электропров(мкСм/см) | 1600 | 1600 | 1660 | 1600 | 1200 | 908 | 1900 | 1400 | 2520 | 2006 | 1200 | 1400
Eh,MB | 219 | 230 | 196 | 232 | 229 | 183 | 195 | 184 | 290 | 182 | 162 | 170
P общий(мг/л) | 0.076 | 0.067 | 0.082 | 0.065 | 0.074 | 0.075 | 0.078 | 0.054 | 0.059 | 0.174 | 0.075 | 0.017
Fe общ.(мг/л) | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06
Cu(мкг/л) | 1.7 | 1 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 4.83 | 1.83
Zn(мг/л) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.87 | 3.44
Ni(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 2.2 | 5.4 | 5.9 | 4
Cr-VI(мкг/л) | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 3 | 5.2 | 2
Cr-III(мкг/л) | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 2
Pb(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Hg(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Cd(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Mn(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
As(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06
СПАВ(мг/л) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.07
F(мг/л) | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 0.183
Цианиды(мг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 13 ч 00 мин | 14 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 15 ч 10 мин | 12 ч 10 мин | 11 ч 10 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 17 ч 00 мин | 15 ч 45 мин
К-во дней хранения(дни) | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 20 | 7 | 10 | 14
Скорость течения(м/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Расход реки(м3/с) | 5.6 | 7 | 6.4 | 6.5 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 5
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 19 | 15 | 8 | 2 | 16 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 1
Цветность(град) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Темпер(град,C) | 4 | 13 | 13 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 16 | 7 | 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 35.2 | 24.4 | 154 | 1883 | 32.8 | 26 | 82.8 | 15 | 22.6 | 3.6 | 18.6 | 366
pH | 7.7 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.7 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
O2(мг/л) | 11.44 | 7.66 | 7.76 | 8.25 | 11.76 | 11.25 | 4.17 | 10.84 | 6.89 | 11.37 | 7.42 | 7.2
Насыщение O2,% | 94 | 78 | 78 | 99 | 120 | 113 | 50 | 120 | 78 | 122 | 71 | 65
CO2(мг/л) | 14.1 | 17.2 | 14.5 | 15.4 | 9.7 | 8.8 | 3.8 | 17.2 | 15 | 23 | 21 | 37.8
Жесткость(МГ-экв/л) | 7.2 | 7 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 7 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.3
Хлориды(мг/л) | 40.6 | 34 | 38.6 | 42.5 | 41.1 | 55.3 | 40.5 | 52.5 | 38.3 | 28.4 | 29.2 | 29.2
Сульфаты(мг/л) | 190 | 120 | 12 | 220 | 163 | 150 | 160 | 150 | 152 | 90 | 150 | 210
Гидрокар(мг/л) | 300 | 283 | 288 | 244 | 261 | 227 | 288 | 314 | 311 | 302 | 332 | 293
Na(мг/л) | 49.5 | 42 | 33 | 46 | 62.8 | 59.2 | 53 | 40 | 33 | 26 | 31 | 39.5
K(мг/л) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
Ca(мг/л) | 84.2 | 80.2 | 82.2 | 80.2 | 80.2 | 78.2 | 52.1 | 82.2 | 66.1 | 80.1 | 84.2 | 84.2
Mg(мг/л) | 36.5 | 36.5 | 34 | 42.5 | 40.1 | 36.5 | 42.6 | 35.2 | 54.7 | 34.1 | 38.9 | 37.7
Минерализ(мг/л) | 710 | 610 | 601 | 679 | 658 | 624 | 643 | 682 | 661 | 566 | 677 | 700
ХПК(мг/л)
БПК5(мг/л) | 0.72 | 2.16 | 2.93 | 2.33 | 0.8 | 0.8 | 4.16 | 3.47 | 2.98 | 4.47 | 2.24 | 2.16
Азот аммон(мгN/л) | 0.72 | 0.73 | 0.59 | 0.43 | 1.1 | 2.32 | 0.06 | 1.99 | 0.03 | 0.86 | 1.66 | 0.23
Азот нитритн(мгN/л) | 0.072 | 0.09 | 0.009 | 0.079 | 0.068 | 0.118 | 0.028 | 0.01 | 0.012 | 0.145 | 0.008 | 0.007
Азот нитрат(мгN/л) | 1.25 | 2.11 | 0.28 | 0.18 | 0.88 | 2.31 | 1.03 | 0.01 | 0.58 | 0.5 | 1.21 | 0.67
Сумма азота(мгN/л) | 2.14 | 2.93 | 0.88 | 0.69 | 2.05 | 4.75 | 1.22 | 2.01 | 0.62 | 1.51 | 2.88 | 0.91
Фосфаты(мг/л) | 0.004 | 0.258 | 0.13 | 0 | 0.88 | 0.796 | 0 | 0.474 | 0.726 | 0.437 | 0.01 | 0.142
Si(мг/л) | 7.9 | 5 | 2.2 | 5.8 | 7.4 | 4.6 | 9.7 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 5.2
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 1997-01-30 | 1997-02-27 | 1997-03-26 | 1997-04-29 | 1997-05-31 | 1997-06-03 | 1997-07-18 | 1997-08-27 | 1997-09-30 | 1997-10-28 | 1997-11-30 | 1997-12-31
| 13 ч 00 мин | 14 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 15 ч 10 мин | 12 ч 10 мин | 11 ч 10 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 17 ч 00 мин | 15 ч 45 мин
Электропров(мкСм/см) | 816 | 823 | 783 | 965 | 1141 | 882 | 1009 | 812 | 810 | 783 | 775 | 920
Eh,MB | 193 | 195 | 214 | 200 | 191 | 200 | 209 | 212 | 204 | 230 | 202 | 220
P общий(мг/л) | 0.006 | 0.258 | 0.144 | 0.002 | 0.89 | 0.796 | 0.008 | 0.502 | 0.726 | 0.448 | 0.018 | 0.142
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 5.3 | 1.2 | 0 | 5 | 6.1 | 0 | 3.9
Zn(мг/л) | 8.2 | 4.6 | 2.5 | 8.7 | 3 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 5.8 | 0.9 | 0.7
Ni(мкг/л) | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.5 | 4.3 | 2.2 | 5.3 | 6 | 6.6 | 1.4 | 3.6 | 2.8 | 5.6 | 4.2 | 2.8
Cr-VI(мкг/л) | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 2 | 3.5 | 5 | 0.6 | 2.4 | 2 | 4 | 2.9 | 1.2
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.02
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 3 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 4.8 | 0 | 1
As(мкг/л) | 1 | 6 | 2 | 2.6 | 6 | 6 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6
Фенол(мг/л) | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09
СПАВ(мг/л) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.02
F(мг/л) | 0.29 | 0.16 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.4 | 0.18 | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.32
Цианиды(мг/л) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л) | bar: 1997-01-30 to 1997-12-31