## Лист1
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-31 | 2002-04-28 | 2002-05-24 | 2002-06-30 | 2002-07-21 | 2002-08-30 | 2002-08-31 | 2002-10-28 | 2002-11-21 | 2002-12-22
| 10 ч 10 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 10 мин | 21 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 16 ч 30 мин | 08 ч 00 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 16 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 12 | 17 | 10 | 10 | 12 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-22
Расход реки(м3/с) | - | - | - | - | 25.6 | 331 | 302 | 43 | 133 | 22 | 23 | 22 | 112.7
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 17 | 17 | 21
Цветность(град) | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1
Темпер(град,C) | 5 | 11 | 13 | 14 | 22 | 17 | 18 | 17 | 23 | 14 | 9 | 6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 2 | 2 | 696 | 940 | 692 | 926 | 171 | 17 | 61 | 7 | 4 | 2
pH | 8 | 8 | 8 | 7.37 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 7.8 | 7.61
O2(мг/л) | 13.12 | 11.2 | 10.77 | 10 | 9 | 9.8 | 10.5 | 8.3 | 8.6 | 10.2 | 9.5 | 9.1
Насыщение O2,% | 101 | 99 | 100 | 104 | 99 | 99 | 107 | 84 | 96 | 97 | 81 | 72
CO2(мг/л) | 1.2 | 0 | 8.4 | 5.3 | 8.8 | 10.1 | 2.3 | 2.2 | 10.6 | 18.9 | 30.8 | 27.7
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9
Хлориды(мг/л) | 9.36 | 8.51 | 7.09 | 5.67 | 3.25 | 2.84 | 2.84 | 5.67 | 2.84 | 6.24 | 8.51 | 7.09
Сульфаты(мг/л) | 115 | 97.9 | 108 | 76.8 | 71 | 21.8 | 42.2 | 65.3 | 42.2 | 76.8 | 67.1 | 76.1
Гидрокар(мг/л) | 148 | 156 | 129 | 140 | 116 | 122 | 114 | 129 | 110 | 145 | 145 | 163
Na(мг/л) | 26 | 33 | 20 | 20 | 7.7 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | 15.7 | 17.7 | 22
K(мг/л) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
Ca(мг/л) | 50 | 40 | 46 | 42 | 40 | 30 | 36 | 40 | 32 | 46 | 38 | 46
Mg(мг/л) | 20.6 | 20.6 | 21.8 | 19.4 | 19.4 | 8.4 | 6.1 | 15.7 | 12.2 | 15.8 | 19.4 | 19.4
Минерализ(мг/л) | 372 | 259 | 334 | 306 | 259 | 192 | 211 | 264 | 206 | 309 | 299 | 337 | 279
ХПК(мг/л) | 1.9 | 3.2 | 1 | 2.8 | 2 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 6.7
БПК5(мг/л) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.05 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.9
Азот аммон(мгN/л) | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.042 | 0.018 | 0.007 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.004
Азот нитрат(мгN/л) | 0.78 | 0.79 | 0.97 | 0.86 | 0.49 | 0.26 | 0.89 | 1.18 | 0.57 | 0.91 | 1.5 | 0.04
Сумма азота(мгN/л) | 0.78 | 0.83 | 1.04 | 0.93 | 0.6 | 0.31 | 1 | 1.22 | 0.57 | 0.93 | 1.52 | 0.04
Фосфаты(мг/л) | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.01
Si(мг/л) | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 2.6 | 0.9
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-31 | 2002-04-28 | 2002-05-24 | 2002-06-30 | 2002-07-21 | 2002-08-30 | 2002-08-31 | 2002-10-28 | 2002-11-21 | 2002-12-22
| 10 ч 10 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 10 мин | 21 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 16 ч 30 мин | 08 ч 00 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 16 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 504 | 469 | 466 | 414 | 330 | 246 | 252 | 358 | 272 | 427 | 468 | 481
Eh,MB | 208 | 207 | 266 | 24 | 205 | 217 | 270 | 292 | 229 | 255 | 232 | 187
P общий(мг/л) | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.037 | 0.016
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
Cu(мкг/л) | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.6
Zn(мг/л) | 0.8 | 1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.7 | 6.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.54
Ni(мкг/л) | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2
Cr-VI(мкг/л) | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6
Cr-III(мкг/л) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.34 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
Mn(мкг/л) | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 0
As(мкг/л) | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.05
Цианиды(мг/л) | 0 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-25 | 2002-03-26 | 2002-04-30 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-23 | 2002-08-31 | 2002-10-28 | 2002-11-22 | 2002-12-25
| 10 ч 10 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 40 мин | 17 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 15 | 12 | 13 | 6 | 15 | 4 | 5 | 14 | 12 | 20 | 20
Скорость течения(м/с) | - | - | 1.97 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | -
Расход реки(м3/с) | 20 | 20 | 42.5 | 41.6 | 55.4 | 170 | 129 | 129 | 20 | 22.9 | 6.54 | 18.7
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 19 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 21 | 2 | 18 | 18 | 16
Цветность(град) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Темпер(град,C) | 5.3 | 5 | 6 | 12 | 16.2 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 21.4 | 11 | 10 | 5
Взвеш.в-ва(мг/л) | 51.8 | 64 | 39.4 | 117 | 435 | 28.4 | 76 | 0.4 | 185 | 14.2 | 14.4 | 16
pH | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 7.62 | 7.71 | 7.71 | 7.9 | 8.03 | 7.81 | 7.62
O2(мг/л) | 12.12 | 9.87 | 11.77 | 10.31 | 9.66 | 8.79 | 7.64 | 7.64 | 8.54 | 11.01 | 10.8 | 9.15
Насыщение O2,% | 103 | 83 | 101 | 101 | 104 | 97 | 84 | 85 | 101 | 106 | 102 | 82
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 8.8
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1
Хлориды(мг/л) | 11 | 13.6 | 10.8 | 11.3 | 8.15 | 5.32 | 4.25 | 4.54 | 7.8 | 9.93 | 11.7 | 12
Сульфаты(мг/л) | 105 | 70 | 72 | 81 | 59 | 30 | 28 | 21 | 53 | 80 | 85 | 86
Гидрокар(мг/л) | 140 | 172 | 165 | 142 | 133 | 135 | 121 | 119 | 113 | 142 | 148 | 148
Na(мг/л) | 22 | 20 | 16 | 20 | 9 | 7.7 | 6.5 | 7.2 | 10 | 14 | 22 | 22
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
Ca(мг/л) | 50.1 | 36.1 | 40.1 | 46.1 | 38.1 | 34.1 | 32.1 | 28.1 | 34.1 | 44.1 | 48.1 | 48.1
Mg(мг/л) | 20.7 | 25 | 23.3 | 17 | 12.2 | 10.9 | 7.3 | 13.3 | 9.71 | 17 | 20.7 | 20.7
Минерализ(мг/л) | 359 | 343 | 337 | 326 | 266 | 229 | 205 | 196 | 235 | 312 | 346 | 348
ХПК(мг/л) | 1.83 | 1.37 | 2.22 | 2.89 | 3.11 | 2.17 | 4.08 | 2.37 | 1.65 | 3.53 | 4.59 | 3.84
БПК5(мг/л) | 3.05 | 0.35 | 2.42 | 1.17 | 0.23 | 0.93 | 0.64 | 0.64 | 0.7 | 2.13 | 1.39 | 0.55
Азот аммон(мгN/л) | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 0.007 | 0.021 | 0.015 | 0.034 | 0.013 | 0.022 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.015 | 0.008
Азот нитрат(мгN/л) | 1.06 | 0.92 | 1.23 | 1.55 | 1.05 | 1 | 1.4 | 1.08 | 1.18 | 0.88 | 1.94 | 1.66
Сумма азота(мгN/л) | 1.23 | 0.95 | 1.29 | 1.64 | 1.06 | 1.07 | 1.44 | 1.09 | 1.22 | 0.93 | 1.98 | 1.69
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0
Si(мг/л) | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 3 | 3.3
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-25 | 2002-03-26 | 2002-04-30 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-23 | 2002-08-31 | 2002-10-28 | 2002-11-22 | 2002-12-25
| 10 ч 10 мин | 13 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 40 мин | 17 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 580 | 460 | 481 | 498 | 382 | 278 | 243 | 270 | 335 | 431 | 479 | 480
Eh,MB | 173 | 210 | 205 | 242 | 190 | 177 | 178 | 175 | 220 | 194 | 180 | 195
P общий(мг/л) | 0 | 0 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.236 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.006 | 0.002 | 0.002
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1
Zn(мг/л) | 19.5 | 14.5 | 10.4 | 13.3 | 14.9 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 20.1 | 2.9 | 2.1 | 2.2
Ni(мкг/л) | - | 2 | 0 | 0.6 | 22.8 | 1 | 1.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0.4 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0.9 | 2.2
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2
Cr-III(мкг/л) | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 7.2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 2
Pb(мкг/л) | - | 3.4 | 0 | 0 | 2.4 | 10.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03
Cd(мкг/л) | - | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | - | 2 | 0 | 2.6 | 20.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 7 | 0 | 1.4 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-28 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-30 | 2002-10-29 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 10 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 15 ч 00 мин | 12 ч 15 мин | 14 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 10 ч 45 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 50 мин
К-во дней хранения(дни) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Расход реки(м3/с) | 26.3 | 47 | 8.96 | 7.08 | 57.1 | 72.2 | 42.7 | 115 | 79.2 | 4.5 | 4 | 34.5
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 20 | 15 | 22 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 20
Цветность(град) | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4
Темпер(град,C) | 0 | 5 | 13 | 22 | 20 | 20 | 13 | 24 | 14 | 10 | 4 | 7
Взвеш.в-ва(мг/л) | 13 | 62 | 3 | 12 | 195 | 122 | 347 | 1188 | 9 | 5 | 6 | 25
pH | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 7.62 | 7.81 | 7.3 | 8.03 | 7.62 | 7.62
O2(мг/л) | 12 | 10.12 | 7.6 | 7.8 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 6.78 | 7.29 | 9.7 | 10.6 | 9.2
Насыщение O2,% | 81 | 78 | 70 | 86 | 67 | 83 | 63 | 77 | 69 | 84 | 80 | 74
CO2(мг/л) | 11 | 5.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3.8 | 3 | 26.4 | 35.2 | 30.4 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 6
Хлориды(мг/л) | 14.2 | 15.6 | 19 | 23.3 | 19.6 | 19.6 | 8.51 | 14.2 | 13.6 | 7.66 | 10.9 | 13.6
Сульфаты(мг/л) | 94.5 | 93 | 99.5 | 167 | 101 | 101 | 58.5 | 72.5 | 88.7 | 78.1 | 150 | 103
Гидрокар(мг/л) | 224 | 244 | 265 | 212 | 214 | 226 | 163 | 189 | 217 | 180 | 240 | 253
Na(мг/л) | 18.2 | 22.6 | 24.8 | 37.4 | 9.5 | 34.6 | 21.2 | 12.6 | 16.2 | 15.1 | 25.4 | 16.3
K(мг/л) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ca(мг/л) | 64.1 | 62.1 | 70.1 | 70.1 | 74.2 | 62.1 | 38.1 | 58.1 | 58.1 | 46.1 | 72.1 | 68.1
Mg(мг/л) | 26.77 | 29.2 | 31.64 | 34.07 | 26.72 | 24.33 | 17.01 | 19.47 | 27.98 | 23.1 | 34.07 | 31.64
Минерализ(мг/л) | 450.1 | 472.5 | 523.2 | 561.2 | 454.4 | 481.1 | 312.5 | 367.9 | 428.1 | 353.5 | 539.6 | 493.7
ХПК(мг/л) | 5.85 | 5.05 | 7.94 | 12.7 | 9.47 | 1.65 | 3.14 | 4.23 | 1.92 | 3.29 | 5.44 | 6.79
БПК5(мг/л) | 0.4 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 0.72 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.38 | 0.8 | 1.1 | 1
Азот аммон(мгN/л) | 0.67 | 1.16 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.22 | 0.71
Азот нитритн(мгN/л) | 0.057 | 0 | 0.016 | 0.264 | 0.021 | 0.005 | 0.015 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.134 | 0.005
Азот нитрат(мгN/л) | 1.65 | 0.91 | 2.52 | 3.47 | 1.89 | 2.59 | 0.72 | 0.23 | 1.24 | 0.54 | 1.38 | 1.6
Сумма азота(мгN/л) | 2.377 | 2.07 | 2.556 | 3.784 | 1.911 | 2.595 | 0.865 | 0.277 | 1.85 | 0.551 | 1.734 | 2.315
Фосфаты(мг/л) | 0.087 | 0.255 | 0.131 | 0.23 | 0.599 | 0.221 | 0.115 | 0.108 | 0.085 | 0 | 0.004 | 0.093
Si(мг/л) | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 3.2
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-28 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-30 | 2002-10-29 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 10 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 15 ч 00 мин | 12 ч 15 мин | 14 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 10 ч 45 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 50 мин
Электропров(мкСм/см) | 581 | 611 | 658 | 685 | 657 | 608 | 410 | 509 | 6 | 470 | 700 | 601
Eh,MB | 178 | 195 | 182 | 174 | 185 | 178 | 171 | 187 | 191 | 166 | 195 | 200
P общий(мг/л) | 0.092 | 0.264 | 0.154 | 0.234 | 0.564 | 0.26 | 0.166 | 0.198 | 0.096 | 0.006 | 0.016 | 0.104
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
Cu(мкг/л) | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 5.1 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 3.5
Zn(мг/л) | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 3.5
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1
Cr-VI(мкг/л) | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2
Cr-III(мкг/л) | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8
Pb(мкг/л) | 0 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.77 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.58
Mn(мкг/л) | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 2.5 | 0 | 3.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1
As(мкг/л) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001
Нефтепр(мг/л) | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.1
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан, г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-28 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 11 ч 00 мин | 12 ч 20 мин | 12 ч 15 мин | 16 ч 00 мин | 16 ч 45 мин | 13 ч 15 мин | 14 ч 20 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 45 мин | 15 ч 00 мин | 11 ч 40 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Расход реки(м3/с) | 33.65 | 68.06 | 25.1 | 22.25 | 66.29 | 102.3 | 250.2 | 9.29 | 12.5 | 7 | 18 | 42.3
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 20 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 22 | 19
Цветность(град) | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2
Темпер(град,C) | 8 | 10.3 | 15.2 | 16 | 15.5 | 21 | 19.5 | 18 | 19 | 13 | 12 | 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 11 | 7 | 10 | 885 | 1060 | 870 | 915 | 228 | 7 | 38 | 2 | 42
pH | 7.63 | 6.03 | 8.03 | 8.03 | 7.9 | 8.03 | 7.85 | 8.08 | 7.62 | 8.6 | 7.7 | 7.81
O2(мг/л) | 10.8 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 5.93 | 6.15 | 8.1 | 7.78 | 9.04 | 7.5 | 6.8 | 6.8
Насыщение O2,% | 90 | 81 | 86 | 85 | 57 | 67 | 85 | 79 | 94 | 69 | 61 | 57
CO2(мг/л) | 0 | 27.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 6.3 | 4.4 | 7.6
Хлориды(мг/л) | 7.09 | 7.94 | 8.51 | 9.93 | 4.25 | 2.84 | 1.13 | 4.25 | 4.82 | 16.7 | 9.36 | 26.9
Сульфаты(мг/л) | 81.8 | 80 | 86.6 | 94.9 | 60.9 | 43.9 | 38.7 | 55.5 | 75 | 129 | 74.8 | 93.4
Гидрокар(мг/л) | 172 | 192 | 177 | 209 | 134 | 165 | 119 | 116 | 149 | 244 | 197 | 313
Na(мг/л) | 25.8 | 5.2 | 14.5 | 16.8 | 5.2 | 12.6 | 7.5 | 12.6 | 17.2 | 22.4 | 16.7 | 10
K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ca(мг/л) | 48.1 | 58.1 | 52.1 | 56.1 | 42.1 | 41.1 | 33.1 | 34.1 | 36.1 | 70.1 | 51.1 | 74.2
Mg(мг/л) | 15.81 | 24.33 | 21.89 | 27.98 | 15.8 | 13.97 | 10.32 | 12.14 | 20.66 | 34.07 | 22.5 | 47.39
Минерализ(мг/л) | 354.8 | 373.5 | 365.3 | 422.9 | 264.1 | 281 | 211.3 | 238.6 | 308.6 | 521.9 | 375.5 | 568.6
ХПК(мг/л) | 6.71 | 3.69 | 3.81 | 6.15 | 4.14 | 3.58 | 4.43 | 1.26 | 5.28 | 7.15 | 10.5 | 14.6
БПК5(мг/л) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0.17 | 0.43 | 2.5 | 0.72 | 0.72
Азот аммон(мгN/л) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.58
Азот нитритн(мгN/л) | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 0.08 | 0.111 | 0.049 | 0.064 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 0.374
Азот нитрат(мгN/л) | 0.72 | 1.11 | 0.83 | 1.62 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.69 | 1.09 | 1.04 | 0.68 | 0.62
Сумма азота(мгN/л) | 0.75 | 1.131 | 0.874 | 1.653 | 0.54 | 0.471 | 0.499 | 0.754 | 1.112 | 1.123 | 0.681 | 1.574
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.003 | 0.024 | 0.007 | 0.27
Si(мг/л) | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 5 | 2.6 | 7.4
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан ,г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-28 | 2002-03-28 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 11 ч 00 мин | 12 ч 20 мин | 12 ч 15 мин | 16 ч 00 мин | 16 ч 45 мин | 13 ч 15 мин | 14 ч 20 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 45 мин | 15 ч 00 мин | 11 ч 40 мин
Электропров(мкСм/см) | 448 | 485 | 481 | 579 | 373 | 352 | 272 | 298 | 399 | 714 | 570 | 863
Eh,MB | 232 | 202 | 130 | 179 | 212 | 220 | 193 | 192 | 196 | 209 | 226 | 234
P общий(мг/л) | 0.014 | 0.004 | 0.01 | 0.034 | 0.014 | 0.02 | 0.004 | 0.034 | 0.016 | 0.032 | 0.012 | 0.274
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 2.9 | 2.1 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 4.4
Zn(мг/л) | 1.2 | 2.8 | 3 | 3.9 | 2.3 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | 1.9
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.6 | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 2.7 | 2.4 | 6.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 5.2
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6
Cr-III(мкг/л) | 3.6 | 1.2 | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 4.6
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.13 | 0.85 | 1.86 | 0.76 | 1.6
Mn(мкг/л) | - | 2 | 0 | 2.6 | 20.6 | 2 | 2.5 | 1.6 | 7 | 0 | 1.4 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.44
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-26
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-26 | 2002-03-19 | 2002-04-26 | 2002-05-16 | 2002-06-26 | 2002-07-26 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-23 | 2002-12-24
| 10 ч 00 мин | 12 ч 50 мин | 13 ч 40 мин | 18 ч 00 мин | 13 ч 45 мин | 09 ч 15 мин | 09 ч 20 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 40 мин | 15 ч 30 мин | 22 ч 15 мин | 16 ч 15 мин
К-во дней хранения(дни) | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-24
Расход реки(м3/с) | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 20 | 17
Цветность(град) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6
Темпер(град,C) | 10 | 7 | 9 | 12 | 19 | 22 | 23 | 20 | 5 | 15 | 7 | 0
Взвеш.в-ва(мг/л) | 22 | 29 | 11 | 15 | 39 | 774 | 803 | 1750 | 57 | 69 | 43 | 35
pH | 7.81 | 7.9 | 7.81 | 7.9 | 6.83 | 8.03 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.03 | 8.1
O2(мг/л) | 10.3 | 13 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 8.2 | 8.4 | 7.57 | 10.1 | 11.16 | 9.11 | 9.1
Насыщение O2,% | 89 | 106 | 81 | 93 | 95 | 91 | 94 | 81 | 78 | 108 | 78 | 62
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 3.1 | 3.6 | 3.27 | 3.3 | 4 | 5.8 | 8.1
Хлориды(мг/л) | 16.4 | 16.2 | 9.36 | 15.6 | 16.7 | 6.24 | 10.2 | 6.81 | 4.25 | 8.22 | 13.6 | 21.3
Сульфаты(мг/л) | 146 | 147 | 86.6 | 151 | 155 | 72.6 | 102 | 87.2 | 95.3 | 75 | 147 | 314
Гидрокар(мг/л) | 224 | 241 | 201 | 217 | 162 | 104 | 110 | 104 | 111 | 149 | 194 | 244
Na(мг/л) | 20.7 | 29.3 | 14.5 | 35.8 | 8.9 | 8 | 16.9 | 13.2 | 15.9 | 6.7 | 19.9 | 72.3
K(мг/л) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
Ca(мг/л) | 64.9 | 60.1 | 60.1 | 54.1 | 53.1 | 36.1 | 35.5 | 38.1 | 40.5 | 46.1 | 59.3 | 95
Mg(мг/л) | 37.23 | 38.92 | 21.9 | 36.48 | 41.96 | 15.79 | 22.24 | 16.64 | 15.55 | 20.67 | 34.55 | 40.85
Минерализ(мг/л) | 512.1 | 536.6 | 396.9 | 520.2 | 445.2 | 252.4 | 309.4 | 274.5 | 288.3 | 309.4 | 474.6 | 796.1
ХПК(мг/л) | 6.83 | 7.8 | 3.56 | 10.7 | 4.74 | 2.33 | 9.09 | 6.5 | 2.97 | 4.23 | 4.17 | 8
БПК5(мг/л) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.48
Азот аммон(мгN/л) | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.05
Азот нитритн(мгN/л) | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.015
Азот нитрат(мгN/л) | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 1.86 | 1.71 | 1.74 | 2.38 | 1.48 | 1.09 | 0.62 | 0.95 | 1.28
Сумма азота(мгN/л) | 0.52 | 0.61 | 0.582 | 1.94 | 1.79 | 1.769 | 2.48 | 1.63 | 1.113 | 0.642 | 1.057 | 1.345
Фосфаты(мг/л) | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.156
Si(мг/л) | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4 | 3.8 | 5.4
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-26 | 2002-03-19 | 2002-04-26 | 2002-05-16 | 2002-06-26 | 2002-07-26 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-23 | 2002-12-24
| 10 ч 00 мин | 12 ч 50 мин | 13 ч 40 мин | 18 ч 00 мин | 13 ч 45 мин | 09 ч 15 мин | 09 ч 20 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 40 мин | 15 ч 30 мин | 22 ч 15 мин | 16 ч 15 мин
Электропров(мкСм/см) | 737 | 737 | 549 | 736 | 679 | 389 | 488 | 427 | 390 | 441 | 687 | 953
Eh,MB | 230 | 232 | 233 | 229 | 234 | 230 | 231 | 229 | 233 | 235 | 229 | 233
P общий(мг/л) | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.066 | 0.029 | 0.036 | 0.018 | 0.037 | 0.048 | 0.172
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05
Cu(мкг/л) | 2 | 1.8 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0
Zn(мг/л) | 1 | 4.3 | 9.7 | 1.3 | 0.7 | 14.9 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.5
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 5.1 | 3.8 | 4.4 | 2 | 2.7
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6
Cr-III(мкг/л) | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 3.8 | 4 | 2 | 2.1
Pb(мкг/л) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | - | 2 | 3.3 | 2 | 0 | 2.6 | 8.2 | 6.6 | 2 | 0 | 4 | 4
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.26 | 0.37 | 0.16 | 0.3 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.39
Цианиды(мг/л) | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-24
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-24
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан (рук.Карадарья), пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-26 | 2002-03-19 | 2002-04-26 | 2002-05-16 | 2002-06-26 | 2002-07-26 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-23 | 2002-12-24
| 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 08 ч 00 мин | 15 ч 40 мин | 16 ч 00 мин | 16 ч 30 мин | 22 ч 00 мин | 16 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-29 to 2002-12-24
Расход реки(м3/с) | - | 10.12 | 5.2 | 10.3 | 15.2 | 41.5 | 39.25 | 26.7 | 5.4 | 10.8 | 4.4 | 18.8
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 19
Цветность(град) | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2
Темпер(град,C) | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 14 | 6 | 2
Взвеш.в-ва(мг/л) | 10 | 202 | 431 | 186 | 206 | 2130 | 1786 | 2379 | 33 | 88 | 329 | 46
pH | 7.9 | 8.25 | 7.9 | 7.9 | 7.81 | 8.03 | 8.03 | 7.9 | 8.03 | 8.1 | 8.1 | 8.03
O2(мг/л) | 11.94 | 12.81 | 9.7 | 5.6 | 7.6 | 7.93 | 8.29 | 7.15 | 6.84 | 8.14 | 7.63 | 10.81
Насыщение O2,% | 90 | 92 | 79 | 56 | 79 | 88 | 93 | 76 | 70 | 77 | 61 | 78
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 9 | 3.7 | 3.14 | 2.15 | 3 | 6.7 | 7.3 | 7.2
Хлориды(мг/л) | 17.4 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 20.1 | 5.96 | 4.82 | 1.7 | 3.97 | 17.3 | 15.6 | 18.2
Сульфаты(мг/л) | 188 | 165 | 191 | 138 | 322 | 88.3 | 75.2 | 39.5 | 61.2 | 164 | 214 | 286
Гидрокар(мг/л) | 250 | 201 | 198 | 208 | 317 | 128 | 116 | 80.8 | 113 | 183 | 226 | 198
Na(мг/л) | 30.5 | 31.9 | 29.5 | 21.6 | 82.1 | 10.4 | 12.1 | 1.9 | 6.9 | 6.6 | 31.6 | 63.4
K(мг/л) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Ca(мг/л) | 70.1 | 66.1 | 68.1 | 58.1 | 70.1 | 41.1 | 36.1 | 28.7 | 37.7 | 56.1 | 68.1 | 72.1
Mg(мг/л) | 45.02 | 30.42 | 36.5 | 35.27 | 66.9 | 20.05 | 16.28 | 8.73 | 13.6 | 47.43 | 47.45 | 43.8
Минерализ(мг/л) | 609.4 | 520.1 | 543.7 | 482.2 | 885.7 | 296.5 | 264 | 163.6 | 239.4 | 479.8 | 610.7 | 699.9
ХПК(мг/л) | 6.6 | 3.99 | 7.23 | 7.48 | 7.62 | 2.56 | 3.12 | 9.52 | 3.21 | 12.7 | 9.17 | 5.44
БПК5(мг/л) | 0.94 | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 1.51 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.4 | 0.42 | 0.69
Азот аммон(мгN/л) | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.18
Азот нитритн(мгN/л) | 0.039 | 0.033 | 0.071 | 0.033 | 0.011 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.018 | 0.017
Азот нитрат(мгN/л) | 1.45 | 2.24 | 0.68 | 0.83 | 1.02 | 0.37 | 0.57 | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.35 | 3.48
Сумма азота(мгN/л) | 1.549 | 2.433 | 0.761 | 0.933 | 1.041 | 0.416 | 0.586 | 0.543 | 0.68 | 1.141 | 1.618 | 3.677
Фосфаты(мг/л) | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.088
Si(мг/л) | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 1.9 | 6.3 | 4.6 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 6.2 | 5.4
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2002-01-29 | 2002-02-26 | 2002-03-19 | 2002-04-26 | 2002-05-16 | 2002-06-26 | 2002-07-26 | 2002-08-27 | 2002-08-29 | 2002-10-29 | 2002-11-23 | 2002-12-24
| 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 08 ч 00 мин | 15 ч 40 мин | 16 ч 00 мин | 16 ч 30 мин | 22 ч 00 мин | 16 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 1153 | 895 | 726 | 671 | 722 | 428 | 612 | 357 | 625 | 748 | 660 | 973
Eh,MB | 222 | 198 | 188 | 194 | 194 | 169 | 178 | 195 | 207 | 175 | 192 | 195
P общий(мг/л) | 0.04 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.036 | 0.012 | 0.026
Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01
Cu(мкг/л) | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.9 | 6.9 | 2 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 3.4
Zn(мг/л) | 2.6 | 3.1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.2
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1
Cr-VI(мкг/л) | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0
Cr-III(мкг/л) | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 1
Pb(мкг/л) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.79 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.41
Mn(мкг/л) | - | 1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
As(мкг/л) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002
Нефтепр(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.53 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.25
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-08 | 2002-02-05 | 2002-03-04 | 2002-04-09 | 2002-05-02 | 2002-06-14 | 2002-07-10 | 2002-08-13 | 2002-09-02 | 2002-10-15 | 2002-11-15 | 2002-12-16
| 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Расход реки(м3/с) | - | - | 5.2 | 10 | 15 | 41 | 39.2 | 27 | 5 | 10.8 | 4.4 | 18
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 15 | 1 | 19
Цветность(град) | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2
Темпер(град,C) | 9 | 12 | 15 | 12 | 20.2 | 23 | 28.4 | 20.5 | 15 | 16 | 8 | 4.6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 118 | 117 | 269 | 536 | 125 | 333 | 2190 | 322 | 65 | 226 | 321 | 40
pH | 7.75 | 7.1 | 7.95 | 7.48 | 7.3 | 7.5 | 8.05 | 8.22 | 7.95 | 7.15 | 8.04 | 7.68
O2(мг/л) | 11.84 | 12.83 | 11.28 | 9.97 | 9.4 | 8.97 | 8.3 | 10.15 | 9.24 | 9.71 | 10.64 | 10.08
Насыщение O2,% | 101 | 117 | 109 | 91 | 100 | 101 | 102 | 109 | 89 | 96 | 89 | 77
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 14.3 | 14.7 | 11.1 | 11.2 | 16.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 11.1 | 14.7 | 14.6 | 14.8
Хлориды(мг/л) | 91.6 | 95.7 | 60.7 | 61.8 | 101 | 44.5 | 44 | 50.5 | 64.7 | 83.1 | 72.6 | 87.4
Сульфаты(мг/л) | 743 | 809 | 489 | 542 | 702 | 347 | 359 | 359 | 491 | 626 | 612 | 736
Гидрокар(мг/л) | 296 | 253 | 256 | 274 | 284 | 180 | 192 | 189 | 250 | 269 | 296 | 296
Na(мг/л) | 201 | 210 | 115 | 148 | 140 | 75.9 | 81.3 | 79.9 | 120 | 118 | 118 | 190
K(мг/л) | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8
Ca(мг/л) | 134 | 136 | 102 | 109 | 152 | 81.2 | 81.4 | 76.2 | 104 | 114 | 132 | 144
Mg(мг/л) | 92.58 | 96.23 | 73.08 | 70.05 | 103.54 | 50.44 | 53.97 | 59.55 | 71.87 | 109.58 | 97.44 | 92.59
Минерализ(мг/л) | 1570.9 | 1615.6 | 1104.7 | 1220.1 | 1493.3 | 786.4 | 823.7 | 826.6 | 1119.9 | 1331.8 | 1341.7 | 1579.4
ХПК(мг/л) | 11.6 | 13.7 | 9.62 | 16.3 | 11.1 | 10.9 | 15.9 | 13.1 | 10.3 | 13.9 | 15 | 9.6
БПК5(мг/л) | 0.97 | 0.53 | 1.39 | 1.11 | 1.36 | 3.67 | 2.01 | 2.9 | 3.1 | 1.18 | 1.71 | 2.34
Азот аммон(мгN/л) | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.07 | 0.049 | 0.011 | 0.022 | 0.007 | 0.023 | 0.011 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.007
Азот нитрат(мгN/л) | 0.83 | 1.73 | 0.66 | 1.87 | 1.07 | 0.76 | 2.04 | 2.13 | 2.78 | 1.39 | 1.74 | 5.74
Сумма азота(мгN/л) | 0.93 | 1.809 | 0.771 | 1.932 | 1.117 | 0.803 | 2.141 | 2.195 | 2.793 | 1.462 | 1.777 | 5.777
Фосфаты(мг/л) | 0.014 | 0.007 | 0.016 | 0.019 | 0.005 | 0.019 | 0.014 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.016
Si(мг/л) | 3.7 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.1 | 5 | 5.3 | 7.6 | 7.1
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-08 | 2002-02-05 | 2002-03-04 | 2002-04-09 | 2002-05-02 | 2002-06-14 | 2002-07-10 | 2002-08-13 | 2002-09-02 | 2002-10-15 | 2002-11-15 | 2002-12-16
| 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 1903 | 1910 | 1457 | 1450 | 2103 | 1102 | 1174 | 1182 | 1492 | 1802 | 1764 | 1988
Eh,MB | 229 | 230 | 232 | 228 | 235 | 224 | 225 | 225 | 228 | 226 | 230 | 226
P общий(мг/л) | 0.03 | 0.016 | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.034
Fe общ.(мг/л) | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0
Cu(мкг/л) | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4
Zn(мг/л) | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 3 | 3.1 | 4.4 | 2.1
Ni(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Cr общий(мкг/л) | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 1.9 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 5.2 | 2.4
Cr-VI(мкг/л) | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5
Cr-III(мкг/л) | 3.8 | 3.1 | - | 1.9 | - | 4 | 3.4 | - | 1.5 | 1.2 | 4.1 | 0.9
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003
Нефтепр(мг/л) | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.68 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.72
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Бутифос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-08 | 2002-02-05 | 2002-03-04 | 2002-04-09 | 2002-05-02 | 2002-06-14 | 2002-07-10 | 2002-08-13 | 2002-09-02 | 2002-10-15 | 2002-11-15 | 2002-12-16
| 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Расход реки(м3/с) | - | - | 5.2 | 10.3 | 15 | 41 | 39.2 | 27 | 5 | 10.8 | 4.4 | 18
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 15 | 1 | 19
Цветность(град) | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2
Темпер(град,C) | 13 | 8 | 19 | 17 | 24.8 | 28 | 29.1 | 22.5 | 18.5 | 18 | 10 | 5.4
Взвеш.в-ва(мг/л) | 91 | 5 | 315 | 780 | 148 | 319 | 1333 | 304 | 158 | 123 | 290 | 39
pH | 7.82 | 7.4 | 7.83 | 7.82 | 7.52 | 7.8 | 8.12 | 8.23 | 7.96 | 7.74 | 7.99 | 7.71
O2(мг/л) | 12.15 | 12.51 | 10.64 | 11.16 | 11.24 | 10.43 | 8.17 | 10.1 | 9.05 | 9.04 | 10.36 | 11.69
Насыщение O2,% | 113 | 104 | 111 | 112 | 130 | 127 | 101 | 112 | 94 | 93 | 90 | 91
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 14 | 14.6 | 11.2 | 10.8 | 22 | 8.3 | 8 | 8.3 | 12.1 | 14.4 | 15.4 | 14.2
Хлориды(мг/л) | 124 | 128 | 63.2 | 63.8 | 230 | 44.8 | 47.6 | 51 | 74.3 | 85.1 | 81.4 | 90.8
Сульфаты(мг/л) | 805 | 885 | 514 | 583 | 869 | 372 | 342 | 365 | 537 | 651 | 659 | 697
Гидрокар(мг/л) | 287 | 260 | 241 | 256 | 244 | 172 | 177 | 183 | 253 | 247 | 290 | 300
Na(мг/л) | 252 | 270 | 120 | 170 | 153 | 80.1 | 80.5 | 88.5 | 128 | 150 | 125 | 188
K(мг/л) | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6
Ca(мг/л) | 140 | 142 | 104 | 110 | 238 | 8.5 | 74.9 | 80.2 | 110 | 120 | 152 | 138
Mg(мг/л) | 85.29 | 91.37 | 73.09 | 64.58 | 123.1 | 95.76 | 51.83 | 52.26 | 80.39 | 102.29 | 95.03 | 88.94
Минерализ(мг/л) | 1713 | 1797.5 | 1125.5 | 1264.8 | 1878.5 | 782.6 | 783.7 | 834.4 | 1204.6 | 1370.1 | 1419 | 1528.6
ХПК(мг/л) | 17.1 | 12.7 | 13.1 | 19.6 | 10.1 | 10.9 | 13.9 | 14.3 | 15.9 | 19.8 | 15.6 | 8.82
БПК5(мг/л) | 1.67 | 1.61 | 1.87 | 1.42 | 1.44 | 2.47 | 2.33 | 3.77 | 5.19 | 1.83 | 1.78 | 2.9
Азот аммон(мгN/л) | 0.35 | 0.36 | 0.08 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.05 | 0.057 | 0.037 | 0.043 | 0.162 | 0.047 | 0.015 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.001
Азот нитрат(мгN/л) | 1.51 | 1.84 | 0.72 | 1.89 | 2.79 | 0.78 | 1.56 | 2.13 | 3.6 | 1.75 | 2.17 | 4.48
Сумма азота(мгN/л) | 1.91 | 2.257 | 0.837 | 1.953 | 3.552 | 0.867 | 1.655 | 2.19 | 3.644 | 1.761 | 2.221 | 4.511
Фосфаты(мг/л) | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.053 | 0.003 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0.013 | 0.012
Si(мг/л) | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 7.64 | 6.6
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2002-01-08 | 2002-02-05 | 2002-03-04 | 2002-04-09 | 2002-05-02 | 2002-06-14 | 2002-07-10 | 2002-08-13 | 2002-09-02 | 2002-10-15 | 2002-11-15 | 2002-12-16
| 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 1997 | 2040 | 1447 | 1433 | 3047 | 1179 | 1114 | 1178 | 1602 | 1852 | 1890 | 2002
Eh,MB | 229 | 229 | 232 | 227 | 235 | 226 | 225 | 224 | 229 | 226 | 231 | 226
P общий(мг/л) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.094 | 0.012 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.01 | 0.008 | 0.018 | 0.018
Fe общ.(мг/л) | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0
Cu(мкг/л) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0
Zn(мг/л) | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.6
Ni(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Cr общий(мкг/л) | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 2.3 | 3.8 | 5.8 | 5.9 | 4.8 | 3.1 | 2.5 | 5.4 | 3.3
Cr-VI(мкг/л) | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.4
Cr-III(мкг/л) | 3.9 | - | 4.5 | 0.8 | 2.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 0.9 | - | 1.9
Pb(мкг/л) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.44 | 0
Mn(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.001
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.5 | 0.2 | 0.41 | 0.96 | 0.7 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.78
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Бутифос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-08 to 2002-12-16
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 2002-01-13 | 2002-02-26 | 2002-03-26 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-30 | 2002-10-28 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 15 ч 00 мин | 17 ч 30 мин | 17 ч 00 мин | 17 ч 40 мин | 14 ч 15 мин | 11 ч 50 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 13 ч 15 мин | 14 ч 10 мин
К-во дней хранения(дни) | 18 | 20 | 20 | 17 | 2 | 12 | 20 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
Расход реки(м3/с) | 5.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 16 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 4 | 19 | 10 | 13 | 6 | 14
Цветность(град) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Темпер(град,C) | 11 | 7 | 11 | 19 | 22 | 21 | 25 | 19 | 18 | 16 | 19 | 12
Взвеш.в-ва(мг/л) | 134 | 27 | 65 | 45 | 19 | 64 | 542 | 17 | 98 | 64 | 113 | 71
pH | 7.62 | 8.03 | 7.81 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
O2(мг/л) | 13.42 | 11.38 | 11.22 | 11.58 | 9.91 | 11.05 | 10.19 | 10.45 | 10.67 | 10.15 | 8.78 | 8.46
Насыщение O2,% | 119 | 93 | 100 | 121 | 109 | 119 | 118 | 109 | 109 | 100 | 92 | 77
CO2(мг/л) | 20.2 | 26.8 | 24.1 | 31.2 | 36.1 | 33 | 0 | 32 | 16.5 | 18 | 21.5 | 18
Жесткость(МГ-экв/л) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 2.9 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.9
Хлориды(мг/л) | 23.5 | 26.9 | 23.9 | 52.5 | 32.6 | 35.4 | 7.87 | 31.1 | 27.6 | 17.1 | 42.4 | 21.2
Сульфаты(мг/л) | 125 | 106 | 134 | 106 | 134 | 169 | 76 | 147 | 128 | 111 | 143 | 117
Гидрокар(мг/л) | 363 | 332 | 302 | 267 | 328 | 319 | 117 | 253 | 304 | 324 | 261 | 317
Na(мг/л) | 29 | 36 | 38 | 48 | 42 | 46 | 20 | 38 | 33 | 28 | 35 | 24
K(мг/л) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2
Ca(мг/л) | 80 | 82 | 82 | 80 | 66 | 80 | 36 | 80 | 76 | 82 | 84 | 80
Mg(мг/л) | 37.6 | 36.4 | 36.4 | 32.8 | 36.4 | 40.1 | 13.3 | 42.5 | 36.4 | 34 | 29 | 35.2
Минерализ(мг/л) | 662 | 624 | 640 | 592 | 643 | 696 | 273 | 599 | 614 | 605 | 606 | 603
ХПК(мг/л) | 8 | 3.2 | 2.2 | 31.1 | 13.3 | 20 | 8.4 | 11.1 | 12.4 | 5.9 | 8.6 | 25.9
БПК5(мг/л) | 4.42 | 0.67 | 1.99 | 1.67 | 3.25 | 2.1 | 4.81 | 2.98 | 4.64 | 4.13 | 0.43 | 0.4
Азот аммон(мгN/л) | 0.04 | 0.26 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.16
Азот нитритн(мгN/л) | 0.029 | 0.004 | 0.026 | 0.061 | 0.009 | 0.016 | 0.021 | 0.01 | 0.077 | 0.007 | 0.02 | 0.06
Азот нитрат(мгN/л) | 0.72 | 1.25 | 0.59 | 1.58 | 0.79 | 3.69 | 2.2 | 6.01 | 5.64 | 4.91 | 8.13 | 6.12
Сумма азота(мгN/л) | 0.78 | 1.51 | 0.67 | 1.68 | 0.8 | 3.7 | 2.23 | 6.73 | 5.76 | 5.06 | 8.15 | 6.34
Фосфаты(мг/л) | 0.344 | 0.146 | 0.506 | 0.774 | 0.06 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.122 | 0.204
Si(мг/л) | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 6.1 | 7.5 | 1.2 | 5.5 | 4.9 | 3.9
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 2002-01-13 | 2002-02-26 | 2002-03-26 | 2002-04-29 | 2002-05-24 | 2002-06-26 | 2002-07-25 | 2002-08-27 | 2002-08-30 | 2002-10-28 | 2002-11-22 | 2002-12-26
| 15 ч 00 мин | 17 ч 30 мин | 17 ч 00 мин | 17 ч 40 мин | 14 ч 15 мин | 11 ч 50 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 13 ч 15 мин | 14 ч 10 мин
Электропров(мкСм/см) | 429 | 599 | 458 | 775 | 322 | 274 | 307 | 290 | 468 | 507 | 390 | 617
Eh,MB | 236 | 229 | 229 | 228 | 230 | 224 | 228 | 225 | 232 | 234 | 238 | 235
P общий(мг/л) | 0.008 | 0.018 | 0.008 | 0.204 | 0.022 | 0.442 | 0.014 | 0.028 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.028
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Cu(мкг/л) | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4
Zn(мг/л) | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 7.4 | 2.2 | 3.2
Ni(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
Cr общий(мкг/л) | 3.2 | 1 | 4.6 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 5 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 4.2
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1
Cr-III(мкг/л) | 3.2 | 0.2 | 4.4 | 2.7 | 3.7 | 5.1 | 4.3 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 4.1
Pb(мкг/л) | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 1.02 | 0 | 0.48 | 0.66 | 0.18 | 0.12 | 0.6 | 0.18 | 0.78 | 1.38 | 0.66 | 0.36
Mn(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.28
Цианиды(мг/л) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
Бутифос(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
Далапон(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26
Карбофос(мкг/л) | bar: 2002-01-13 to 2002-12-26