## Лист1
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-19 | 2003-02-27 | 2003-03-30 | 2003-04-27 | 2003-05-24 | 2003-06-29 | 2003-07-21 | 2003-08-29 | 2003-09-29 | 2003-10-15 | 2003-11-27 | 2003-12-23
| 10 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 10 ч 30 мин | 15 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 09 ч 30 мин | 16 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 15 | 6 | 8 | 10 | 15 | 9 | 14 | 9 | 7 | 12 | 8 | 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-19 to 2003-12-23
Расход реки(м3/с) | 41.3 | 35.5 | 15.3 | 36.7 | 41.5 | 273 | 258 | 50.5 | 35.1 | 28.4 | 0.8 | 0.53 | 68.0525
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 21 | 19 | 21
Цветность(град) | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Темпер(град,C) | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 | 10 | 14 | 5 | 6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 4 | 32 | 149 | 157 | 412 | 945 | 860 | 136 | 5 | 6 | 26 | 4
pH | 6.63 | 7.9 | 7.81 | 7.9 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 8.03
O2(мг/л) | 7.5 | 11.71 | 9.63 | 10.74 | 9.29 | 9.62 | 8.75 | 9 | 14.78 | 13.37 | 11 | 10.8
Насыщение O2,% | 61 | 97 | 84 | 104 | 99 | 97 | 93 | 96 | 0 | 126 | 0 | 86
CO2(мг/л) | 110 | 12.9 | 7.2 | 3.56 | 18 | 8.8 | 3.52 | 0 | 3.96 | 0 | 2.64 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.7 | 4.3 | 4 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.6
Хлориды(мг/л) | 8.51 | 7.09 | 7.09 | 5.1 | 4.82 | 1.42 | 3.12 | 2.84 | 6.24 | 5.67 | 6.24 | 7.66
Сульфаты(мг/л) | 36 | 43.3 | 63.6 | 55 | 20.7 | 14.8 | 19.4 | 36.9 | 50.6 | 63.8 | 57.6 | 77.7
Гидрокар(мг/л) | 198 | 214 | 188 | 137 | 148 | 113 | 97.6 | 101 | 131 | 135 | 152 | 171
Na(мг/л) | 22 | 20 | 18 | 15 | 9 | 4.2 | 19 | 4 | 11 | 8 | 2 | 21
K(мг/л) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Ca(мг/л) | 48 | 48 | 50 | 36 | 30 | 28 | 24 | 30 | 40 | 40 | 44 | 44
Mg(мг/л) | 15.8 | 23.1 | 18.2 | 18.2 | 12.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15.7 | 15.7 | 19.4 | 17
Минерализ(мг/л) | 332 | 358 | 348 | 268 | 228 | 171 | 175 | 186 | 256 | 270 | 283 | 343 | 268.1667
ХПК(мг/л) | 9.2 | 6 | 7.3 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1.59 | 2.22 | 2.22 | 1.31 | 4.13
БПК5(мг/л) | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 0.26 | 2.79 | 0.3 | 2.5
Азот аммон(мгN/л) | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.007 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.305 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.005
Азот нитрат(мгN/л) | 0.77 | 0.98 | 0.92 | 0.33 | 0.58 | 0.02 | 0.79 | 0.4 | 0.76 | 0.54 | 0.09 | 0.22
Сумма азота(мгN/л) | 0.8 | 1.01 | 0.92 | 0.33 | 0.59 | 0.19 | 1.13 | 0.43 | 0.8 | 0.6 | 0.24 | 0.25
Фосфаты(мг/л) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007
Si(мг/л) | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 1.6
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-19 | 2003-02-27 | 2003-03-30 | 2003-04-27 | 2003-05-24 | 2003-06-29 | 2003-07-21 | 2003-08-29 | 2003-09-29 | 2003-10-15 | 2003-11-27 | 2003-12-23
| 10 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 16 ч 00 мин | 15 ч 20 мин | 10 ч 30 мин | 15 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 09 ч 30 мин | 16 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 491 | 451 | 459 | 377 | 409 | 280 | 235 | 279 | 436 | 415 | 462 | 465
Eh,MB | 223 | 212 | 213 | 255 | 294 | 266 | 268 | 239 | 173 | 164 | 108 | 183
P общий(мг/л) | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.004 | 0.022 | 0.014 | 0.022 | 0.03 | 0.01 | 0.018 | 0.012 | 0.01
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 0 | 2.8 | 2.38 | 2.66 | 1.28 | 0 | 0.77 | 1.32 | 1.34 | 1.63 | 0.84 | 0
Zn(мг/л) | 11.3 | 5 | 18.5 | 3.32 | 6.99 | 1.66 | 14.8 | 7.84 | 21.2 | 12.4 | 17.7 | 1.66
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.68 | 1.97 | 0 | 0.56 | 1.74 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.23
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.011 | 0 | 0.005
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л) | bar: 2003-01-19 to 2003-12-23
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-24 | 2003-03-25 | 2003-04-25 | 2003-05-27 | 2003-06-25 | 2003-07-25 | 2003-08-29 | 2003-09-26 | 2003-10-16 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 09 ч 50 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 10 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 15 мин | 09 ч 20 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 21
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-20 to 2003-12-23
Расход реки(м3/с) | 20.6 | 30.7 | 8.07 | 4.48 | 6.3 | 6.3 | 267 | 50.03 | 28.24 | 10.48 | 6.05 | 1
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | 21 | 21
Цветность(град) | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Темпер(град,C) | 5 | 7 | 12 | 18 | 15 | 17 | 16 | 22 | 14 | 15 | 8 | 6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 34 | 6 | 102 | 300 | 3580 | 1205 | 1300 | 440 | 3 | 4 | 7 | 2
pH | 7.9 | 8.03 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 8.03
O2(мг/л) | 12 | 8.6 | 9.7 | 9.06 | 9.61 | 9.96 | 9.65 | 8.3 | 15.18 | 11.72 | 10.2 | 11.7
Насыщение O2,% | 93 | 70 | 88 | 93 | 93 | 101 | 95 | 91 | 0 | 113 | 85 | 93
CO2(мг/л) | 13.2 | 17.7 | 16.2 | 17.6 | 9.68 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.6
Хлориды(мг/л) | 7.09 | 8.51 | 7.09 | 5.1 | 4.82 | 2.84 | 2.27 | 3.4 | 4.25 | 8.79 | 6.24 | 7.66
Сульфаты(мг/л) | 38.6 | 39.5 | 58.8 | 66.8 | 36.1 | 42.1 | 39 | 36.4 | 49.3 | 36.6 | 60.5 | 52.56
Гидрокар(мг/л) | 188 | 186 | 179 | 146 | 122 | 82 | 101 | 110 | 123 | 200 | 186 | 187
Na(мг/л) | 19 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 9 | 4.7 | 20 | 5.3 | 9 | 8.3 | 3.8 | 14
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Ca(мг/л) | 44.9 | 40 | 48 | 42 | 32 | 26 | 26 | 32 | 40 | 44 | 46 | 42.08
Mg(мг/л) | 18.9 | 23 | 20.6 | 17 | 14.5 | 10.9 | 7.3 | 9.7 | 13.3 | 19.4 | 20.6 | 18.2
Минерализ(мг/л) | 321 | 319 | 332 | 294 | 221 | 171 | 194 | 198 | 241 | 319 | 325 | 323
ХПК(мг/л) | 3.8 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.91 | 3.81 | 1.59 | 6.03 | 2.61 | 2.86
БПК5(мг/л) | 0.9 | 4 | 5.7 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.22 | 2.59 | 1.3 | 2.3
Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09
Азот нитритн(мгN/л) | 0.007 | 0.016 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.027 | 0.056 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0.042 | 0.006
Азот нитрат(мгN/л) | 2.04 | 3.19 | 0.79 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 0.9 | 0.12 | 0.87 | 1.01 | 0.05 | 0.74
Сумма азота(мгN/л) | 2.05 | 3.23 | 0.79 | 0.54 | 0.24 | 0.25 | 0.97 | 0.18 | 0.94 | 1.06 | 0.14 | 0.83
Фосфаты(мг/л) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.001
Si(мг/л) | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 4.3 | 1.4
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-24 | 2003-03-25 | 2003-04-25 | 2003-05-27 | 2003-06-25 | 2003-07-25 | 2003-08-29 | 2003-09-26 | 2003-10-16 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 09 ч 50 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 10 мин | 10 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 15 мин | 09 ч 20 мин | 13 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 470 | 439 | 451 | 401 | 360 | 270 | 232 | 301 | 376 | 533 | 479 | 462
Eh,MB | 221 | 202 | 224 | 255 | 257 | 259 | 278 | 224 | 175 | 168 | 175 | 184
P общий(мг/л) | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.036 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.004
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.4 | 0.63 | 0.19 | 1.06 | 1.45 | 1.54 | 0.07 | 0.46
Zn(мг/л) | 3.51 | 10.3 | 8.3 | 0 | 9.25 | 2.66 | 8.97 | 17.6 | 20.8 | 14.6 | 14.7 | 2.72
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.001
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.8 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.2 | 0.76 | 0.47 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.14
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.006
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 11 ч 50 мин | 16 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 10 ч 05 мин | 17 ч 15 мин | 11 ч 40 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 10 мин | 12 ч 30 мин | 16 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 21
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-21 to 2003-12-23
Расход реки(м3/с) | 29.6 | 3.7 | 4.18 | 36.77 | 11.3 | 11.3 | 219.3 | 53.03 | 12.7 | 0 | 3 | 3
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 17 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21
Цветность(град) | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2
Темпер(град,C) | 5 | 10 | 14 | 21 | 21 | 17.5 | 24 | 26 | 17 | 15 | 9 | 7
Взвеш.в-ва(мг/л) | 29 | 14 | 29 | 83 | 120 | 1430 | 970 | 177 | 1 | 0.4 | 10 | 4
pH | 7.37 | 8.1 | 8.03 | 8.03 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 7.9 | 7.62 | 8.03 | 8.1
O2(мг/л) | 11 | 8 | 6.9 | 7.85 | 8.49 | 8.36 | 7.1 | 7 | 12.17 | 10.2 | 10.2 | 11.5
Насыщение O2,% | 85 | 69 | 65 | 85 | 92 | 85 | 81 | 83 | 0 | 98 | 87 | 93
CO2(мг/л) | 13.2 | 27 | 9.5 | 44 | 11 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 4.2 | 3.7 | 2.3 | 1.94 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 4
Хлориды(мг/л) | 16.4 | 12.8 | 16.4 | 10.5 | 9.64 | 1.99 | 2.55 | 4.25 | 5.67 | 7.94 | 9.93 | 9.93
Сульфаты(мг/л) | 31.8 | 57 | 107 | 62.6 | 61.6 | 48 | 23.2 | 46.7 | 48.7 | 50 | 63.1 | 71.2
Гидрокар(мг/л) | 214 | 210 | 257 | 177 | 177 | 102 | 92.7 | 131 | 145 | 174 | 209 | 190
Na(мг/л) | 26 | 18.5 | 24 | 19 | 22 | 4.7 | 24 | 6.5 | 9 | 12 | 3.8 | 15
K(мг/л) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Ca(мг/л) | 56 | 64 | 72 | 52 | 32 | 30 | 28 | 32 | 42 | 46 | 56 | 40.08
Mg(мг/л) | 19.4 | 24.3 | 30.4 | 19.4 | 25.5 | 9.7 | 6.5 | 15.7 | 14.5 | 21.8 | 24.3 | 24.3
Минерализ(мг/л) | 370 | 392 | 512 | 345 | 332 | 200 | 180 | 239 | 268 | 315 | 369 | 354
ХПК(мг/л) | 4.1 | 10.2 | 14.6 | 3.8 | 4.1 | 2.86 | 2.54 | 6.67 | 2.86 | 6.67 | 5.88 | 1.27
БПК5(мг/л) | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 1.16 | 0.58 | 1 | 1.7
Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.12
Азот нитритн(мгN/л) | 0.081 | 0.09 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.337 | 0.03 | 0.002 | 0.018 | 0.026 | 0.004
Азот нитрат(мгN/л) | 2.8 | 2.89 | 1.92 | 2.32 | 2.1 | 0.14 | 1.99 | 1.32 | 1.02 | 1.88 | 0.85 | 2.2
Сумма азота(мгN/л) | 2.9 | 3.04 | 1.92 | 2.32 | 2.11 | 0.28 | 2.35 | 1.35 | 1.05 | 1.95 | 1 | 2.32
Фосфаты(мг/л) | 0.058 | 0.047 | 0.004 | 0.039 | 0.011 | 0.024 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
Si(мг/л) | 1.3 | 2 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 11 ч 50 мин | 16 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 13 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 10 ч 05 мин | 17 ч 15 мин | 11 ч 40 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 10 мин | 12 ч 30 мин | 16 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 560 | 510 | 660 | 498 | 534 | 281 | 248 | 345 | 422 | 487 | 541 | 510
Eh,MB | 216 | 197 | 221 | 248 | 275 | 232 | 259 | 217 | 170 | 176 | 221 | 207
P общий(мг/л) | 0.082 | 0.058 | 0.012 | 0.046 | 0.082 | 0.048 | 0.032 | 0.036 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.002
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 1.48 | 0 | 2.56 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0 | 0
Zn(мг/л) | 12.2 | 2.2 | 3.9 | 2.32 | 8.96 | 3.59 | 8.06 | 15.9 | 22.4 | 14.9 | 17.6 | 0.92
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.003
Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.05
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.59 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.15 | 0.2 | 0.44 | 0.26
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.013 | 0 | 0.005
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.009 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан, г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 12 ч 50 мин | 17 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 30 мин | 12 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 17 ч 50 мин | 12 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 12 ч 50 мин | 15 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 14.11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 21 | 21
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-21 to 2003-12-23
Расход реки(м3/с) | 54 | 36.3 | 56.41 | 31.3 | 28.56 | 20.52 | 233.52 | 41.33 | 16.8 | 23 | 69.4 | 56.5
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 15 | 15 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
Цветность(град) | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2
Темпер(град,C) | 5 | 10 | 14 | 21 | 22 | 17.5 | 24 | 20 | 17 | 15 | 10 | 6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 62 | 23 | 347 | 102 | 1048 | 2330 | 1200 | 15 | 1 | 0.4 | 4 | 2
pH | 8.03 | 8.2 | 8.03 | 7.81 | 7.9 | 7.8 | 7.62 | 7.81 | 7.9 | 7.62 | 8.03 | 8.03
O2(мг/л) | 8.2 | 9.75 | 8.9 | 7.85 | 8.43 | 8.26 | 7.25 | 7.8 | 12.03 | 9.93 | 9.3 | 12.6
Насыщение O2,% | 63 | 85 | 84 | 85 | 93 | 84 | 83 | 83 | 0 | 96 | 81 | 100
CO2(мг/л) | 110 | 31 | 9.7 | 45.3 | 12.3 | 6.7 | 0.86 | 17.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 7.1 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 4
Хлориды(мг/л) | 13.6 | 14.2 | 9.64 | 11.1 | 9.36 | 1.99 | 3.12 | 21.3 | 5.67 | 8.22 | 9.36 | 9.93
Сульфаты(мг/л) | 31.6 | 58.8 | 68.6 | 87.7 | 56.8 | 48.5 | 39.3 | 44.7 | 45.7 | 56.2 | 64.9 | 60.2
Гидрокар(мг/л) | 235 | 231 | 186 | 181 | 177 | 94.6 | 96.8 | 345 | 151 | 183 | 204 | 212
Na(мг/л) | 31.4 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4.2 | 25 | 22 | 9 | 12 | 3.8 | 15
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1
Ca(мг/л) | 48 | 54 | 54 | 52 | 32 | 28 | 24 | 82 | 38 | 50 | 54 | 40.06
Mg(мг/л) | 24.3 | 30.4 | 19.4 | 17 | 24.2 | 10.9 | 8.5 | 36.4 | 19.4 | 21.8 | 24.3 | 24.3
Минерализ(мг/л) | 388 | 415 | 362 | 373 | 322 | 191 | 201 | 557 | 272 | 331 | 363 | 364
ХПК(мг/л) | 1.6 | 1.3 | 5.7 | 2.2 | 10.5 | 2.5 | 1.27 | 10.2 | 1.27 | 13.9 | 3.74 | 1.91
БПК5(мг/л) | 1 | 1.6 | 5.9 | 3.2 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 1.13 | 0.33 | 0.5 | 2.7
Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.09
Азот нитритн(мгN/л) | 0.073 | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.074 | 0.402 | 0 | 0.007 | 0.005 | 0.004
Азот нитрат(мгN/л) | 2.22 | 3.07 | 0.44 | 1.62 | 0.49 | 0.24 | 0.89 | 2.86 | 1.74 | 0.91 | 0.41 | 1.24
Сумма азота(мгN/л) | 2.3 | 3.11 | 0.45 | 1.77 | 0.5 | 0.38 | 0.99 | 3.26 | 1.76 | 0.94 | 0.55 | 1.33
Фосфаты(мг/л) | 0.023 | 0.018 | 0.002 | 0.023 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0
Si(мг/л) | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1 | 2.8 | 2 | 2.7 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан ,г.Самарканд (ниже кол.Талигул) створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 12 ч 50 мин | 17 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 30 мин | 12 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 17 ч 50 мин | 12 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 12 ч 50 мин | 15 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 564 | 539 | 513 | 503 | 529 | 270 | 248 | 837 | 423 | 501 | 542 | 519
Eh,MB | 219 | 195 | 215 | 209 | 272 | 251 | 273 | 262 | 169 | 172 | 224 | 198
P общий(мг/л) | 0.038 | 0.036 | 0.014 | 0.034 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.26 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Cu(мкг/л) | 0.36 | 0 | 0 | 2.42 | 0.78 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 1.36 | 0.33 | 1.09 | 0.62
Zn(мг/л) | 0 | 4 | 5.63 | 3.71 | 8.44 | 2.89 | 3.85 | 6.4 | 22.3 | 16.9 | 17.4 | 0.62
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Pb(мкг/л) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.18
Hg(мкг/л) | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 0.013
Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.08
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.2 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.13 | 0 | 0.24 | 0.16
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.004 | 0 | 0.005
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.012
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-29 | 2003-02-26 | 2003-03-26 | 2003-04-23 | 2003-06-26 | 2003-07-29 | 2003-08-27 | 2003-09-29 | 2003-10-22 | 2003-11-26 | 2003-12-25
| 15 ч 30 мин | 11 ч 45 мин | 12 ч 50 мин | 13 ч 10 мин | 15 ч 15 мин | 16 ч 15 мин | 16 ч 05 мин | 12 ч 00 мин | 17 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 12 ч 20 мин
К-во дней хранения(дни) | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 20
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-29 to 2003-12-25
Расход реки(м3/с) | 0 | 0.36 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.71 | 0.5 | 18.4 | 0.5 | 0.2 | 0
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 7 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 21 | 13 | 12
Цветность(град) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3
Темпер(град,C) | 5 | 7 | 14 | 17 | 24 | 23 | 26 | 20 | 19 | 9 | 4
Взвеш.в-ва(мг/л) | 24 | 47 | 331 | 196 | 2280 | 900 | 57 | 3 | 9 | 277 | 105
pH | 8.21 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.81 | 8.03 | 7.81 | 8.03 | 7.62 | 8.03 | 8.1
O2(мг/л) | 8.21 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.81 | 8.03 | 7.81 | 8.03 | 7.62 | 8.03 | 8.1
Насыщение O2,% | 8.4 | 13.8 | 6.1 | 7.55 | 7.45 | 8.1 | 7.4 | 10.53 | 9.83 | 10 | 13
CO2(мг/л) | 110 | 13.2 | 19.6 | 4.84 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 3.52
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.2
Хлориды(мг/л) | 14.2 | 15 | 14.2 | 12.8 | 4.25 | 5.67 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 13.33
Сульфаты(мг/л) | 67.4 | 90 | 148 | 132 | 58.9 | 42.8 | 135 | 132 | 78.3 | 134 | 132
Гидрокар(мг/л) | 218 | 221 | 215 | 171 | 122 | 125 | 149 | 148 | 168 | 190 | 196
Na(мг/л) | 38.5 | 35.4 | 38 | 35.4 | 8.3 | 11.5 | 38.6 | 21.2 | 16.8 | 10.5 | 26
K(мг/л) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Ca(мг/л) | 48 | 52 | 60 | 48 | 34 | 32 | 40 | 38 | 46 | 58 | 62.12
Mg(мг/л) | 26.7 | 31.6 | 34 | 27.9 | 13.3 | 15.7 | 24.3 | 26.7 | 26.7 | 27.9 | 25.5
Минерализ(мг/л) | 420 | 450 | 512 | 430 | 243 | 235 | 401 | 380 | 351 | 434 | 460
ХПК(мг/л) | 7.6 | 6.4 | 10.2 | 3.5 | 1.91 | 2.86 | 8.57 | 4.45 | 8.26 | 3.27 | 1.27
БПК5(мг/л) | 1.2 | 4 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.07 | 1.13 | 0.8 | 3.8
Азот аммон(мгN/л) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.06
Азот нитритн(мгN/л) | 0.044 | 0.01 | 0.074 | 0.001 | 0.003 | 0.062 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.036
Азот нитрат(мгN/л) | 4.42 | 1.93 | 1.04 | 0.43 | 0.26 | 0.66 | 0.43 | 0.5 | 1.74 | 0.38 | 2.28
Сумма азота(мгN/л) | 4.47 | 1.97 | 1.11 | 0.43 | 0.41 | 0.76 | 0.43 | 0.56 | 1.82 | 0.39 | 2.37
Фосфаты(мг/л) | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0.019 | 0.02
Si(мг/л) | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 2 | 2.7
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган (выше устья реки) створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-29 | 2003-02-26 | 2003-03-26 | 2003-04-23 | 2003-06-26 | 2003-07-29 | 2003-08-27 | 2003-09-29 | 2003-10-22 | 2003-11-26 | 2003-12-25
| 15 ч 30 мин | 11 ч 45 мин | 12 ч 50 мин | 13 ч 10 мин | 15 ч 15 мин | 16 ч 15 мин | 16 ч 05 мин | 12 ч 00 мин | 17 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 12 ч 20 мин
Электропров(мкСм/см) | 619 | 638 | 677 | 622 | 333 | 360 | 919 | 694 | 585 | 682 | 654
Eh,MB | 233 | 195 | 208 | 205 | 263 | 274 | 255 | 172 | 142 | 232 | 199
P общий(мг/л) | 0.016 | 0.02 | 0.026 | 0.026 | 0.008 | 0.003 | 0.032 | 0.008 | 0.025 | 0.025 | 0.026
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.82 | 0.62 | 1.58 | 1.04
Zn(мг/л) | 23.1 | 4.7 | 3.9 | 1.3 | 4.06 | 1.34 | 4.81 | 21.6 | 13.7 | 16.9 | 0.17
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0 | 2 | 8 | 3.5 | 1.6 | 4.7 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 1.39 | 0 | 1.31 | 0 | 4.41 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.38 | 0.11 | 0.47 | 0.38 | 0.11 | 0.34 | 0.4 | 0.1
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.011 | 0 | 0.007
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан (рук.Карадарья), пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-29 | 2003-02-26 | 2003-03-26 | 2003-04-23 | 2003-05-28 | 2003-06-26 | 2003-07-29 | 2003-08-27 | 2003-09-29 | 2003-10-22 | 2003-11-26 | 2003-12-25
| 15 ч 50 мин | 11 ч 55 мин | 15 ч 15 мин | 15 ч 45 мин | 19 ч 10 мин | 14 ч 45 мин | 15 ч 20 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 17 ч 45 мин | 10 ч 00 мин | 14 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 20
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-29 to 2003-12-25
Расход реки(м3/с) | 51.5 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 33.2 | 39.6 | 20.9 | 21.6 | 75 | 11.3 | 65.9
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 16 | 20 | 21
Цветность(град) | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
Темпер(град,C) | 6 | 8 | 17 | 17 | 17 | 22.2 | 21 | 24 | 19 | 17 | 12 | 4
Взвеш.в-ва(мг/л) | 9 | 14 | 184 | 73 | 269 | 1040 | 2407 | 123 | 0.4 | 42 | 30 | 6
pH | 8.03 | 8.1 | 8.03 | 8.03 | 8 | 8.03 | 8.03 | 7.81 | 8.03 | 7.81 | 8.03 | 7.81
O2(мг/л) | 10 | 8.88 | 6.7 | 9.33 | 9.33 | 7.49 | 8.55 | 7 | 13.76 | 14.31 | 9.1 | 9
Насыщение O2,% | 79 | 74 | 67 | 94 | 94 | 83 | 93 | 80 | 0 | 0 | 83 | 68
CO2(мг/л) | 13.2 | 13.2 | 18.2 | 6.64 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7
Жесткость(МГ-экв/л) | 7 | 7.1 | 7.1 | 6 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 5 | 5.5 | 6.1 | 8.1 | 7
Хлориды(мг/л) | 18.4 | 18.4 | 19.8 | 18.4 | 12.8 | 6.24 | 6.24 | 12.8 | 15.6 | 17 | 19 | 21.27
Сульфаты(мг/л) | 160 | 168 | 140 | 165 | 80.1 | 70.3 | 49.3 | 88.8 | 96.1 | 122 | 240 | 179
Гидрокар(мг/л) | 242 | 231 | 311 | 214 | 200 | 117 | 143 | 192 | 244 | 229 | 320 | 297
Na(мг/л) | 47.5 | 38.5 | 53 | 47.5 | 33.6 | 13 | 12 | 18.8 | 28.8 | 26 | 42 | 47
K(мг/л) | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Ca(мг/л) | 46 | 50 | 54 | 42 | 36 | 30 | 32 | 44 | 44 | 48 | 68 | 28.05
Mg(мг/л) | 57.1 | 55.9 | 53.5 | 47.4 | 31.5 | 21.8 | 15.7 | 34 | 40.1 | 44.9 | 57.1 | 69.3
Минерализ(мг/л) | 581 | 568 | 638 | 539 | 399 | 362 | 261 | 392 | 418 | 492 | 750 | 645
ХПК(мг/л) | 8.6 | 7.3 | 2.5 | 4.4 | 6 | 2.22 | 2.54 | 7.3 | 5.39 | 9.21 | 6.54 | 10.5
БПК5(мг/л) | 1 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 4.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.74 | 1.27 | 0.6 | 7.1
Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.043 | 0.009 | 0.021 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.027 | 0.005
Азот нитрат(мгN/л) | 3.41 | 1.33 | 1.02 | 0.43 | 0.83 | 0.18 | 1.14 | 0.32 | 1.03 | 2.4 | 0.79 | 1.8
Сумма азота(мгN/л) | 3.47 | 1.36 | 1.04 | 0.49 | 0.85 | 0.33 | 1.17 | 0.32 | 1.06 | 2.79 | 0.81 | 1.83
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0
Si(мг/л) | 2 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 2.9
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2003-01-29 | 2003-02-26 | 2003-03-26 | 2003-04-23 | 2003-05-28 | 2003-06-26 | 2003-07-29 | 2003-08-27 | 2003-09-29 | 2003-10-22 | 2003-11-26 | 2003-12-25
| 15 ч 50 мин | 11 ч 55 мин | 15 ч 15 мин | 15 ч 45 мин | 19 ч 10 мин | 14 ч 45 мин | 15 ч 20 мин | 15 ч 00 мин | 14 ч 00 мин | 17 ч 45 мин | 10 ч 00 мин | 14 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 849 | 773 | 10 | 858 | 669 | 427 | 383 | 635 | 789 | 808 | 1021 | 922
Eh,MB | 235 | 194 | 221 | 208 | 270 | 262 | 276 | 260 | 175 | 155 | 223 | 195
P общий(мг/л) | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.004 | 0.025 | 0.008 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01
Cu(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.43 | 1.58 | 0.99 | 0.49 | 1.72 | 0.72
Zn(мг/л) | 14.5 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0 | 3.01 | 1.24 | 5.72 | 19.3 | 13.4 | 17.3 | 0
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 3.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Cr-III(мкг/л) | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 1.488 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.012
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.8 | 0.48 | 0.66 | 0.4 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.55
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.017
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.018
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-13 | 2003-03-03 | 2003-04-07 | 2003-05-11 | 2003-06-08 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-09-09 | 2003-10-12 | 2003-11-07 | 2003-12-10
| 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-20 to 2003-12-10
Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 1 | 3 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20
Цветность(град) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Темпер(град,C) | 5.2 | 3.1 | 4.1 | 19 | 20 | 23.2 | 26.2 | 20 | 20.8 | 17 | 17 | 10
Взвеш.в-ва(мг/л) | 110 | 100 | 62.5 | 102.8 | 56.3 | 64 | 74 | 79.7 | 78.2 | 42 | 80 | 34.3
pH | 6.51 | 6.6 | 6.63 | 6.34 | 6.25 | 6.27 | 6.13 | 7.15 | 6.74 | 6.54 | 7.1 | 6.1
O2(мг/л) | 7 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.7 | 7.5 | 7 | 7.2
Насыщение O2,% | 55 | 43 | 45 | 68 | 66 | 76 | 76 | 78 | 75 | 78 | 73 | 64
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 8.16 | 7.16 | 6.97 | 6.37 | 6.57 | 6.17 | 6.37 | 6.17 | 6.97 | 7.36 | 7.56 | 5.37
Хлориды(мг/л) | 123 | 64 | 78 | 78 | 71 | 50 | 43 | 50 | 103 | 78 | 64 | 64
Сульфаты(мг/л) | 140 | 80 | 110 | 94 | 120 | 64 | 80 | 93 | 125 | 166 | 171 | 80
Гидрокар(мг/л) | 203 | 266 | 224 | 229 | 195 | 230 | 208 | 186 | 165 | 174 | 199 | 185
Na(мг/л) | 44 | 25 | 10.5 | 42 | 29 | 10 | 3 | 8 | 30 | 32 | 28 | 30
K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Ca(мг/л) | 51 | 41 | 37 | 77 | 56 | 72 | 67 | 62 | 59 | 65 | 60 | 60
Mg(мг/л) | 68.2 | 62.1 | 62.3 | 30.7 | 45.9 | 31.3 | 36.8 | 37.4 | 48.6 | 50 | 55.5 | 28.8
Минерализ(мг/л) | 631 | 540 | 523 | 552 | 518 | 458 | 438 | 438 | 532 | 566 | 579 | 450
ХПК(мг/л) | 15.7 | 8.3 | 18.5 | 20.3 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 22.2 | 17.6 | 16.6 | 11.1 | 12.9
БПК5(мг/л) | 0.4 | 0.21 | 0.13 | 0.34 | 0.27 | 0.55 | 0.34 | 0.55 | 0.61 | 0.47 | 0.62 | 0.89
Азот аммон(мгN/л) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 0.018 | 0.034 | 0.015 | 0.019 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | 0.004
Азот нитрат(мгN/л) | 0.3 | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.26
Сумма азота(мгN/л) | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.2 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.28
Фосфаты(мг/л) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005
Si(мг/л) | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 1 | 1.8 | 1.2
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-13 | 2003-03-03 | 2003-04-07 | 2003-05-11 | 2003-06-08 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-09-09 | 2003-10-12 | 2003-11-07 | 2003-12-10
| 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин | 09 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 1010 | 866 | 1024 | 898 | 842 | 742 | 723 | 712 | 870 | 928 | 941 | 739
Eh,MB | 168 | 162 | 158 | 165 | 163 | 159 | 168 | 174 | 165 | 168 | 173 | 170
P общий(мг/л) | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.01 | 0.008
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7
Zn(мг/л) | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0.13 | 0.16
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.8 | 3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 2.9
Cr-VI(мкг/л) | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 1.8
Cr-III(мкг/л) | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03
F(мг/л) | 0.08 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.2
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-13 | 2003-03-03 | 2003-04-07 | 2003-05-11 | 2003-06-08 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-09-09 | 2003-10-12 | 2003-11-07 | 2003-12-10
| 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-20 to 2003-12-10
Расход реки(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 1 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20
Цветность(град) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
Темпер(град,C) | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 23 | 24 | 27.4 | 28.3 | 23.5 | 24.3 | 21 | 21 | 21
Взвеш.в-ва(мг/л) | 66 | 76 | 100.8 | 188.2 | 65.3 | 42 | 108 | 75.4 | 90.3 | 60 | 76 | 40.2
pH | 7.22 | 6.89 | 6.92 | 6.95 | 6.82 | 6.53 | 6.76 | 7.4 | 6.91 | 6.83 | 7.5 | 6.9
O2(мг/л) | 7.4 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 7.9 | 7.2 | 7.2
Насыщение O2,% | 62 | 50 | 51 | 78 | 72 | 86 | 80 | 86 | 80 | 89 | 81 | 70
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 9.35 | 8.36 | 8.16 | 7.76 | 8.16 | 7.36 | 7.76 | 6.97 | 7.96 | 8.56 | 8.95 | 6.37
Хлориды(мг/л) | 149 | 85 | 106 | 99 | 92 | 92 | 99 | 64 | 92 | 120 | 85 | 82
Сульфаты(мг/л) | 160 | 110 | 120 | 105 | 170 | 76 | 97 | 99 | 165 | 205 | 192 | 90
Гидрокар(мг/л) | 340 | 303 | 232 | 240 | 206 | 240 | 213 | 190 | 179 | 184 | 201 | 193
Na(мг/л) | 96 | 44 | 34 | 33 | 36 | 22 | 18 | 5 | 29 | 58 | 24 | 34
K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Ca(мг/л) | 70 | 51 | 46 | 86 | 67 | 85 | 75 | 69 | 65 | 72 | 66 | 70
Mg(мг/л) | 71.2 | 70.7 | 71.3 | 42.1 | 58.9 | 37.9 | 48.8 | 42.8 | 57.3 | 60.4 | 67.5 | 34.9
Минерализ(мг/л) | 888 | 665 | 611 | 606 | 631 | 554 | 552 | 471 | 589 | 701 | 639 | 516
ХПК(мг/л) | 7.4 | 3.7 | 15.7 | 15.7 | 11.1 | 19.4 | 12 | 13.9 | 12 | 8.3 | 9.2 | 6.5
БПК5(мг/л) | 0.66 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.4 | 0.47 | 0.26 | 0.46 | 0.4 | 0.86 | 0.72 | 0.47
Азот аммон(мгN/л) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.02 | 0.041 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.007
Азот нитрат(мгN/л) | 0.45 | 0.69 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.5 | 0.37 | 0.34
Сумма азота(мгN/л) | 0.52 | 0.78 | 0.46 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.54 | 0.4 | 0.37
Фосфаты(мг/л) | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008
Si(мг/л) | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2003-01-20 | 2003-02-13 | 2003-03-03 | 2003-04-07 | 2003-05-11 | 2003-06-08 | 2003-07-07 | 2003-08-05 | 2003-09-09 | 2003-10-12 | 2003-11-07 | 2003-12-10
| 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин | 09 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 1422 | 1082 | 1006 | 986 | 1024 | 904 | 901 | 773 | 965 | 1158 | 1048 | 850
Eh,MB | 175 | 169 | 164 | 172 | 170 | 167 | 173 | 179 | 169 | 173 | 177 | 175
P общий(мг/л) | 0.01 | 0.028 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.01
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3
Zn(мг/л) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.19 | 0.47 | 0.22 | 0.25
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.8 | 4.69 | 5.19 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 4.09 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 6.3 | 2.9
Cr-VI(мкг/л) | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 1.8
Cr-III(мкг/л) | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.1
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
СПАВ(мг/л) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
F(мг/л) | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.12
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л)
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 11 ч 10 мин | 15 ч 00 мин | 10 ч 20 мин | 10 ч 30 мин | 09 ч 45 мин | 09 ч 35 мин | 16 ч 50 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 16 ч 50 мин
К-во дней хранения(дни) | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 21
Скорость течения(м/с) | bar: 2003-01-21 to 2003-12-23
Расход реки(м3/с) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Расход сточн.вод(м3/с) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 13 | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 20
Цветность(град) | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5
Темпер(град,C) | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | 9 | 7
Взвеш.в-ва(мг/л) | 57 | 25 | 45 | 36 | 26 | 38 | 6 | 32 | 3 | 10 | 47 | 9
pH | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 8.03 | 8.03 | 7.81 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | 7.81 | 7.81 | 7.81
O2(мг/л) | 6.5 | 7.59 | 7.09 | 5.16 | 8.18 | 8.13 | 7.55 | 8.15 | 9.9 | 7.7 | 7.6 | 11.5
Насыщение O2,% | 59 | 72 | 70 | 53 | 84 | 85 | 85 | 88 | 101 | 76 | 65 | 93
CO2(мг/л) | 17.6 | 3.6 | 20.6 | 45.8 | 13.6 | 40 | 9.24 | 4.4 | 11.4 | 9.24 | 6.16 | 9.68
Жесткость(МГ-экв/л) | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9
Хлориды(мг/л) | 25.5 | 24.1 | 22.7 | 25.8 | 26.4 | 32.6 | 26.1 | 26.4 | 24.1 | 22.7 | 22.7 | 24.67
Сульфаты(мг/л) | 35.4 | 56.8 | 114 | 92.8 | 91 | 160 | 63.3 | 89.9 | 116 | 92 | 134 | 120
Гидрокар(мг/л) | 317 | 315 | 310 | 287 | 292 | 311 | 296 | 311 | 314 | 317 | 314 | 317
Na(мг/л) | 31.4 | 24 | 39 | 39 | 38 | 33.2 | 23 | 24 | 36 | 21.2 | 25 | 23.5
K(мг/л) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
Ca(мг/л) | 76 | 80 | 80 | 74 | 82 | 84 | 72 | 76 | 82 | 84 | 80 | 80.16
Mg(мг/л) | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 34 | 40.1 | 47.4 | 38.9 | 38.8 | 36.4 | 35.2 | 36.4 | 35.2
Минерализ(мг/л) | 530 | 544 | 609 | 559 | 575 | 675 | 525 | 571 | 613 | 576 | 616 | 606
ХПК(мг/л) | 14.9 | 9.5 | 5.1 | 5.7 | 4.4 | 10.8 | 7.62 | 9.53 | 11.1 | 10.8 | 8.49 | 5.72
БПК5(мг/л) | 3 | 0.6 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 2.37 | 2.71 | 1 | 3.5
Азот аммон(мгN/л) | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.09 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.261 | 0.034 | 0.004 | 0.013 | 0.208 | 0.077 | 0.044 | 0.001 | 0.311 | 0.309 | 0.013 | 0.016
Азот нитрат(мгN/л) | 2.37 | 3.15 | 1.27 | 2.7 | 1.19 | 0.11 | 3.7 | 2.28 | 1 | 1.87 | 0.7 | 3.53
Сумма азота(мгN/л) | 2.63 | 3.34 | 1.27 | 2.71 | 1.39 | 0.22 | 4.37 | 2.28 | 1.75 | 2.21 | 0.8 | 3.57
Фосфаты(мг/л) | 0.368 | 0.252 | 0.002 | 0.186 | 0.577 | 0.987 | 0.45 | 0.336 | 0.286 | 0.305 | 0.222 | 0.078
Si(мг/л) | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 3 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 3.4 | 2.7 | 3.3
пункт-1206401 к-р Сиаб город Самарканд 0,1 км выше устья
П о к а з а т е л ь | 2003-01-21 | 2003-02-25 | 2003-03-26 | 2003-04-26 | 2003-05-28 | 2003-06-27 | 2003-07-25 | 2003-08-28 | 2003-09-25 | 2003-10-29 | 2003-11-24 | 2003-12-23
| 11 ч 10 мин | 15 ч 00 мин | 10 ч 20 мин | 10 ч 30 мин | 09 ч 45 мин | 09 ч 35 мин | 16 ч 50 мин | 11 ч 10 мин | 10 ч 00 мин | 09 ч 30 мин | 12 ч 00 мин | 16 ч 50 мин
Электропров(мкСм/см) | 783 | 701 | 759 | 792 | 839 | 906 | 796 | 810 | 862 | 780 | 833 | 785
Eh,MB | 207 | 200 | 219 | 243 | 269 | 214 | 202 | 246 | 189 | 173 | 200 | 195
P общий(мг/л) | 0.378 | 0.264 | 0.012 | 0.22 | 0.608 | 1.04 | 0.462 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.222 | 0.078
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01
Cu(мкг/л) | 5.58 | 0 | 0 | 1.9 | 2.19 | 1.26 | 2.87 | 0.68 | 1.96 | 0.94 | 0.26 | 0.46
Zn(мг/л) | 4.41 | 0.8 | 4 | 12.1 | 0.97 | 2.35 | 5.2 | 8.75 | 22.5 | 18.6 | 15 | 2.32
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 7.2 | 0
Cr-VI(мкг/л) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.15
Cr-III(мкг/л) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 2.868
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.009
Нефтепр(мг/л) | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.24 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.04
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.15
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.008 | 0.01
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бутифос(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Далапон(мкг/л)
Карбофос(мкг/л) | bar: 2003-01-21 to 2003-12-23