## Лист1
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-22 | 2010-02-25 | 2010-03-24 | 2010-04-25 | 2010-05-19 | 2010-06-22 | 2010-07-28 | 2010-08-20 | 2010-09-29 | 2010-10-16 | 2010-11-24 | 2010-12-22
| 13 ч 30 мин | 08 ч 20 мин | 09 ч 55 мин | 08 ч 30 мин | 08 ч 10 мин | 13 ч 45 мин | 06 ч 30 мин | 08 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 06 ч 30 мин | 06 ч 30 мин | 07 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6
Скорость течения(м/с) | 1.36 | 1.44 | 1.67 | 1.7 | 1.22 | 2.18 | 2.85 | 2.88 | 1 | 0.56 | 1.04 | 0.89
Расход реки(м3/с) | 40.9 | 38.5 | 119.3 | 21.66 | 1.25 | 189.11 | 401 | 400 | 18.9 | 17.3 | 16.71 | 12.1 | 106.3942
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 22 | 20 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 22 | 22 | 21
Цветность(град) | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 4 | 5.6 | 5.3 | 12.8 | 14 | 15 | 15.6 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6
Взвеш.в-ва(мг/л) | 4 | 12 | 6 | 121 | 328 | 268 | 1005 | 63 | 11 | 3 | 1 | 4
pH | 7.62 | 8.21 | 7.63 | 7.9 | 7.81 | 7.81 | 7.85 | 8 | 7.1 | 7.83 | 7.81 | 7.81
O2(мг/л) | 12.2 | 8.07 | 9.22 | 8.9 | 6.6 | 7.5 | 9.2 | 8.82 | 9.52 | 8.7 | 9.9 | 9.48
Насыщение O2,% | 90 | 63 | 72 | 82 | 62 | 73 | 90 | 83 | 86 | 75 | 82 | 75
CO2(мг/л) | 18.2 | 8.5 | 0 | 8.8 | 7.3 | 0 | 0 | 4.4 | 30.8 | 0 | 44 | 10.2
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.4 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.26 | 2.35 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.34 | 3.6 | 3.7
Хлориды(мг/л) | 6.52 | 5.39 | 6.52 | 5.96 | 4.82 | 2.84 | 1.43 | 2.27 | 3.4 | 4.25 | 6.24 | 5.96
Сульфаты(мг/л) | 85 | 79.1 | 79.8 | 76.8 | 56.9 | 38.7 | 35.9 | 47.3 | 69.8 | 67.4 | 60.5 | 63.8
Гидрокар(мг/л) | 169 | 162 | 152 | 146 | 131 | 113 | 96.1 | 110 | 116 | 131 | 169 | 159
Na(мг/л) | 32.7 | 5.1 | 9.2 | 7.2 | 7.3 | 10.6 | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 12.1 | 15.2 | 12.7
K(мг/л) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Ca(мг/л) | 48.1 | 54.9 | 46.1 | 44.1 | 4.2 | 28.1 | 26 | 33.1 | 32.1 | 44.1 | 42.1 | 43.7
Mg(мг/л) | 12.16 | 18.98 | 20.67 | 20.66 | 37.09 | 11.53 | 8.54 | 9.1 | 15.79 | 13.86 | 18.23 | 18.48
Минерализ(мг/л) | 356.3 | 329 | 318.1 | 303 | 243.4 | 208 | 179.1 | 215.3 | 257.5 | 284.4 | 314 | 312.4 | 276.7083
ХПК(мг/л) | 2.49 | 3.58 | 3.27 | 3.62 | 3.45 | 2.54 | 4.78 | 1.89 | 4.23 | 5.45 | 7.52 | 2.79
БПК5(мг/л) | 1.4 | 0.66 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 3.9 | 0.96 | 0.22 | 0.4 | 0.59 | 0.38
Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.001 | 0.046 | 0.017 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001
Азот нитрат(мгN/л) | 0.42 | 0.79 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 0.73 | 0.39 | 0.44 | 1.02 | 2.41 | 0.38 | 1.75
Сумма азота(мгN/л) | 0.442 | 0.803 | 0.882 | 0.543 | 0.481 | 0.777 | 0.427 | 0.454 | 1.031 | 2.491 | 0.382 | 1.751
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0
Si(мг/л) | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.9
Пост 30 пункт-1207001 р.Зарафшан,нижний бьеф Первомайской плот створ 01 0.4 км ниже Первомайской плотины ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-22 | 2010-02-25 | 2010-03-24 | 2010-04-25 | 2010-05-19 | 2010-06-22 | 2010-07-28 | 2010-08-20 | 2010-09-29 | 2010-10-16 | 2010-11-24 | 2010-12-22
| 13 ч 30 мин | 08 ч 20 мин | 09 ч 55 мин | 08 ч 30 мин | 08 ч 10 мин | 13 ч 45 мин | 06 ч 30 мин | 08 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 06 ч 30 мин | 06 ч 30 мин | 07 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 447 | 459 | 449 | 421 | 363 | 279 | 235 | 263 | 324 | 390 | 461 | 457
Eh,MB | 228 | 211 | 201 | 204 | 207 | 201 | 185 | 199 | 205 | 211 | 218 | 232
P общий(мг/л) | 0.004 | 0.002 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0.246 | 0.038 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
Cu(мкг/л) | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 4.4 | 7.1 | 3.3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1
Zn(мг/л) | 1.6 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 4.7
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 4.3 | 1.5 | 7 | 6.8 | 5.4 | 2.7 | 3.7 | 5 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 2.3
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0
Cr-III(мкг/л) | 4.3 | 1.5 | 7 | 6.2 | 5.4 | 2.7 | 3.7 | 5 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.3
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.51 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.17 | 0.66 | 0.56 | 0.53
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
As(мкг/л) | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.28 | 0.08 | 0.26 | 0.43 | 0.18 | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.7 | 0.43 | 0.28
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-22 to 2010-12-22
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-26 | 2010-04-22 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-26 | 2010-09-29 | 2010-10-13 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 10 ч 00 мин | 10 ч 15 мин | 10 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 11 ч 05 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 10 мин | 03 ч 50 мин | 11 ч 30 мин | 10 ч 35 мин | 19 ч 00 мин | 10 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 12 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Расход реки(м3/с) | 30.5 | 15.95 | 12.9 | 10.05 | 47.29 | 188.39 | 245.1 | 58.8 | 17.1 | 17.85 | 14.4 | 12
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 21 | 21
Цветность(град) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 5 | 10 | 12 | 13 | 16 | 21 | 16 | 15 | 13 | 11 | 6 | 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 9 | 1575 | 30 | 210 | 920 | 960 | 775 | 374 | 6 | 3 | 3 | 6
pH | 6.7 | 6.03 | 7.63 | 7.63 | 7.81 | 7.7 | 7.81 | 8 | 7.37 | 7.62 | 8.03 | 7.81
O2(мг/л) | 10.7 | 9.37 | 9.6 | 8.3 | 6 | 7.3 | 7.04 | 8.65 | 8.3 | 8.1 | 9.48 | 9.9
Насыщение O2,% | 78 | 81 | 87 | 77 | 59 | 79 | 69 | 84 | 77 | 72 | 75 | 82
CO2(мг/л) | 15.1 | 0 | 0 | 15.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 18.3
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.4 | 4.44 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.15 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8
Хлориды(мг/л) | 7.66 | 6.52 | 6.52 | 5.96 | 3.4 | 2.84 | 1.43 | 2.55 | 5.39 | 4.25 | 6.24 | 5.39
Сульфаты(мг/л) | 79.3 | 78.4 | 87.1 | 69.7 | 53.5 | 39.9 | 36.2 | 61.5 | 81.1 | 64.1 | 58.9 | 62.7
Гидрокар(мг/л) | 160 | 169 | 159 | 149 | 141 | 119 | 104 | 104 | 156 | 134 | 170 | 159
Na(мг/л) | 26.8 | 6.5 | 15.8 | 11.8 | 2.1 | 9.5 | 8.9 | 16.5 | 26.2 | 2.5 | 10.3 | 7.1
K(мг/л) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Ca(мг/л) | 46.1 | 56.1 | 48.1 | 43.3 | 42.1 | 28.5 | 30.1 | 33.5 | 40.1 | 44.1 | 38.1 | 40.7
Mg(мг/л) | 13.37 | 19.95 | 19.45 | 17.5 | 18.23 | 13.11 | 7.88 | 8.86 | 18.23 | 17.02 | 23.09 | 21.51
Минерализ(мг/л) | 335.8 | 344.2 | 340.2 | 300 | 270.7 | 214.9 | 190 | 229.4 | 340 | 269.2 | 310.2 | 298.2
ХПК(мг/л) | 1.83 | 1.37 | 2.22 | 2.89 | 3.11 | 2.17 | 4.08 | 2.37 | 1.65 | 3.53 | 4.59 | 3.84
БПК5(мг/л) | 1.1 | 0.51 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 3.78 | 0.29 | 0.34 | 0.2 | 0.39 | 0.59
Азот аммон(мгN/л) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.015 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
Азот нитрат(мгN/л) | 0.35 | 1.74 | 0.73 | 0.39 | 2.34 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 2.7 | 0.73 | 0.57 | 0.42
Сумма азота(мгN/л) | 0.385 | 1.757 | 0.763 | 0.392 | 2.341 | 0.49 | 0.336 | 0.351 | 2.721 | 0.761 | 0.572 | 0.422
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0
Si(мг/л) | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 3
Пост 31 пункт-1207101 р.Зарафшан,г.Самарканд(выше города) створ 01 1.5 км выше Аккарадарьинского вдхр. ширина-0.9 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-26 | 2010-04-22 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-26 | 2010-09-29 | 2010-10-13 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 10 ч 00 мин | 10 ч 15 мин | 10 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 11 ч 05 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 10 мин | 03 ч 50 мин | 11 ч 30 мин | 10 ч 35 мин | 19 ч 00 мин | 10 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 430 | 461 | 442 | 417 | 347 | 285 | 249 | 267 | 398 | 387 | 454 | 445
Eh,MB | 229 | 198 | 196 | 183 | 204 | 210 | 186 | 202 | 204 | 209 | 220 | 233
P общий(мг/л) | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.01 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0
Cu(мкг/л) | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 9.3
Zn(мг/л) | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 3 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1 | 5.6
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 5.3 | 2.9 | 5 | 6.2 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 5.5
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0
Cr-III(мкг/л) | 5.3 | 2.9 | 5 | 6.2 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 5.5
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.17 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.05 | 1.2 | 0.67 | 0.32
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
As(мкг/л) | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.37 | 0.36 | 0.21 | 0.35
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-27 | 2010-04-21 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-26 | 2010-09-29 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 16 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 17 ч 45 мин | 18 ч 45 мин | 16 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 15 ч 00 мин | 15 ч 30 мин | 14 ч 40 мин | 13 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 15 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Расход реки(м3/с) | 33.15 | 43.48 | 9.75 | 13.05 | 50.29 | 97.4 | 249.1 | 6.78 | 8.6 | 6.4 | 17.4 | 15
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 17 | 18 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21
Цветность(град) | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1
Темпер(град,C) | 3 | 10 | 14.8 | 16 | 16 | 22 | 20.2 | 16 | 14 | 13 | 7 | 7
Взвеш.в-ва(мг/л) | 30 | 25 | 17 | 10 | 350 | 376 | 1165 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7
pH | 8.03 | 6.03 | 7.9 | 8.03 | 7.81 | 7.81 | 7.9 | 8.07 | 7.3 | 8 | 7.81 | 7.5
O2(мг/л) | 9.4 | 8.99 | 9.12 | 7.6 | 5.3 | 7.6 | 5.2 | 8.89 | 7.29 | 5.7 | 9.37 | 9.35
Насыщение O2,% | 69 | 78 | 87 | 75 | 52 | 84 | 56 | 87 | 69 | 56 | 76 | 76
CO2(мг/л) | 6 | 54.1 | 11.2 | 44 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 15
Жесткость(МГ-экв/л) | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 3 | 2.1 | 7.3 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.3
Хлориды(мг/л) | 24.1 | 18.4 | 19.6 | 15.6 | 17.9 | 3.4 | 1.43 | 24.4 | 5.67 | 6.52 | 9.36 | 7.09
Сульфаты(мг/л) | 108 | 102 | 117 | 130 | 95.9 | 46.5 | 33.6 | 134 | 77.9 | 68.4 | 77.1 | 59.2
Гидрокар(мг/л) | 317 | 261 | 259 | 238 | 232 | 146 | 97.6 | 308 | 152 | 174 | 203 | 183
Na(мг/л) | 41.7 | 12.1 | 32.5 | 41.8 | 33.2 | 12.9 | 6.9 | 44.3 | 19.4 | 11.7 | 11 | 6.6
K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Ca(мг/л) | 78.2 | 72.1 | 66.1 | 64.1 | 62.1 | 38.1 | 27 | 80.2 | 40.9 | 50.9 | 52.6 | 43.7
Mg(мг/л) | 32.81 | 36.51 | 34.07 | 27.99 | 27.98 | 13.36 | 9.15 | 40.1 | 17.74 | 20.19 | 26.45 | 25.77
Минерализ(мг/л) | 615.8 | 514.3 | 542.7 | 531.4 | 473.8 | 265.1 | 178.5 | 645.5 | 316.8 | 346.6 | 384.3 | 335.4
ХПК(мг/л) | 9.92 | 6.89 | 9.84 | 9.78 | 10 | 3.58 | 2.14 | 12.9 | 2.31 | 5.25 | 6.89 | 4.54
БПК5(мг/л) | 1 | 0.84 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.25 | 0.38 | 1.7 | 0.47 | 0.43
Азот аммон(мгN/л) | 0.98 | 0.38 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 0.278 | 0.043 | 0.132 | 0.175 | 0.324 | 0.032 | 0.01 | 0.436 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.001
Азот нитрат(мгN/л) | 2.94 | 2.53 | 3.04 | 2.69 | 0.84 | 1.1 | 0.64 | 2.83 | 0.5 | 3.14 | 0.85 | 2.03
Сумма азота(мгN/л) | 4.198 | 2.953 | 3.992 | 2.865 | 2.064 | 1.302 | 0.68 | 3.356 | 0.557 | 3.175 | 0.875 | 2.051
Фосфаты(мг/л) | 0.17 | 0.015 | 0.162 | 0.103 | 0.356 | 0.009 | 0.002 | 0.341 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0
Si(мг/л) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 7.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.2
Пост 32 пункт-1207102 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Сиаб) створ 02 0.5 км ниже устья кол.Сиаб ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-27 | 2010-04-21 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-26 | 2010-09-29 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 16 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 17 ч 45 мин | 18 ч 45 мин | 16 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 15 ч 00 мин | 15 ч 30 мин | 14 ч 40 мин | 13 ч 20 мин | 10 ч 45 мин | 15 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 751 | 669 | 683 | 632 | 648 | 334 | 254 | 775 | 396 | 466 | 570 | 496
Eh,MB | 223 | 204 | 185 | 175 | 188 | 198 | 185 | 182 | 202 | 210 | 229 | 233
P общий(мг/л) | 0.198 | 0.024 | 0.166 | 0.106 | 0.384 | 0.012 | 0.028 | 0.344 | 0.048 | 0.018 | 0.04 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
Cu(мкг/л) | 7.4 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 9.3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2 | 1.8 | 2.7
Zn(мг/л) | 1.6 | 6.3 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.7 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 5.4 | 1.7
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.4 | 6.3 | 4.9 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 5.5 | 3.8 | 5.3
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0
Cr-III(мкг/л) | 3.4 | 6.3 | 4.9 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 0 | 5 | 3 | 5.3
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.71 | 0.33 | 0.15 | 0.26 | 0.75 | 0 | 0 | 1.84 | 0.25 | 1.66 | 0.71 | 0.96
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.32 | 0.08 | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 0.22 | 0.19 | 0.47 | 0.17 | 0.56 | 0.49 | 0.4
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Талигул створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-16 | 2010-09-29 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 17 ч 30 мин | 11 ч 40 мин | 19 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 10 мин | 17 ч 45 мин | 10 ч 55 мин | 11 ч 20 мин | 15 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Расход реки(м3/с) | 33.65 | 68.06 | 25.1 | 22.25 | 66.29 | 102.3 | 250.2 | 9.29 | 12.5 | 7 | 18 | 42.3
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 20 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 22 | 19
Цветность(град) | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2
Темпер(град,C) | 8 | 10.3 | 15.2 | 16 | 15.5 | 21 | 19.5 | 18 | 19 | 13 | 12 | 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 11 | 7 | 10 | 885 | 1060 | 870 | 915 | 228 | 7 | 38 | 2 | 42
pH | 7.63 | 6.03 | 8.03 | 8.03 | 7.9 | 8.03 | 7.85 | 8.08 | 7.62 | 8.6 | 7.7 | 7.81
O2(мг/л) | 10.8 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 5.93 | 6.15 | 8.1 | 7.78 | 9.04 | 7.5 | 6.8 | 6.8
Насыщение O2,% | 90 | 81 | 86 | 85 | 57 | 67 | 85 | 79 | 94 | 69 | 61 | 57
CO2(мг/л) | 0 | 27.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72
Жесткость(МГ-экв/л) | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 6.3 | 4.4 | 7.6
Хлориды(мг/л) | 7.09 | 7.94 | 8.51 | 9.93 | 4.25 | 2.84 | 1.13 | 4.25 | 4.82 | 16.7 | 9.36 | 26.9
Сульфаты(мг/л) | 81.8 | 80 | 86.6 | 94.9 | 60.9 | 43.9 | 38.7 | 55.5 | 75 | 129 | 74.8 | 93.4
Гидрокар(мг/л) | 172 | 192 | 177 | 209 | 134 | 165 | 119 | 116 | 149 | 244 | 197 | 313
Na(мг/л) | 25.8 | 5.2 | 14.5 | 16.8 | 5.2 | 12.6 | 7.5 | 12.6 | 17.2 | 22.4 | 16.7 | 10
K(мг/л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ca(мг/л) | 48.1 | 58.1 | 52.1 | 56.1 | 42.1 | 41.1 | 33.1 | 34.1 | 36.1 | 70.1 | 51.1 | 74.2
Mg(мг/л) | 15.81 | 24.33 | 21.89 | 27.98 | 15.8 | 13.97 | 10.32 | 12.14 | 20.66 | 34.07 | 22.5 | 47.39
Минерализ(мг/л) | 354.8 | 373.5 | 365.3 | 422.9 | 264.1 | 281 | 211.3 | 238.6 | 308.6 | 521.9 | 375.5 | 568.6
ХПК(мг/л) | 6.71 | 3.69 | 3.81 | 6.15 | 4.14 | 3.58 | 4.43 | 1.26 | 5.28 | 7.15 | 10.5 | 14.6
БПК5(мг/л) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 0.17 | 0.43 | 2.5 | 0.72 | 0.72
Азот аммон(мгN/л) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.58
Азот нитритн(мгN/л) | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.033 | 0.08 | 0.111 | 0.049 | 0.064 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 0.374
Азот нитрат(мгN/л) | 0.72 | 1.11 | 0.83 | 1.62 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.69 | 1.09 | 1.04 | 0.68 | 0.62
Сумма азота(мгN/л) | 0.75 | 1.131 | 0.874 | 1.653 | 0.54 | 0.471 | 0.499 | 0.754 | 1.112 | 1.123 | 0.681 | 1.574
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.003 | 0.024 | 0.007 | 0.27
Si(мг/л) | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 5 | 2.6 | 7.4
Пост 33 пункт-1207103 р.Зарафшан,г.Самарканд(ниже кол.Талигул створ 01 3.7 км ниже устья Талигулянского сброса ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-26 | 2010-02-27 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-22 | 2010-06-24 | 2010-07-23 | 2010-08-16 | 2010-09-29 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-23
| 17 ч 30 мин | 11 ч 40 мин | 19 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 16 ч 10 мин | 17 ч 45 мин | 10 ч 55 мин | 11 ч 20 мин | 15 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 448 | 485 | 481 | 579 | 373 | 352 | 272 | 298 | 399 | 714 | 570 | 863
Eh,MB | 232 | 202 | 130 | 179 | 212 | 220 | 193 | 192 | 196 | 209 | 226 | 234
P общий(мг/л) | 0.014 | 0.004 | 0.01 | 0.034 | 0.014 | 0.02 | 0.004 | 0.034 | 0.016 | 0.032 | 0.012 | 0.274
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
Cu(мкг/л) | 2.9 | 2.1 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 4.4
Zn(мг/л) | 1.2 | 2.8 | 3 | 3.9 | 2.3 | 4.5 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | 1.9
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.6 | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 2.7 | 2.4 | 6.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 5.2
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6
Cr-III(мкг/л) | 3.6 | 1.2 | 5.4 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 4.6
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1.13 | 0.85 | 1.86 | 0.76 | 1.6
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.44
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-26 to 2010-12-23
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган(выше устья реки створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-27 | 2010-02-28 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-23 | 2010-06-24 | 2010-07-25 | 2010-08-27 | 2010-09-30 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-24
| 11 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 19 ч 30 мин | 16 ч 35 мин | 11 ч 50 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 13 ч 10 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Расход реки(м3/с) | - | - | 0.5 | 59.3 | 66 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20
Цветность(град) | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2
Темпер(град,C) | 8 | 10 | 14.2 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 15 | 7 | 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 10 | 12 | 13 | 11 | 144 | 750 | 1045 | 44 | 25 | 18 | 14 | 13
pH | 7.63 | 8.4 | 8.1 | 8.03 | 8.03 | 7.9 | 7.85 | 8.02 | 8.02 | 7.62 | 7.9 | 7.81
O2(мг/л) | 7.1 | 12.39 | 9.45 | 9.3 | 7 | 9.2 | 7.37 | 6.35 | 8.72 | 6.2 | 9.76 | 8.4
Насыщение O2,% | 59 | 108 | 90 | 104 | 75 | 99 | 83 | 72 | 92 | 60 | 79 | 70
CO2(мг/л) | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 10.1
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 7.7 | 5.5 | 3.5 | 2.7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.6
Хлориды(мг/л) | 17.9 | 19 | 19 | 25.5 | 15.6 | 6.81 | 4.54 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.7 | 13.3
Сульфаты(мг/л) | 164 | 172 | 184 | 228 | 149 | 76.7 | 56.3 | 131 | 171 | 178 | 135 | 139
Гидрокар(мг/л) | 229 | 217 | 215 | 300 | 191 | 152 | 116 | 137 | 194 | 182 | 266 | 212
Na(мг/л) | 46.7 | 24.1 | 46.7 | 66.7 | 30.5 | 20.2 | 12.9 | 32.9 | 40.7 | 38.5 | 60.8 | 28.9
K(мг/л) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
Ca(мг/л) | 66.1 | 66.9 | 66.1 | 64.9 | 60.1 | 39.1 | 35.1 | 36.9 | 50.1 | 50.1 | 47.1 | 55.1
Mg(мг/л) | 30.42 | 42.09 | 34.07 | 54.25 | 30.41 | 18.83 | 11.53 | 26.25 | 36.48 | 36.48 | 34.65 | 34.66
Минерализ(мг/л) | 560.5 | 550.9 | 576.3 | 748.2 | 484.5 | 318.3 | 238.6 | 382.1 | 511.8 | 507 | 566.5 | 487.8
ХПК(мг/л) | 6.33 | 8.81 | 4.41 | 15.1 | 8.98 | 2.89 | 4.43 | 4.58 | 7.26 | 6.09 | 6.15 | 9.33
БПК5(мг/л) | 1 | 0.67 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 0.25 | 0.32 | 1.3 | 0.62 | 0.5
Азот аммон(мгN/л) | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.027 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.016 | 0.007
Азот нитрат(мгN/л) | 0.99 | 1.76 | 2.13 | 1.32 | 1.33 | 0.83 | 0.51 | 1 | 0.76 | 1.03 | 0.51 | 0.86
Сумма азота(мгN/л) | 1.147 | 1.821 | 2.214 | 1.341 | 1.346 | 0.897 | 0.528 | 1.017 | 0.816 | 1.07 | 0.526 | 0.867
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0
Si(мг/л) | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2 | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 3 | 2.5 | 3.9
Пост 35 пункт-1207202 р.Зарафшан,г.Каттакурган(выше устья реки створ 02 0.8 км ниже устья ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-27 | 2010-02-28 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-23 | 2010-06-24 | 2010-07-25 | 2010-08-27 | 2010-09-30 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-24
| 11 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 19 ч 30 мин | 16 ч 35 мин | 11 ч 50 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 00 мин | 13 ч 00 мин | 17 ч 00 мин | 13 ч 10 мин | 14 ч 00 мин | 12 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 736 | 774 | 754 | 1007 | 720 | 424 | 330 | 510 | 619 | 716 | 773 | 694
Eh,MB | 222 | 186 | 181 | 171 | 206 | 211 | 195 | 177 | 198 | 210 | 203 | 238
P общий(мг/л) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 0.026 | 0.014 | 0.02 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 4.8 | 7.8 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6
Zn(мг/л) | 4 | 1.5 | 11.8 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 1.4 | 4.5 | 7 | 3.5 | 2.5 | 6.1
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.6 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 0.8 | 2.9
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.2
Cr-III(мкг/л) | 3.7 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 2.7
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
Hg(мкг/л) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.45 | 0.32 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | 0 | 0 | 1.16 | 1.2 | 0.94 | 0.69 | 1.01
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.26 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.32 | 0.3 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.88
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-27 | 2010-02-28 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-23 | 2010-06-24 | 2010-07-25 | 2010-08-27 | 2010-09-30 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-24
| 13 ч 30 мин | 11 ч 45 мин | 18 ч 45 мин | 17 ч 45 мин | 12 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 16 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 18 ч 00 мин | 13 ч 55 мин | 14 ч 20 мин | 13 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Расход реки(м3/с) | - | 5.9 | 4.82 | - | 10 | 15.2 | 26.4 | 28 | 98 | 7.83 | 14.6 | 2.53
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 21 | 17 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 18 | 20
Цветность(град) | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1
Темпер(град,C) | 9 | 12 | 14.4 | 19 | 20 | 23 | 21.3 | 21 | 18 | 15 | 8 | 10
Взвеш.в-ва(мг/л) | 5 | 30 | 8 | 14 | 770 | 434 | 765 | 279 | 23 | 12 | 30 | 15
pH | 8.03 | 6.03 | 8.03 | 8.03 | 7.81 | 8.03 | 7.87 | 8 | 8 | 7.3 | 7.37 | 8.03
O2(мг/л) | 10.2 | 11.52 | 9.07 | 9.6 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 8.79 | 5.2 | 6.09 | 6.12
Насыщение O2,% | 86 | 104 | 86 | 100 | 71 | 81 | 72 | 67 | 90 | 50 | 50 | 53
CO2(мг/л) | 0 | 0 | 7.6 | 17.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8
Жесткость(МГ-экв/л) | 8.3 | 10 | 9 | 9.8 | 6.3 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 5.4 | 9.2
Хлориды(мг/л) | 20.7 | 22.4 | 20.7 | 22.7 | 13 | 7.09 | 5.39 | 11.1 | 16.4 | 17.6 | 19.3 | 19.8
Сульфаты(мг/л) | 290 | 231 | 267 | 213 | 143 | 86.8 | 62 | 156 | 205 | 137 | 155 | 213
Гидрокар(мг/л) | 248 | 386 | 361 | 366 | 250 | 192 | 143 | 230 | 305 | 284 | 304 | 390
Na(мг/л) | 59.1 | 46.2 | 77.5 | 33.2 | 29.5 | 18.3 | 13 | 45.7 | 59.7 | 31.6 | 81.6 | 53.9
K(мг/л) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
Ca(мг/л) | 70.1 | 84.2 | 74.2 | 76.2 | 60.1 | 39.1 | 38.5 | 52.1 | 62.1 | 66.1 | 50.6 | 76.2
Mg(мг/л) | 58.39 | 70.51 | 64.42 | 72.93 | 40.14 | 29.78 | 16.77 | 35.27 | 51.09 | 49.88 | 34.96 | 65.63
Минерализ(мг/л) | 751.8 | 852.7 | 878.1 | 792.5 | 543 | 374.5 | 282.1 | 536.6 | 704.9 | 591.1 | 651.4 | 824.2
ХПК(мг/л) | 7.49 | 7.71 | 8.57 | 19.7 | 8.63 | 2.89 | 3.92 | 3.32 | 7.59 | 7.37 | 6.93 | 9.42
БПК5(мг/л) | 0.4 | 0.74 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.44 | 0.48
Азот аммон(мгN/л) | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0
Азот нитритн(мгN/л) | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.014 | 0.012 | 0.035 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.002
Азот нитрат(мгN/л) | 1.01 | 2.11 | 2.32 | 1.47 | 1.18 | 0.1 | 0.77 | 0.99 | 0.81 | 0.88 | 0.66 | 0.82
Сумма азота(мгN/л) | 1.061 | 2.13 | 2.342 | 1.484 | 1.192 | 0.145 | 0.824 | 0.997 | 0.854 | 0.894 | 0.677 | 0.822
Фосфаты(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.003 | 0.005 | 0
Si(мг/л) | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 6 | 4.6 | 2.4 | 5.8
Пост 36 пункт-1207301 р.Зарафшан(рук.Карадарья),пос.Хатырчи створ 01 2 км к югу от поселка ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.2
П о к а з а т е л ь | 2010-01-27 | 2010-02-28 | 2010-03-27 | 2010-04-23 | 2010-05-23 | 2010-06-24 | 2010-07-25 | 2010-08-27 | 2010-09-30 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2010-12-24
| 13 ч 30 мин | 11 ч 45 мин | 18 ч 45 мин | 17 ч 45 мин | 12 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 16 ч 30 мин | 13 ч 30 мин | 18 ч 00 мин | 13 ч 55 мин | 14 ч 20 мин | 13 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 911 | 1052 | 1015 | 1068 | 760 | 518 | 391 | 619 | 866 | 889 | 864 | 1078
Eh,MB | 232 | 214 | 214 | 199 | 208 | 205 | 199 | 190 | 183 | 216 | 204 | 238
P общий(мг/л) | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.01 | 0.028 | 0
Fe общ.(мг/л) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Cu(мкг/л) | 7.7 | 2.7 | 2.6 | 4.7 | 8.9 | 2.7 | 2.5 | 5.7 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 4
Zn(мг/л) | 3.9 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 4.6 | 5 | 6.8 | 3.7 | 1.2 | 5.5
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.5 | 2.1 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 2 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6
Cr-VI(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3
Cr-III(мкг/л) | 3.5 | 2.1 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 4.1 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3
Pb(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 4.4
Hg(мкг/л) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0.67 | 0.59 | 0.91 | 0.42 | 0.46 | 0 | 0 | 2.2 | 1.56 | 4.05 | 0.68 | 1.28
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.5 | 0.59 | 0.63 | 0.5 | 0.48 | 0.3 | 0.32 | 0.54 | 0.72 | 0.59 | 0.54 | 0.59
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-27 to 2010-12-24
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои (выше ПО"Навоиазот")створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06 | 2010-02-02 | 2010-03-06 | 2010-04-05 | 2010-05-18 | 2010-06-03 | 2010-07-06 | 2010-08-24 | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-11-09 | 2010-12-04
| 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 3 | 15 | 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Расход реки(м3/с) | - | 5.9 | 4.82 | - | 10 | 15.2 | 26.4 | 2.8 | 9.8 | 7.8 | 14 | 2.5
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 20 | 20 | 12 | 17 | 17 | 18
Цветность(град) | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3
Темпер(град,C) | 4 | 9 | - | 16 | 19 | 23.1 | 20 | 18 | 27 | 15 | 8.5 | 8.4
Взвеш.в-ва(мг/л) | 19 | 3910 | - | 104 | 139 | 19 | 10 | 10 | 73 | 32 | 30 | 20
pH | 6.58 | 7.15 | 7.54 | 6.45 | 7.3 | 7.54 | 7.05 | 7.25 | 7.81 | 7.84 | 7.77 | 7.92
O2(мг/л) | 7.45 | 9.23 | 8.93 | 7.5 | 7.9 | 8.49 | 9.45 | 7.1 | 9.04 | 10.37 | 9.49 | 10.49
Насыщение O2,% | 56 | 79 | - | 74 | 86 | 96 | 101 | 76 | 108 | 100 | 80 | 88
CO2(мг/л) | 1.3 | 1.2 | - | 0 | 15.4 | 2.64 | 3.08 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 4.8 | 12.7 | - | 18 | 10.4 | 6.6 | 5.8 | 10.4 | 14 | 14.3 | 16.4 | 13.5
Хлориды(мг/л) | 156 | 117 | - | 119 | 99 | 121 | 92 | 64 | 97.8 | 90.8 | 101 | 96.4
Сульфаты(мг/л) | 464 | 332 | - | 797 | 369 | 354 | 691 | 442 | 662 | 718 | 764 | 622
Гидрокар(мг/л) | 253 | 305 | - | 351 | 195 | 357 | 375 | 329 | 267 | 281 | 306 | 267
Na(мг/л) | 320 | 63.8 | - | 186 | 78 | 241 | 414 | 144 | 166 | 189 | 170 | 150
K(мг/л) | 5 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9
Ca(мг/л) | 108 | 108 | - | 158 | 92 | 32 | 68 | 68 | 132 | 140 | 165 | 124
Mg(мг/л) | -7.16 | 88.9 | - | 123.01 | 70.64 | 60.84 | 29.27 | 85.2 | 90.14 | 88.94 | 99.3 | 88.92
Минерализ(мг/л) | 1306.9 | 1025.4 | 9.3 | 1741.5 | 922 | 1185.9 | 1683.1 | 1148.2 | 1422.2 | 1517.1 | 1619.8 | 1363.3
ХПК(мг/л) | 10.2 | 11.2 | 22.4 | 32.4 | 9.63 | 10 | 12.2 | 11.2 | 31.8 | 29 | 10.1 | 9.88
БПК5(мг/л) | 1.8 | 1.72 | 1.74 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.75 | 1.47 | 0.35 | 0.48 | 1.15
Азот аммон(мгN/л) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03
Азот нитритн(мгN/л) | 0.009 | 0.027 | 0.03 | 0.035 | 0.021 | 0.026 | 0.008 | 0.016 | 0.034 | 0.004 | 0.006 | 0.01
Азот нитрат(мгN/л) | 1.82 | 1.97 | 2.1 | 0.56 | 3.47 | 3.4 | 1.77 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.25 | 1.35
Сумма азота(мгN/л) | 1.879 | 2.057 | 2.17 | 0.625 | 3.531 | 3.686 | 1.798 | 2.756 | 0.654 | 1.214 | 1.266 | 1.39
Фосфаты(мг/л) | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.004
Si(мг/л) | 4.4 | 4 | - | 1.7 | 4.1 | 2 | 2.1 | 3.2 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 3
Пост 37 пункт-1207401 р.Зарафшан,г.Навои(выше ПО"Навоиазот") створ 01 1 км выше сбросов сточных вод ПО"Навоиаз ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06 | 2010-02-02 | 2010-03-06 | 2010-04-05 | 2010-05-18 | 2010-06-03 | 2010-07-06 | 2010-08-24 | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-11-09 | 2010-12-04
| 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин
Электропров(мкСм/см) | 1896 | 1904 | - | 2246 | 1263 | 1637 | 2244 | 1589 | 1841 | 1872 | 2148 | 1893
Eh,MB | 185 | 193 | - | 163 | 201 | 185 | 206 | 196 | 196 | 214 | 212 | 194
P общий(мг/л) | 0.12 | 0.012 | - | 0 | 0.07 | 0.049 | 0.057 | 0.021 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.01
Fe общ.(мг/л) | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05
Cu(мкг/л) | 1.1 | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 5.1 | 3.5 | 3
Zn(мг/л) | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 4.3 | 3.5
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 3.4 | 3.8 | 1.5 | 6 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.4
Cr-VI(мкг/л) | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5
Cr-III(мкг/л) | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 6 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.9
Pb(мкг/л) | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 2.31 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.34 | 2.17 | 0.54 | 0.25
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.51 | 0.22 | 0.54 | 0.43 | 0.3 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.96 | 0.73 | 0.68 | 0.59
Цианиды(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06 | 2010-02-02 | 2010-03-06 | 2010-04-06 | 2010-05-18 | 2010-06-03 | 2010-07-03 | 2010-08-24 | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-11-09 | 2010-12-04
| 11 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 15 | 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Расход реки(м3/с) | - | 5.9 | 4.2 | - | 10 | 15.2 | 26.4 | 2.8 | 9.8 | 7.8 | 14 | 2.5
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Запах(балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозр(см) | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 19 | 20 | 14 | 20 | 18 | 19
Цветность(град) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4
Темпер(град,C) | 9 | 16 | - | 20 | 24 | 27.2 | 26 | 24 | 23 | 23 | 10.2 | 10.5
Взвеш.в-ва(мг/л) | 3 | 2316 | - | 99 | 129 | 9 | 11 | 14 | 57 | 19 | 22 | 15
pH | 6.78 | 6.85 | 7.45 | 7.35 | 7 | 8.03 | 7.54 | 7.58 | 7.15 | 7.59 | 7.82 | 8
O2(мг/л) | 8.09 | 7.15 | 8.76 | 5.07 | 10.6 | 9.1 | 7.47 | 7.09 | 8.71 | 9.62 | 10.13 | 9.48
Насыщение O2,% | 69 | 72 | - | 53 | 127 | 109 | 88 | 84 | 98 | 107 | 89 | 83
CO2(мг/л) | 1 | 1.1 | - | 0 | 11.8 | 9.68 | 4.84 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 5.6 | 13.9 | - | 19.2 | 13.2 | 8.6 | 8.2 | 10.8 | 12.9 | 15.7 | 17.2 | 14.9
Хлориды(мг/л) | 191 | 125 | - | 138 | 177 | 199 | 78 | 85 | 95.7 | 112 | 120 | 98.7
Сульфаты(мг/л) | 390 | 317 | - | 994 | 503 | 656 | 687 | 418 | 664 | 770 | 810 | 674
Гидрокар(мг/л) | 250 | 290 | - | 342 | 176 | 244 | 286 | 314 | 278 | 284 | 312 | 288
Na(мг/л) | 288 | 27.3 | - | 266 | 124 | 353 | 312 | 130 | 198 | 198 | 188 | 152
K(мг/л) | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10
Ca(мг/л) | 120 | 134 | - | 10 | 136 | 52 | 56 | 88 | 118 | 162 | 193 | 145
Mg(мг/л) | -4.72 | 87.71 | - | 227.4 | 77.99 | 73.02 | 65.73 | 77.93 | 85.26 | 92.61 | 92.04 | 93.2
Минерализ(мг/л) | 1247.2 | 993.4 | 10.4 | 1988.4 | 1214.6 | 1605.5 | 1500.4 | 1129.2 | 1449.2 | 1629.9 | 1732 | 1468.3
ХПК(мг/л) | 9.73 | 13.1 | 26.8 | 40.9 | 10.4 | 19.4 | 13.7 | 14.8 | 25.7 | 28 | 15.4 | 11.5
БПК5(мг/л) | 3.25 | 2.93 | 1.98 | 0.73 | 2.3 | 1.38 | 1.4 | 3.8 | 1.23 | 0.33 | 0.63 | 1.95
Азот аммон(мгN/л) | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.1 | 0.15
Азот нитритн(мгN/л) | 0.047 | 0.031 | 0.045 | 0.095 | 0.023 | 0.168 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.073 | 0.1 | 0.124
Азот нитрат(мгN/л) | 1.79 | 2.13 | 2.35 | 1.57 | 3.53 | 5.31 | 2.4 | 2.78 | 1.4 | 1.42 | 1.58 | 1.68
Сумма азота(мгN/л) | 1.997 | 2.281 | 2.535 | 1.805 | 3.613 | 5.668 | 2.523 | 2.837 | 1.444 | 1.663 | 1.78 | 1.954
Фосфаты(мг/л) | 0.023 | 0 | 0.025 | 0.016 | 0.022 | 0.005 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.01
Si(мг/л) | 4.3 | 3.9 | - | 1.5 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 3.6 | 3.1
Пост 38 пункт-1207402 р.Зарафшан,г.Навои(ниже ПО"Навоиазот") створ 02 0.8 км ниже сбросов сточных вод ПО"Навои ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.5
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06 | 2010-02-02 | 2010-03-06 | 2010-04-06 | 2010-05-18 | 2010-06-03 | 2010-07-03 | 2010-08-24 | 2010-09-15 | 2010-10-25 | 2010-11-09 | 2010-12-04
| 11 ч 00 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин | 10 ч 30 мин | 10 ч 30 мин | 11 ч 00 мин | 11 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 1825 | 2000 | - | 2247 | 1676 | 2153 | 2082 | 1572 | 1641 | 2050 | 2264 | 1948
Eh,MB | 193 | 201 | - | 176 | 205 | 196 | 208 | 203 | 184 | 208 | 220 | 202
P общий(мг/л) | 0.17 | 0.012 | - | 0.02 | 0.092 | 0.03 | 0.044 | 0.032 | 0 | 0.014 | 0.012 | 0.02
Fe общ.(мг/л) | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.09
Cu(мкг/л) | 1 | 2.4 | 5.4 | 8.1 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 3 | 3.5 | 6.3 | 4.3 | 3.3
Zn(мг/л) | 3.9 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 5 | 3.9
Ni(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr общий(мкг/л) | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 3.2 | 6.9 | 1 | 3.9 | 4.6 | 2.8 | 3.6
Cr-VI(мкг/л) | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8
Cr-III(мкг/л) | 2 | 1.2 | 2.3 | 4.4 | 0.8 | 2.6 | 5.3 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 2.8
Pb(мкг/л) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hg(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd(мкг/л) | 0 | 1.87 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2.17 | 2.3 | 0.49 | 0.38
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
As(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фенол(мг/л) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
Нефтепр(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
СПАВ(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F(мг/л) | 0.72 | 0.32 | 0.62 | 0.5 | 0.34 | 0.58 | 0.75 | 0.52 | 0.74 | 1.02 | 0.82 | 0.64
Цианиды(мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
ДДЕ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
ДДТ(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гексахлоран(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линдан(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДДД(мкг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-12-04
Пост 145 пункт-1208301 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(выше город створ 01 13.5 км к ЮВ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06: 2010-03-26; 2010-02-02: 2010-06-23; 2010-03-06: 2010-09-15; 2010-04-06: 2010-12-25
| 10 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 12 ч 30 мин | 09 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 2010-01-06: 10; 2010-02-02: 15; 2010-03-06: 15; 2010-04-06: 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Расход реки(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Запах(балл) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Прозр(см) | 2010-01-06: 1; 2010-02-02: 1; 2010-03-06: 1; 2010-04-06: 5
Цветность(град) | 2010-01-06: 3; 2010-02-02: 6; 2010-03-06: 9; 2010-04-06: 2
Темпер(град,C) | 2010-01-06: 9; 2010-02-02: 24; 2010-03-06: 21; 2010-04-06: 7
Взвеш.в-ва(мг/л) | 2010-01-06: 234; 2010-02-02: 18; 2010-03-06: 912; 2010-04-06: 156
pH | 2010-01-06: 9; 2010-02-02: 7.51; 2010-03-06: 7.74; 2010-04-06: 7.5
O2(мг/л) | 2010-01-06: 8.18; 2010-02-02: 6.53; 2010-03-06: 8.94; 2010-04-06: 10.06
Насыщение O2,% | 2010-01-06: 69; 2010-02-02: 74; 2010-03-06: 96; 2010-04-06: 81
CO2(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 2010-01-06: 8.9; 2010-02-02: 5.6; 2010-03-06: 5.2; 2010-04-06: 7.8
Хлориды(мг/л) | 2010-01-06: 213; 2010-02-02: 105; 2010-03-06: 72.3; 2010-04-06: 169
Сульфаты(мг/л) | 2010-01-06: 417; 2010-02-02: 245; 2010-03-06: 213; 2010-04-06: 466
Гидрокар(мг/л) | 2010-01-06: 149; 2010-02-02: 137; 2010-03-06: 166; 2010-04-06: 131
Na(мг/л) | 2010-01-06: 198; 2010-02-02: 114; 2010-03-06: 97; 2010-04-06: 212
K(мг/л) | 2010-01-06: 7; 2010-02-02: 3; 2010-03-06: 2; 2010-04-06: 7
Ca(мг/л) | 2010-01-06: 116; 2010-02-02: 68.1; 2010-03-06: 74.2; 2010-04-06: 94.2
Mg(мг/л) | 2010-01-06: 37.84; 2010-02-02: 26.77; 2010-03-06: 18.21; 2010-04-06: 37.69
Минерализ(мг/л) | 2010-01-06: 1139.2; 2010-02-02: 701.8; 2010-03-06: 645.5; 2010-04-06: 1118.3
ХПК(мг/л) | 2010-01-06: 43.9; 2010-02-02: 19.2; 2010-03-06: 17.9; 2010-04-06: 38.1
БПК5(мг/л) | 2010-01-06: 0.49; 2010-02-02: 0.38; 2010-03-06: 1.24; 2010-04-06: 0.61
Азот аммон(мгN/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0.19; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0.02
Азот нитритн(мгN/л) | 2010-01-06: 0.029; 2010-02-02: 0.049; 2010-03-06: 0.006; 2010-04-06: 0.003
Азот нитрат(мгN/л) | 2010-01-06: 0.31; 2010-02-02: 0.65; 2010-03-06: 0.64; 2010-04-06: 0.32
Сумма азота(мгN/л) | 2010-01-06: 0.339; 2010-02-02: 0.889; 2010-03-06: 0.646; 2010-04-06: 0.343
Фосфаты(мг/л) | 2010-01-06: 0.003; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.003; 2010-04-06: 0
Si(мг/л) | 2010-01-06: 0.5; 2010-02-02: 2.1; 2010-03-06: 3.2; 2010-04-06: 3.9
Пост 145 пункт-1208301 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(выше город створ 01 13.5 км к ЮВ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06: 2010-03-26; 2010-02-02: 2010-06-23; 2010-03-06: 2010-09-15; 2010-04-06: 2010-12-25
| 10 ч 00 мин | 10 ч 00 мин | 12 ч 30 мин | 09 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 2010-01-06: 1744; 2010-02-02: 937; 2010-03-06: 805; 2010-04-06: 1388
Eh,MB | 2010-01-06: 188; 2010-02-02: 202; 2010-03-06: 198; 2010-04-06: 230
P общий(мг/л) | 2010-01-06: 0.006; 2010-02-02: 0.016; 2010-03-06: 0.006; 2010-04-06: 0
Fe общ.(мг/л) | 2010-01-06: 0.01; 2010-02-02: 0.01; 2010-03-06: 0.02; 2010-04-06: 0.02
Cu(мкг/л) | 2010-01-06: 4.6; 2010-02-02: 2.7; 2010-03-06: 1.9; 2010-04-06: 4.5
Zn(мг/л) | 2010-01-06: 2.5; 2010-02-02: 1.2; 2010-03-06: 1.6; 2010-04-06: 2.7
Ni(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Cr общий(мкг/л) | 2010-01-06: 5.6; 2010-02-02: 1.1; 2010-03-06: 5.3; 2010-04-06: 2.4
Cr-VI(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.5; 2010-04-06: 0.5
Cr-III(мкг/л) | 2010-01-06: 5.6; 2010-02-02: 1.1; 2010-03-06: 4.8; 2010-04-06: 1.9
Pb(мкг/л) | 2010-01-06: 0.2; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 5.4
Hg(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Cd(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0.55; 2010-03-06: 0.19; 2010-04-06: 0
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
As(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Фенол(мг/л) | 2010-01-06: 0.006; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.006; 2010-04-06: 0
Нефтепр(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
СПАВ(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
F(мг/л) | 2010-01-06: 0.41; 2010-02-02: 0.21; 2010-03-06: 0.65; 2010-04-06: 0.54
Цианиды(мг/л) | 2010-01-06: 0.001; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.001; 2010-04-06: 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
ДДЕ(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
ДДТ(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Гексахлоран(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Линдан(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
ДДД(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Пост 146 пункт-1208302 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(ниже город створ 02 13.5 км к ЮЗ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06: 2010-03-26; 2010-02-02: 2010-06-25; 2010-03-06: 2010-09-16; 2010-04-06: 2010-12-25
| 10 ч 30 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 00 мин
К-во дней хранения(дни) | 2010-01-06: 10; 2010-02-02: 15; 2010-03-06: 15; 2010-04-06: 15
Скорость течения(м/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Расход реки(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Расход сточн.вод(м3/с) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Запах(балл) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Прозр(см) | 2010-01-06: 20; 2010-02-02: 21; 2010-03-06: 19; 2010-04-06: 20
Цветность(град) | 2010-01-06: 8; 2010-02-02: 1; 2010-03-06: 4; 2010-04-06: 3
Темпер(град,C) | 2010-01-06: 9.8; 2010-02-02: 25; 2010-03-06: 21.5; 2010-04-06: 8
Взвеш.в-ва(мг/л) | 2010-01-06: 13; 2010-02-02: 3; 2010-03-06: 17; 2010-04-06: 12
pH | 2010-01-06: 7.55; 2010-02-02: 7.21; 2010-03-06: 7.51; 2010-04-06: 7.44
O2(мг/л) | 2010-01-06: 8.01; 2010-02-02: 6.39; 2010-03-06: 8.04; 2010-04-06: 8.05
Насыщение O2,% | 2010-01-06: 69; 2010-02-02: 74; 2010-03-06: 87; 2010-04-06: 67
CO2(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Жесткость(МГ-экв/л) | 2010-01-06: 35.5; 2010-02-02: 18.2; 2010-03-06: 6.8; 2010-04-06: 17
Хлориды(мг/л) | 2010-01-06: 489; 2010-02-02: 241; 2010-03-06: 104; 2010-04-06: 271
Сульфаты(мг/л) | 2010-01-06: 2675; 2010-02-02: 944; 2010-03-06: 300; 2010-04-06: 922
Гидрокар(мг/л) | 2010-01-06: 395; 2010-02-02: 262; 2010-03-06: 143; 2010-04-06: 232
Na(мг/л) | 2010-01-06: 972; 2010-02-02: 302; 2010-03-06: 114; 2010-04-06: 328
K(мг/л) | 2010-01-06: 15; 2010-02-02: 6; 2010-03-06: 3; 2010-04-06: 15
Ca(мг/л) | 2010-01-06: 326; 2010-02-02: 185; 2010-03-06: 84.2; 2010-04-06: 172
Mg(мг/л) | 2010-01-06: 233.87; 2010-02-02: 109.06; 2010-03-06: 31.6; 2010-04-06: 102.35
Минерализ(мг/л) | 2010-01-06: 5106.5; 2010-02-02: 2051.3; 2010-03-06: 781.4; 2010-04-06: 2044.5
ХПК(мг/л) | 2010-01-06: 54.6; 2010-02-02: 50.3; 2010-03-06: 24.7; 2010-04-06: 49.1
БПК5(мг/л) | 2010-01-06: 3.26; 2010-02-02: 1.84; 2010-03-06: 1.16; 2010-04-06: 1.14
Азот аммон(мгN/л) | 2010-01-06: 0.02; 2010-02-02: 0.25; 2010-03-06: 0.03; 2010-04-06: 0.01
Азот нитритн(мгN/л) | 2010-01-06: 0.005; 2010-02-02: 0.014; 2010-03-06: 0.004; 2010-04-06: 0.002
Азот нитрат(мгN/л) | 2010-01-06: 0.15; 2010-02-02: 0.51; 2010-03-06: 0.36; 2010-04-06: 0.48
Сумма азота(мгN/л) | 2010-01-06: 0.175; 2010-02-02: 0.774; 2010-03-06: 0.394; 2010-04-06: 0.492
Фосфаты(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.003; 2010-04-06: 0
Si(мг/л) | 2010-01-06: 1.3; 2010-02-02: 3; 2010-03-06: 2.4; 2010-04-06: 6
Пост 146 пункт-1208302 Южно-Бухарский канал,г.Бухара(ниже город створ 02 13.5 км к ЮЗ от г.Бухара ширина-0.1 глубина отбора пробы-0.1
П о к а з а т е л ь | 2010-01-06: 2010-03-26; 2010-02-02: 2010-06-25; 2010-03-06: 2010-09-16; 2010-04-06: 2010-12-25
| 10 ч 30 мин | 10 ч 40 мин | 10 ч 00 мин | 10 ч 00 мин
Электропров(мкСм/см) | 2010-01-06: 6589; 2010-02-02: 2802; 2010-03-06: 1104; 2010-04-06: 2826
Eh,MB | 2010-01-06: 197; 2010-02-02: 177; 2010-03-06: 223; 2010-04-06: 234
P общий(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0.01; 2010-03-06: 0.006; 2010-04-06: 0
Fe общ.(мг/л) | 2010-01-06: 0.01; 2010-02-02: 0.01; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0.01
Cu(мкг/л) | 2010-01-06: 4.5; 2010-02-02: 3; 2010-03-06: 1.5; 2010-04-06: 4.2
Zn(мг/л) | 2010-01-06: 1.8; 2010-02-02: 4.2; 2010-03-06: 2.9; 2010-04-06: 2.2
Ni(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Cr общий(мкг/л) | 2010-01-06: 0.5; 2010-02-02: 2.2; 2010-03-06: 3.5; 2010-04-06: 5.8
Cr-VI(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0.2; 2010-04-06: 1.8
Cr-III(мкг/л) | 2010-01-06: 0.5; 2010-02-02: 2.2; 2010-03-06: 3.3; 2010-04-06: 4
Pb(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 1.2; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 4.1
Hg(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Cd(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0.39; 2010-03-06: 0.31; 2010-04-06: 0
Mn(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
As(мкг/л) | 2010-01-06: 3; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Фенол(мг/л) | 2010-01-06: 0.003; 2010-02-02: 0.001; 2010-03-06: 0.001; 2010-04-06: 0.004
Нефтепр(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
СПАВ(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
F(мг/л) | 2010-01-06: 0.99; 2010-02-02: 0.75; 2010-03-06: 0.7; 2010-04-06: 1.13
Цианиды(мг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Пропанил(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
ДДЕ(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Рогор(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
ДДТ(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Гексахлоран(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Линдан(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
ДДД(мкг/л) | 2010-01-06: 0; 2010-02-02: 0; 2010-03-06: 0; 2010-04-06: 0
Метафос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Бутифос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Далапон(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06
Карбофос(мкг/л) | bar: 2010-01-06 to 2010-04-06